|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2227 от 31 января 2003 года На бланке № 0008004 На 5 листах Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 12 июля 2019 года

производственно-ветеринарной лаборатории

Открытого акционерного общества «Агрокомбинат «Южный»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Рабочие места Производственная территория | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ Утв. Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АС при Совете министров Республики Беларусь 02.08.2004 Согл. с главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 04.10.2004 | МВИ.МН 2513-2006 |
| 2.1 | Пищевые продукты Комбикорм | 10.11/42.000 10.13/42.000 10.91/42.000 | Отбор проб | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Минсельхозпродом Республики Беларусь 03.08.1999 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 СТБ 1036-97, п.7.1 СТБ 1056-2016 ГОСТ 13496.0-80, п.2.2 |
| 2.2 |  | 10.11/04.125 10.13/04.125 10.91/04.125 | Удельная активность цезия -137 |  | МВИ.МН 1866-2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Мясо свинины | 10.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31476-2012 | ГОСТ 7269-2015 п.4 |
| 3.2 |  | 10.11/29.145 | Температура мяса |  | ГОСТ 31476-2012, п.9.7 |
| 3.3 |  | 10.11/11.116 | Органолептические показатели свежести (внешний вид и цвет, консистенция, запах, состояние сухожилий, прозрачность и аромат бульона, продукты первичного распада белков в бульоне) |  | ГОСТ 7269-2015, п.5 ГОСТ 23392-2016, п.6.2 |
| 4.1 | Мясо говядины | 10.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 34120-2017 | ГОСТ 7269-2015, п.4 |
| 4.2 |  | 10.11/29.145 | Температура мяса |  | ГОСТ 34120-2017, п.7.8 |
| 4.3 |  | 10.11/11.116 | Органолептические показатели свежести (внешний вид и цвет, консистенция, запах, состояние сухожилий, прозрачность и аромат бульона, продукты первичного распада белков в бульоне) |  | ГОСТ 7269-2015, п.5 ГОСТ 23392-2016, п.6.2 |
| 5.1 | Субпродукты мясные, обработанные сельскохозяйственных животных | 10.11/42.000 | Отбор проб | ТУ ВY 100098867.331-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7269-2015, п.4 |
| 5.2 |  | 10.11/29.145 | Температура мяса |  | ТУ ВY 100098867.331-2013 п. 5.6 |
| 5.3 |  | 10.11/11.116 | Органолептические показатели свежести (внешний вид и цвет, консистенция, запах, состояние сухожилий, прозрачность и аромат бульона) |  | ГОСТ 7269-2015, п.5 ТУ ВY 100098867.331-2013 п. 5.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Полуфабрикаты мясные натуральные | 10.11/42.000 | Отбор проб | СТБ 1020-2008 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7269-2015, п.4 |
| 6.2 |  | 10.11/29.145 | Температура в толще продукта |  | СТБ 1020-2008, п.7.19 |
| 6.3 |  | 10.11/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, консистенция) |  | ГОСТ 7269-2015, п.5 СТБ 1020-2008, п.7.18 |
| 6.4 |  | 10.11/29.040 | Массовая доля мякотной и жировой ткани |  | СТБ 1020-2008, п.7.16 |
| 7.1 | Полуфабрикаты в тесте. Пельмени замороженные | 10.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 974-2016 | СТБ 974-2016, п.6.1.4 |
| 7.2 |  | 10.13/29.040 | Масса одного пельменя |  | СТБ 974-2016, п.7.13 |
| 7.3 |  | 10.13/29.040 | Массовая доля мясного фарша (начинки) к массе пельменя |  | СТБ 974-2016, п.7.18 |
| 7.4 |  | 10.13/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-2015, п.7 |
| 7.5 |  | 10.13/29.061 | Толщина оболочки из теста |  | СТБ 974-2016, п.7.16 |
| 7.6 |  | 10.13/29.040 | Количество деформированных пельменей, с трещинами, сколами оболочки из теста. |  | СТБ 974-2016, п.7.17 |
| 7.7 |  | 10.13/29.145 | Температура пельменей в любой точке измерения |  | СТБ 974-2016, п.7.11 |
| 8.1 | Изделия колбасные вареные | 10.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 126-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 |
| 8.2 |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016, п.9 |
| 8.3 |  | 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015, п.7 |
| 8.4 |  | 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 29299-92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Изделия колбасные варено-копченые | 10.13/42.000 | Отбор проб | ТУ РБ 100039571.003-2003 ТУ BY 691382291.008-2011 ТУ РБ 37505574.005-2000 ТУ BY 190233409.001-2005 ТУ BY 690609992.003-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73 п.2 |
| 9.2 |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016, п.9 |
| 9.3 |  | 10.13/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 |
| 9.4 |  | 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 29299-92 |
| 10.1 | Изделия колбасные полукопченые | 10.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 196-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 |
| 10.2 |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016, п.9 |
| 10.3 |  | 10.13/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-2015, п.7 |
| 10.4 |  | 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 29299-92 |
| 11.1 | Изделия колбасные сырокопченые и сыровяленые салями | 10.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 1996-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 |
| 11.2 |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016, п.9 |
| 11.3 |  | 10.13/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-2015, п.7 |
| 11.4 |  | 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 29299-92 |
| 12.1 | Колбасы ливерные Сальтисоны и зельцы | 10.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 971-2013 ТУ РБ 190227867.003-2004 ТУ РБ 190227867.010-2007 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 |
| 12.2 |  | 10.13/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-2015, п.7 |
| 12.3 |  | 10.13/ 08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 29299-92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Продукты из свинины | 10.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 335-98 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 |
| 13.2 |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016, п.9 |
| 13.3 |  | 10.13/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-2015, п.7 |
| 13.4 |  | 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 29299-92 |
| 14.1 | Продукты из шпика | 10.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 742-2009 | ГОСТ 9792-73, п.2 |
| 14.2 |  | 10.13/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-2015, п.7 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Т.А. Николаева |
| --- | --- |