| 12 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4589 06 марта 2015 года На бланке 0003124 На 2 листах Редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 июля 2019 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Пожсавпроект»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции. | ТКП 181-2009 Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | МВИ МН 4969 - 2014 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6; п.4.3.8.2 | МВИ МН 4970-2014 |
| 2.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения. | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ МН 4970 -2014 |
| 2.3 |  | 27.90/ 22.000 | Удельное сопротивление грунта. | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.3.8 | МВИ МН 4971 -2014 |
| 2.4 |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи “фаза-нуль” (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали. | ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5; п.4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ МН 4972-2014 |
| 3.1 | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков в воздуховодах: - скорость потока; - расход воздуха; -давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления. | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации | ТКП 45-4.02-273-2012 НПБ 23-2010 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 4.2 |  | 100.13/ 23.000 | Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации |  |  |
| 4.3 |  | 100.13/ 23.000 | Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах |  |  |
| 4.4 |  | 100.13/ 23.000 | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  |  |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                          				 Т.А.Николаева