|  |  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2858 от 02 декабря 2004 года На бланке № ___________ На 4 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 21 марта 2021 года

испытательной лаборатории Дорожно-строительного управления № 14 Открытого акционерного общества «Дорожно-строительный трест №3»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 ** | Дорожно-строительные материалы. Песок для строительных работ. Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня | 08.12/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 8735-88 | ГОСТ 8735-88 п.2 |
| 1.2 *** |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав и модуль крупности. | ГОСТ 8736-2014 ГОСТ 31424-2010 ТНПА и другая документация к объектам испытаний | ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 1.3 *** |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц. |  | ГОСТ 8735-88 п.5.3 |
| 1.4 *** |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках. |  | ГОСТ 8735-88 п. 4 |
| 1.5 *** |  | 08.12/ 29.040 | Влажность. |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 1.6 *** |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность и пустотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9 |
| 1.7 *** |  | 08.12/ 29.040 | Истинная плотность. |  | ГОСТ 8735-88 п.8.1 |
| 2.1 ** | Дорожно-строительные материалы. Щебень и гравий из плотных пород для строительных работ | 08.99/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 8269.0-97 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 2.2 *** |  | 08.99/ 29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 8267-93 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 2.3 *** |  | 08.99/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 |
| 2.4 *** |  | 08.99/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |
| 2.5 *** |  | 08.99/ 29.061 | Содержание зерен пластинчатой /лещадной/ и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1 |
| 2.6 *** |  | 08.99/ 29.040 | Дробимость |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |
| 2.7 *** |  | 08.99/ 29.040 | Содержание зерен слабых пород в щебне ( гравии) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.9.1 |
| 2.8 *** |  | 08.99/ 29.040 | Морозостойкость |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.12 |
| 2.9 *** |  | 08.99/ 29.040 | Истинная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.15.1 |
| 2.10 *** |  | 08.99/ 29.040 | Насыпная плотность и пустотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17. |
| 2.11 *** |  | 08.99/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.19 |
| 3.1 ** | Дорожно-строительные материалы. Битумы нефтяные дорожные вязкие | 19.20/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 2517-2012 | ГОСТ 2517-2012 |
| 3.2 *** |  | 19.20/ 29.040 | Растяжимость при температуре +25 ˚С и 0 ˚С |  | ГОСТ 11505-75 |
| 3.3 *** |  | 19.20/ 29.040 | Индекс пенетрации |  | ГОСТ 22245-90 Прил. 2 табл.3 |
| 4.1 ** | Дорожно-строительные материалы. Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей | 08.99/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 16557-2005 | ГОСТ 16557-2005 п.6 |
| 4.2 *** |  | 08.99/ 29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 16557-2005 | ГОСТ 16557-2005 п.7.2 |
| 4.3 *** |  | 08.99/ 29.040 | Истинная плотность |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.3.1 |
| 4.4 *** |  | 08.99/ 29.119 | Плотность в уплотненном состоянии |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.4 |
| 4.5 *** |  | 08.99/ 29.040 | Пористость |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.5 |
| 4.6 *** |  | 08.99/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.10 |
| 5.1 ** | Дорожно-строительные материалы. Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон | 23.64/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 1115-2013 | СТБ 1115-2013 п.4.2 |
| 5.2 * |  | 23.64/ 29.145 | Температура смеси | СТБ 1033-2016 | СТБ 1033-2016 п. 5.8.2 |
| 5.3 *** |  | 23.64/ 29.061 | Изготовление образцов. |  | СТБ 1115-2013 п.6 |
| 5.4 *** |  | 23.64/ 29.040 | Средняя плотность асфальтобетона. |  | СТБ 1115-2013 п.8.1 |
| 5.5 *** |  | 23.64/ 29.040 | Средняя плотность минераль-ной части асфальтобетона. |  | СТБ 1115-2013 п.8.2 |
| 5.6 *** |  | 23.64/ 29.040 | Истинная плотность минеральной части смеси и асфальтобетона расчетным методом |  | СТБ 1115-2013 п.8.3 |
| 5.7 *** |  | 23.64/ 29.040 | Истинная плотность смеси и асфальтобетона. |  | СТБ 1115-2013 п.8.4 |
| 5.8 *** |  | 23.64/ 29.040 | Пористость минеральной части (остова) асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.5 |
| 5.9 *** |  | 23.64/ 29.040 | Остаточная пористость асфальтобетона. |  | СТБ 1115-2013 п.8.6 |
| 5.10 *** |  | 23.64/ 29.040 | Водонасыщение асфальтобетона. |  | СТБ 1115-2013 п.8.7 |
| 5.11 *** |  | 23.64/ 29.040 | Набухание асфальтобетона. |  | СТБ 1115-2013 п.8.8 |
| 5.12 *** |  | 23.64/ 29.121 | Предел прочности асфальтобетона при сжатии. |  | СТБ 1115-2013 п.8.9 |
| 5.13 *** |  | 23.64/ 29.121 | Предел прочности при растяжении при расколе при температуре 0 ˚С. |  | СТБ 1115-2013 п.8.10 |
| 5.14 *** |  | 23.64/ 29.121 | Предел прочности при сдвиге при температуре 50 ˚С |  | СТБ 1115-2013 п.8.11 |
| 5.15 *** |  | 23.64/ 29.121 | Угол внутреннего трения, сила внутреннего сцепления, индекс сопротивления пластическим деформациям |  | СТБ 1115-2013 п.8.13 |
| 5.16 *** |  | 23.64/ 29.121 | Индекс трещиностойкости |  | СТБ 1115-2013 п.8.14 |
| 5.17 *** |  | 23.64/ 29.121 | Коэффициент морозостойкости |  | СТБ 1115-2013 п.8.15 |
| 5.18 *** | Дорожно-строительные материалы. Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон | 23.64/ 29.121 | Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде |  | СТБ 1115-2013 п.8.16 |
| 5.19 *** |  | 23.64/ 29.040 | Состав смеси Содержание вяжущего методом выжигания Зерновой состав минеральной части смеси. |  | СТБ 1115-2013 п.8.17.4 п.8.17.7 Метод Б |
| 5.20 *** |  | 23.64/ 29.040 | Сцепление битума с поверх-ностью минеральной части смеси |  | СТБ 1115-2013 п.8.18 |
| 5.21 *** |  | 23.64/ 29.121 | Степень уплотнения асфаль-тобетона в покрытиях и основаниях |  | СТБ 1115-2013 п.8.20 |
| 5.22 *** |  | 23.64/ 29.040 | Однородность смеси по коэффициенту вариации. |  | СТБ 1115-2013 п.8.23 |
| 6.1 ** | Дорожно-строительные материалы. Смеси щебёночно – гравийно-песчаные | 08.12/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 8269.0-97 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 6.2 *** |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав | СТБ 2318-2013 | ГОСТ 8735-88 п.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 6.3 *** |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | СТБ 2318-2013 п. 6.7 |
| 6.4 *** |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | СТБ 2318-2013 п. 6.8 |
| 6.5 *** |  | 08.12/ 29.040 | Водостойкость |  | СТБ 2318-2013 п. 6.10 |
| 7.1 ** | Дорожно-строительные материалы. Грунты | 08.12/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ12071-2014 | ГОСТ12071-2014 |
| 7.2 *** |  | 08.12/ 29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав | СТБ 943-2007 | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |
| 7.3 *** |  | 08.12/ 29.040 | Влажность грунта методом высушивания до постоянной массы |  | ГОСТ 5180-2015 п.5 |
| 7.4 *** |  | 08.12/ 29.040 | Плотность методом режущего кольца |  | ГОСТ 5180-2015 п.9 |
| 7.5 *** |  | 08.12/ 29.040 | Граница текучести |  | ГОСТ 5180-2015 п.7 |
| 7.6 *** |  | 08.12/ 29.040 | Граница раскатывания (пластичность) |  | ГОТ 5180-2015 п.8 |
| 7.7 *** |  | 08.12/ 29.040 | Максимальная плотность скелета грунта |  | ГОСТ 22733-2016 |
| 7.8 *** |  | 08.12/ 29.040 | Оптимальная влажность |  | ГОСТ 22733-2016 |
| 7.9 *** |  | 08.12/ 29.040 | Коэффициент фильтрации песчаных грунтов |  | ГОСТ 25584-2016 п.4.5 |
| 7.10 * |  | 08.12/ 29.040 | Коэффициент уплотнения методом динамического зондирования |  | СТБ 2176-2011 п. 6.3 |
| 8.1 ** | Дорожно-строительные материалы. Добавка стабилизирующая волокнистая для асфальтобетонных смесей. | 17.11/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 1769-2013 | СТБ 1769-2013 п. 9.2 |
| 8.2 *** |  | 17.11/ 29.040 | Влажность | СТБ 1769-2013 | СТБ 1769-2013 п. 9.3 |
| 8.3 *** |  | 17.11/ 29.040 | Термостойкость волокон. |  | СТБ 1769-2013 п. 9.5 |
| 8.4 *** |  | 17.11/ 29.040 | Содержание мелких частиц для гранулированной добавки |  | СТБ 1769-2013 п. 9.9 |
| 8.5 *** | Дорожно-строительные материалы. Добавка стабилизирующая волокнистая для асфальтобетонных смесей. | 17.11/ 29.040 | Зольность волокна |  | СТБ 1769-2013 п. 9.6 |
| 8.6 *** |  | 17.11/ 29.040 | Однородность |  | СТБ 1769-2013 п. 9.13 |
| 9.1 ** | Дорожно-строительные материалы. Битумы дорожные. | 19.20/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ EN 58-2014 | СТБ EN 58-2014 |
| 9.2 *** |  | 19.20/ 29.040 | Подготовка образцов для испытания. | СТБ EN 12591-2010 | СТБ EN 12594-2010 |
| 9.3 *** |  | 19.20/ 29.040 | Глубина проникания иглы. |  | СТБ EN 1426-2009 |
| 9.4 *** |  | 19.20/ 29.145 | Температура размягчения по кольцу и шару. |  | СТБ EN 1427-2009 |
| 9.5 *** |  | 19.20/ 29.040 | Индекс пенетрации |  | СТБ EN 12591-2010 Приложение А |
| 10.1 ** | Дорожно-строительные материалы. Смеси бетонные | 23.64/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 1035-96 | СТБ 1545-2005 п. 4 |
| 10.2 * |  | 23.64/ 29.040 | Удобоукладываемость | СТБ 1035-96 | СТБ 1545-2005 п. 5.3 |
| 11.1 * | Дорожно-строительные материалы. Бетон конструкционный тяжелый | 23.63/ 42.000 | Отбор и изготовление образцов | ГОСТ 10180-2012 | ГОСТ 10180-2012 п. 4.2 |
| 11.2 * |  | 23.63/ 29.040 | Подготовка к испытаниям образцов |  | ГОСТ 10180-2012 п. 6 |
| 11.3 *** |  | 23.63/ 29.121 | Испытание на сжатие | СТБ 2221-2011 | ГОСТ 10180-2012 п. 7.2 |
| 11.4 *** |  | 23.63/ 29.040 | Средняя плотность бетона |  | ГОСТ 12730.1-78 |

* лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами.

**  -  лабораторная деятельность осуществляется и за пределами лаборатории.

***  -  лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

заместитель директора государственного

предприятия «БГЦА» 							            В.А.Шарамков