|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.2318 |
|  | от «29» апреля 2005г. |
|  | На 4 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «31» января 2007 г.

электролаборатории

### Производственного частного унитарного предприятия «Элмон»

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС |  | Характеристика объекта или вида испытаний |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
|  |  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 Заземляющие устройства электроустановок и воздушных линий на напряжение до 1000 В | 13.260 | Определение сопротивления заземляющего устройства, в том числе заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых перенапряжений |  |  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ) Приложение Э1 п.п.24.3, 24.6 Приложение Э1.1 табл.37 п.2.3 табл.38 ГОСТ 30339-95 Правила устройства электроустановок (ПУЭ) §§ 1.7.62, 1.7.65, 1.8.36 | МВИ 05-2000 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем М 416 Утв.директором Брестского ЦСМ 29.12.2000, метрологическая экспертиза Брестского ЦСМ от 29.12.2000 МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
|  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.24.4 ПУЭ §1.8.36 | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Т.А.Чичук расшифровка подписи |  |  |
| 2 Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000В | 29.260 29.240.99 | Измерение сопротивления изоляции |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.26.1 Приложение Э1.1 табл.39 ПУЭ §1.8.34 п.1 табл.1.8.39 | МВИ.БР 06-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром М 4100/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
|  |  | Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.26.4 ПУЭ §§ 1.7.79, 3.1.9, 7.3.139 | МВИ.БР 01-2006 Методика выполнения измерений напряжения прикосновения и тока короткого замыкания в цепи «фаза-нуль» измерителем ЭК 0200 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 28.07.2006, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 28.07.2006 |
|  |  |  |  |  |  | МВИ.БР 07-2004 Методика выполнения измерений сопротивления цепи «фаза-нуль» прибором для измерения сопротивления цепи «фаза-нуль» М 417 Утв. директором Брестского ЦСМ 10.11.2004, метрологическая экспертиза Брестского ЦСМ от 10.11.2004 |
|  |  |  |  |  |  | МВИ.БР 101-2005 Методика выполнения измерений сопротивления цепи «фаза-нуль» и напряжения переменного тока электроизмерительным многофункциональным цифровым прибором ЕР 180 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 22.08.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 22.08.2005 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Т.А.Чичук расшифровка подписи |  |  |
| Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000В | 29.260 29.240.99 | Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.26.5 ПУЭ §1.8.36 | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
| 3 Электродвигатели переменного тока | 29.160.01 | Измерение сопротивления изоляции обмоток машин |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.21.2 (1,2,4) ПУЭ §1.8.15 табл.1.8.8 | МВИ.БР 06-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром М 4100/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
|  |  | Проверка срабатывания защиты машин до 1000 В при системе питания с заземленной нейтралью |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.21.14 ПУЭ §§ 1.7.79, 3.1.9, 7.3.139 | МВИ.БР 07-2004 Методика выполнения измерений сопротивления цепи «фаза-нуль» прибором для измерения сопротивления цепи «фаза-нуль» М 417 Утв. директором Брестского ЦСМ 10.11.2004, метрологическая экспертиза Брестского ЦСМ от 10.11.2004 |
|  |  |  |  |  |  | МВИ.БР 01-2006 Методика выполнения измерений напряжения прикосновения и тока короткого замыкания в цепи «фаза-нуль» измерителем ЭК 0200 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 28.07.2006, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 28.07.2006 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Т.А.Чичук расшифровка подписи |  |  |
| Электродвигатели переменного тока | 29.160.01 | Проверка срабатывания защиты машин до 1000 В при системе питания с заземленной нейтралью |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.21.14 ПУЭ §§ 1.7.79, 3.1.9, 7.3.139 | МВИ.БР 101-2005 Методика выполнения измерений сопротивления цепи «фаза-нуль» и напряжения переменного тока электроизмерительным многофункциональным цифровым прибором ЕР 180 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 22.08.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 22.08.2005 |
| 4 Силовые кабельные линии | 29.060.20 | Измерение сопротивления изоляции |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.6.3.2 ПУЭ §1.8.37 п.2 | МВИ.БР 06-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром М 4100/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень