|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № ВУ/112 02.1.0.1075 |
|  | от «31» мая 2005г. |
|  | На 16 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «29» декабря 2006 г.

комплексной  лаборатории радиационно-экологического мониторинга

Пинского межрайонного центра по гидрометеорологии и мониторингу

окружающей среды  Государственного учреждения «Брестский областной центр  по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»

|  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС |  | Характеристика объекта или вида испытаний |  |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | показателям объекта испытаний |  | методам испытаний |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
|  | 1 Атмосферный воздух | 13.040.20 |  |  |  |  | Руководство по контролю загрязнения атмосферы РД 52.04.186-89 Письмо №33-470 от 23.12.1997 о дополнении |  |  |  |
|  |  |  |  | Отбор проб и определение диоксида азота |  |  |  |  | Руководство по контролю загрязнения атмосферы РД 52.04.186-89 ч.I, п.5.2.1.3, с.100 (отбор проб на пленочный сорбент) |  |
|  |  |  |  | Отбор проб и определение формальдегида |  |  |  |  | РД 52.04.186-89 ч.I, п.5.3.3.6, с.267 (метод с фенилгидрозином) |  |
|  |  |  |  | Отбор проб и определение диоксида серы |  |  |  |  | РД 52.04.186-89 ч.I, п.5.2.7.1, с.183 отбор проб в барботеры (формальдегиднопарарозоанилиновый (ФАП) метод |  |
|  |  |  |  | Отбор проб и определение окиси углерода |  |  |  |  | РД 52.04.186-89 ч.I, п.6.5.1, с.323 электрохимический метод (газоанализатор «Палладий-3») |  |
|  | ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  | ##### О.Д.Брич расшифровка подписи |  |  |  |  |
|  | Атмосферный воздух | 13.040.20 |  | Определение пыли (взвешенные частицы) |  |  | Руководство по контролю загрязнения атмосферы РД 52.04.186-89 Письмо №33-470 от 23.12.1997 о дополнении |  | РД 52.04.186-89 ч.I, п.5.3.3.1, с.181-183 (отбор проб на фильтры из ткани ФПП) |  |
|  | 2 Поверхностные воды | 13.060.10 |  |  |  |  | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-20-2003 Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов № 12-04-11 Утв. Главрыбводом Минрыбхоза СССР 09.08.1990 |  |  |  |
|  |  |  |  | Отбор проб |  |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  |
|  |  |  |  | Определение гидрокарбонатов |  |  |  |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши Под ред. А.Д.Семенова, Гидрометеоиздат, Л., 1977г., с.111-114 (определение обратным титрованием) |  |
|  |  |  |  | Определение температуры |  |  |  |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши Под ред. А.Д.Семенова, Гидрометеоиздат, Л., 1977г., с.19-21 |  |
|  |  |  |  | Определение химического потребления кислорода (ХПК) |  |  |  |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши Под ред. А.Д.Семенова, Гидрометеоиздат, Л., 1977г., с.332-335 |  |
|  | ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  | ##### О.Д.Брич расшифровка подписи |  |  |  |  |
|  | Поверхностные воды | 13.060.10 |  | Определение фосфора общего |  |  | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-20-2003 Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов № 12-04-11 Утв. Главрыбводом Минрыбхоза СССР 09.08.1990 |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши Под ред. А.Д.Семенова, Гидрометеоиздат, Л., 1977г., с.316-317 (метод сожжения с персульфатом) |  |
|  |  |  |  | Определение кальция |  |  |  |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши Под ред. А.Д.Семенова, Гидрометеоиздат, Л., 1977г., с.86-90 (титриметрическое определение с комплексоном) |  |
|  |  |  |  | Определение железа общего |  |  |  |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши Под ред. А.Д.Семенова, Гидрометеоиздат, Л., 1977г., с.217-219 (фотометрическое определение с ортофенантролином) |  |
|  |  |  |  | Определение хрома |  |  |  |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши Под ред. А.Д.Семенова, Гидрометеоиздат, Л., 1977г., с.183-187 (фотометрическое определение с дифенилкарбазидом) |  |
|  |  |  |  | Определение нитратов |  |  |  |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь ч.1, Минск, 1997г., с.209-214 МВИ концентрации нитратов фотометрическим методом с салициловой кислотой № 2.2.36.3 |  |
|  | ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  | ##### О.Д.Брич расшифровка подписи |  |  |  |  |
|  | Поверхностные воды | 13.060.10 |  | Определение растворенного кислорода |  |  | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-20-2003 Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов № 12-04-11 Утв. Главрыбводом Минрыбхоза СССР 09.08.1990 |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши Под ред. А.Д.Семенова, Гидрометеоиздат, Л., 1977г., с.55-60 (йодометрическое определение) |  |
|  |  |  |  | Определение нитритов |  |  |  |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь ч.2, г.Минск, 1997г., с.144-149 МВИ концентрации нитритов фотометрическим методом с реактивом Грисса № 2.1.29.1 |  |
|  |  |  |  | Определение кремния |  |  |  |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши Под ред. А.Д.Семенова, Гидрометеоиздат, Л., 1977г., с.265-267 (фотометрическое определение в виде кремнемолибденовой гетерополикислоты) |  |
|  |  |  |  | Определение ионов водорода и гидроксильных ионов (рН) |  |  |  |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши Под ред. А.Д.Семенова, Гидрометеоиздат, Л., 1977г., с.33-36 (потенциометрический метод) |  |
|  |  |  |  | Определение запаха |  |  |  |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши Под ред. А.Д.Семенова, Гидрометеоиздат, Л., 1977г., с.21-24 (органолептический метод) |  |
|  | ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  | ##### О.Д.Брич расшифровка подписи |  |  |  |  |
|  | Поверхностные воды | 13.060.10 |  | Определение хлоридов |  |  | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-20-2003 Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов № 12-04-11 Утв. Главрыбводом Минрыбхоза СССР 09.08.1990 |  | РД 52.24.54-88 Методические указания по выполнению измерений массовой концентрации хлорид-ионов в природных водах (меркуриметрическим методом) |  |
|  |  |  |  | Определение биохимического потребления кислорода (БПК5) |  |  |  |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь ч.1, Минск, 1997г., с.102-116 МВИ концентрации БПК стандартным методом № 2.1.5.2., 2.2.10.4 |  |
|  |  |  |  | Определение магния |  |  |  |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши Под ред. А.Д.Семенова, Гидрометеоиздат, Л., 1977г., с.93 (расчетным путем) |  |
|  |  |  |  | Определение взвешенных веществ |  |  |  |  |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь ч.1, Минск, 1997г., с.116-120 МВИ взвешенных веществ гравиметрическим методом |
|  |  |  |  | Определение сульфатов |  |  |  |  |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши Под ред. А.Д. Семенова, Гидрометеоиздат, Л., 1977г., с.125-127 МВИ концентрации хлоридов турбидиметрическим методом |
|  | ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### О.Д.Брич расшифровка подписи |  |  |  |  |  |
|  | Поверхностные воды |  | 13.060.10 | Определение азота аммонийного |  |  |  | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-20-2003 Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов № 12-04-11 Утв. Главрыбводом Минрыбхоза СССР 09.08.1990 |  | РД 118.02.3-90 МВИ содержания ионов аммония фотометрическим методом с реактивом Несслера, Харьков, 1990г. |
|  |  |  |  | Определение анионоактивных поверхностно-активных веществ (АПАВ) |  |  |  |  |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши Под ред. А.Д. Семенова, Гидрометеоиздат, Л., 1977г., с.399-401 (определение анионоактивных СПАВ с метиленовой синей) Методика выполнения измерений массовой концентрации анионактивных ПАВ в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02» М 01-06-93 ПНД Ф 14.1:2:4.27-95 М., 1995 |
|  |  |  |  | Определение нефтепродуктов |  |  |  |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02» М 01-05-93 ПНД Ф 14.1:2:4.35-95 М., 1995 |  |
|  |  |  |  | Определение фенолов |  |  |  |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации фенолов общих и летучих в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02» М 01-07-93 ПНД Ф 14.1:2:4.34-95 М., 1995 |  |
|  |  |  |  | Сухой остаток |  |  |  |  | Методы исследования качества воды водоемов 2-е изд. под ред. А.П. Шицковой, 1990г., с.42-44 гравиметрическим методом |  |
|  | ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  | ##### О.Д.Брич расшифровка подписи |  |  |  |  |
|  | Поверхностные воды | 13.060.10 |  | Определение цветности |  |  | не нормируется |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши Под ред. А.Д.Семенова, Гидрометеоиздат, Л., 1977г., с.28-29 (спектрофотометрическое определение) |  |
|  |  |  |  | Определение жесткости |  |  | не нормируется |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши Под ред. А.Д.Семенова, Гидрометеоиздат, Л., 1977г., с.83-86 (титриметрический метод с комплексоном и эриохром черным Т) |  |
|  |  |  |  | Определение прозрачности |  |  | не нормируется |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши Под ред. А.Д.Семенова, Гидрометеоиздат, Л., 1977г., с.25-26 |  |
|  |  |  |  | Определение двуокиси углерода |  |  | не нормируется |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши Под ред. А.Д.Семенова, Гидрометеоиздат, Л., 1977г., с.72-75 (прямое титриметрическое определение) |  |
|  |  |  |  | Определение фосфатов |  |  | не нормируется |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши Под ред. А.Д.Семенова, Гидрометеоиздат, Л., 1977г., с.311-313 (фотометрический метод) |  |
|  |  |  |  | Определение электропроводности |  |  | не нормируется |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши Под ред. А.Д.Семенова, Гидрометеоиздат, Л., 1977г., с.48-51 |  |
|  | ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  | ##### О.Д.Брич расшифровка подписи |  |  |  |  |
|  | Поверхностные воды | 13.060.10 |  | Отбор проб по гидробиологическим показателям (зообентос, зоопланктон, фитопланктон, фитоперифитон) |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Методические рекомендации по отбору проб зообентоса, фитопланктона, зоопланктона и фитоперифитона Утв. ГУ РЦРКМ, Минск, 2002г. Разработаны на основании «Руководства по методам гидробиологического анализа поверхностных вод и донных отложений» Ленинград, Гидрометеоиздат, 1983г. (Рекомендовано и одобрено Методической комиссией ГУ РЦРКМ, протокол №2/01 от 26.12.2001) |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Методические рекомендации по отбору проб зообентоса, фитопланктона, зоопланктона и фитоперифитона Утв. ГУ РЦРКМ, Минск, 2002г. Разработаны на основании «Руководства по методам гидробиологического анализа поверхностных вод и донных отложений» Ленинград, Гидрометеоиздат, 1983г. (Рекомендовано и одобрено Методической комиссией ГУ РЦРКМ, протокол №2/01 от 26.12.2001) |  |
|  | 3 Сточные воды | 13.060.30 |  |  |  |  | Разрешение на спецводопользование |  |  |  |
|  |  |  |  | Отбор проб |  |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  |
|  |  |  |  | Определение ионов водорода и гидроксильных ионов (рН) |  |  |  |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь ч.2, Минск, 1997г. МВИ рН потенциометрическим методом М 2.2.15 |  |
|  |  |  |  | Определение фосфатов |  |  |  |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь ч.2, Минск, 1997г. МВИ концентрации фосфатов фотометрическим методом М 2.2.55.1 |  |
|  | ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  | ##### О.Д.Брич расшифровка подписи |  |  |  |  |
|  | Сточные воды | 13.060.30 |  | Определение химического потребления кислорода (ХПК) |  |  | Разрешение на спецводопользование |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь ч.2, Минск, 1997г. МВИ ХПК бихроматным методом М 2.2.58.3 |  |
|  |  |  |  | Определение железа общего и железа (III) |  |  |  |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь ч.1, Минск, 1997г., МВИ концентрации железа (III) и железа общего фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой М 2.1.10.2, 2.2.16.1 |  |
|  |  |  |  | Определение азота нитратного |  |  |  |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь ч.1, Минск, 1997г., МВИ концентрации нитратов фотометрическим методом с салициловой кислотой М 2.2.36.3 |  |
|  | ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### О.Д.Брич расшифровка подписи |  |  |  |  |  |
|  | Сточные воды | 13.060.30 |  | Определение азота нитритного |  |  | Разрешение на спецводопользование |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь ч.1, Минск, 1997г., МВИ концентрации нитритов фотометрическим методом с реактивом Грисса М 2.2.37.4 |  |
|  |  |  |  | Определение биохимического потребления кислорода (БПК5) |  |  |  |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь ч.1, Минск, 1997г., МВИ концентрации БПК стандартным методом М 2.1.5.2, 2.2.10.4 |  |
|  |  |  |  | Определение взвешенных веществ |  |  |  |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь ч.1, Минск, 1997г., МВИ концентрации взвешенных веществ гравиметрическим методом М 2.1.7, 2.2.13.1 |  |
|  |  |  |  | Определение сульфатов |  |  |  |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь ч.3, г.Минск, 1998г., МВИ концентрации сульфатов турбидиметрическим методом М 2.2.47.3 |  |
|  | ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  | ##### О.Д.Брич расшифровка подписи |  |  |  |  |
|  | Сточные воды | 13.060.30 |  | Определение азота аммонийного |  |  | Разрешение на спецводопользование |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь ч.2, Минск, 1997г., МВИ концентрации аммиака и ионов аммония фотометрическим методом с реактивом Несслера М 2.2.1.3 |  |
|  |  |  |  | Определение анионактивных поверхностно-активных веществ (АПАВ ) |  |  |  |  | Методика выполения измерений массовой концентрации анионактивных ПАВ в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02» М 01-06-93 ПНД Ф 14.1:2:4.27-95 М., 1995 |  |
|  |  |  |  | Определение нефтепродуктов |  |  |  |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02» М 01-05-93 ПНД Ф 14.1:2:4.35-95 М., 1995 |  |
|  |  |  |  | Определение фенолов |  |  |  |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации фенолов общих и летучих в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02» М 01-07-93 ПНД Ф 14.1:2:4.34-95 М., 1995 |  |
|  | ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  | ##### О.Д.Брич расшифровка подписи |  |  |  |  |
|  | Сточные воды | 13.060.30 |  | Определение цинка |  |  | Разрешение на спецводопользование |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации цинка в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02» М 01-10-94 ПНД Ф 14.1:2:4.32-95 М., 1995 |  |
|  |  |  |  | Определение меди |  |  |  |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации меди в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02» М 01-02-93 ПНД Ф 14.1:2:4.28-95 М., 1995 |  |
|  |  |  |  | Определение растворенных веществ (сухой остаток) |  |  |  |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь ч.1, Минск, 1997г., МВИ концентрации растворенных веществ (сухой остаток) гравиметрическим методом М 2.2.50.2 |  |
|  |  |  |  | Определение кислорода растворенного |  |  |  |  | Методы определения вредных веществ в воде водоемов Под ред. А.П.Шицко-вой, М., Медицина, 1981г. МВИ концентрации растворенного кислорода титриметрическим методом (метод Винклера) с.78-84 |  |
|  | ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  | ##### О.Д.Брич расшифровка подписи |  |  |  |  |
|  | Сточные воды | 13.060.30 |  | Определение хрома (III), (IY), хрома общего |  |  | Разрешение на спецводопользование |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши Под ред. А.Д.Семенова, Л., Гидрометеоиздат, 1977г. МВИ суммарной концентрации хрома (III) и хрома (IY) фотометрическим методом с дифенилкарбазидом с.183-186 |  |
|  |  |  |  | Определение хлоридов |  |  |  |  | «Унифицированные методы анализа вод» Под ред. Ю.Ю.Лурье, М., «Химия», 1971г. с.147-148 МВИ концентрации хлоридов титриметрическим методом (по Мору) |  |
|  | 4 Естественные атмосферные выпадения | 13.040.20 |  | Отбор проб |  |  | Нормы радиационной безопасности НРБ-2000 Методические указания по организации и проведению радиометрических наблюдений за естественными атмосферными выпадениями и концентрацией аэрозолей в приземном слое атмосферы Утверждены Республиканским центром радиационного контроля и мониторинга природной среды Комитета по гидрометеорологии РБ 1994г. |  | Методические указания по организации и проведению радиометрических наблюдений за естественными атмосферными выпадениями и концентрацией аэрозолей в приземном слое атмосферы Утверждены Республиканским центром радиационного контроля и мониторинга природной среды Комитета по гидрометеорологии РБ 1994г. |  |
|  |  |  |  | Определение суммарной бета-активности |  |  |  |  | Бета-радиометр РУБ-01П Формуляр ЖЩ1.289.108. Техническое описание и инструкция по эксплуатации |  |
|  | ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  | ##### О.Д.Брич расшифровка подписи |  |  |  |  |
|  | Естественные атмосферные выпадения | 13.040.20 |  | Гамма-спектрометри-ческий анализ проб на наличие радионуклидов Ве-7, Cs-137, К-40, I-131 |  |  | Нормы радиационной безопасности НРБ-2000 Методические указания по организации и проведению радиометрических наблюдений за естественными атмосферными выпадениями и концентрацией аэрозолей в приземном слое атмосферы Утверждены Республиканским центром радиационного контроля и мониторинга природной среды Комитета по гидрометеорологии РБ 1994г. |  | Активность радионуклидов в объемных образцах. Методические рекомендации по выполнению измерений на сцинтилляционном гамма-спектрометре. Утверждена Центром метрологии ионизирующих излучений. НПО «ВНИИФТРИ» 1993г. Гамма-спектрометр автоматизированный ЕЛ 1309 Номер государственного реестра средств измерений РБ 0317 0301-95 Паспорт. Руководство оператора Р01, Р02 ГНПП «Атомтех» 1995г. МВИ.МН 2419-2005 Методика выполнения измерений объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов 137Cs, 40K в пищевых продуктах, сельскохозяйственном сырье и кормах, лесной продукции, почве, удельной эффективной активности естественных радионуклидов в строительных материалах на гамма-радиометре «ПРОГРЕСС-СПЕКТР» Утв. зам.министра лесного хозяйства РБ 01.12.2005, согл. с Председ. Госстандарта 30.12.2005 |  |
|  | ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  | ##### О.Д.Брич расшифровка подписи |  |  |  |  |
|  | 5 Почва | 13.080.01 |  | Отбор проб |  |  | Методические указания по обследованию территорий, объектов и оборудования для проведения дезактивационных работ. Утв. Госкомчернобылем РБ 12.04.1999 |  | Методические указания по обследованию территорий, объектов и оборудования для проведения дезактивационных работ. Утв. Госкомчернобылем РБ 12.04.1999 |  |
|  |  |  |  | Определение активности гамма-излучающих радионуклидов (Cs-137, К-40) |  |  | Основные положения обследования, оценка радиационной обстановки и построение карт загрязнения радионуклидами территории Республики Беларусь Рассмотрено и одобрено межведомственной комиссией по радиационному контролю природной среды при Главгидромете 12.01.1993 Рассмотрено и одобрено национальной комиссией по радиационной защите 10.01.1993 Утверждено заместителем председателя Совмина РБ 21.03.1993 |  | Активность радионуклидов в объемных образцах. Методические рекомендации по выполнению измерений на сцинтиляционном гамма-спектрометре. Утверждены Центром метрологии ионизирующих излучений. НПО «ВНИИФТРИ» Госстандарта России 1993г. Гамма-спектрометр автоматизированный ЕЛ 1309 Номер государственного реестра средств измерений РБ 0317 0301-95 Паспорт. Руководство оператора Р01, Р02 ГНПП «Атомтех» 1995г. МВИ.МН 2419-2005 Методика выполнения измерений объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов 137Cs, 40K в пищевых продуктах, сельскохозяйственном сырье и кормах, лесной продукции, почве, удельной эффективной активности естественных радионуклидов в строительных материалах на гамма-радиометре «ПРОГРЕСС-СПЕКТР» Утв. зам.министра лесного хозяйства РБ 01.12.2005, согл. с Председ. Госстандарта 30.12.2005 |  |
|  | ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  | ##### О.Д.Брич расшифровка подписи |  |  |  |  |
|  | 6 Рабочие места в производственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания; - временного пребывания Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов Территории детских дошкольных, учебных, лечебно-профилактических учреждений Территории личных подворий Внутри помещений детских дошкольных, учебных, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов | 13.020 |  | Определение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения |  |  | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ Утв. Утв. пред. Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 ГН № 12-76-98 Критерии оценки радиационного фактора для детских оздоровительных учреждений ГН 2.6.1.8-127-2000 Нормы радиационной безопасности (НРБ-2000) |  | Методические указания по обследованию территорий, объектов и оборудования для проведения дезактивационных работ. Утв. пред. Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС Кеник И.А. 12.04.1999 №07/1231 Инструкция по измерению уровней МЭД реперной сети Главгидромета Утв. начальником Главн. управления гидрометеорологии 17.03.1994 Паспорт на дозиметр ДБГ-06Т Паспорт на монитор гамма-излучения ЕL-1101 Номер государственного реестра средств измерений РБ 0317 0294-95 |  |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень