|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.1753 |
|  | от 22.08.2014 |
|  | на бланке № ____ на 3 листах |
|  | редакция 02 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 05 августа 2022 года |  |
| --- | --- |

| лаборатории по испытаниям наружных лестниц и ограждений крыш. общества с ограниченной ответственностью «Теория охраны» |
| --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минская обл., г. Борисов, ул. Строителей, 26 |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш зданий и сооружений Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш зданий и сооружений | 25.11/ 29.061 | Линейные размеры лестниц и их отклонения: - высота лестницы; - длина лестницы; - ширина лестницы; - высота ступени; - ширина ступени; - размеры ограждения лестницы; - высота ограждения площадки; - высота ограждения крыши; - размещение лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.3.2, 3.11 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 ТКП 45-2.02-315-2018 ТНПА, конструкторская и технологическая документация | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4, 5.15 |
| 1.2** |  | 25.11/ 41.000 | Проверка качества сварных швов: внешний осмотр с проверкой геометрических размеров и формы швов | СТБ 11.13.22-2011 п.3.4 ТНПА, конструкторская и технологическая документация | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.5 |
| 1.3 *** |  | 25.11/ 41.000 | Проверка качества защитных покрытий, целостности присоединения конструкций | СТБ 11.13.22-2011 п.3.3 ГОСТ 9.032 п.2.2 ТНПА, конструкторская и технологическая документация | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.3, 5.6 |
| 1.4 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ступеньки вертикальной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.3.5 ТНПА, конструкторская и технологическая документация | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.7, 5.9 |
| 1.5 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ступеньки наклонной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.3.5 ТНПА, конструкторская и технологическая документация | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.8, 5.9 |
| 1.6 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность балки крепления наклонной, горизонтальной и вертикальной лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.3.5, 3.6, 3.7 ТНПА, конструкторская и технологическая документация | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.10-5.11 |
| 1.7 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность площадок и маршей лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.3.8 ТНПА, конструкторская и технологическая документация | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12 |
| 1.8 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ограждения лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.3.9 ТНПА, конструкторская и технологическая документация | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.13 |
| 1.9 *** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш зданий и сооружений | 25.11/ 26.095 | Прочность ограждения крыш | СТБ 11.13.22-2011 п.3.10 ТНПА, конструкторская и технологическая документация | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.14 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных