|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0932 От 09 августа 2002 года На бланке №_________ На 1 листе Редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «20» сентября 2019 года

научно-исследовательской лаборатории

«Диагностика, испытание и исследование строительных материалов и конструкций» имени проф. И.А.Кудрявцева

учреждения образования «Белорусский государственный университет транспорта»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код/ ТН ВЭД ЕАЭС | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Бетоны | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие - метод ударного импульса | СТБ 1310-2002 СТБ 2221-2011 СТБ 1544-2005* | СТБ 2264-2012 п.7.9 |
| 1.2 |  | 23.61/29.121 | Прочность бетона на сжатие |  | ГОСТ 28570-90 ГОСТ 10180-2012 п.7.2 |
| 1.3 |  | 23.61/11.116 | Класс по прочности на сжатие |  | СТБ 1544-2005* Приложение А СТБ 2221-2011 Приложение А |
| 2.1 | Стеновые материалы - кирпич и камни силикатные - кирпич и камни керамичес кие | 23.49/29.121 23.99/29.121 | Предел прочности при сжатии | ГОСТ 379-2015 СТБ 1160-99 | ГОСТ 8462-85 п.3.2 |
| 2.2 |  | 23.49/11.116 23.99/11.116 | Марка по прочности |  | ГОСТ 379-2015 п.5.1.3.1 СТБ 1160-99 п.5.3 |
| 3.1 | Растворы строительные | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1307-2012 | ГОСТ 5802-86 п.6 |
| 3.3 |  | 23.64/11.116 | Марка по прочности на сжатие |  | СТБ 1307-2012 п.5.3.2 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»				                              Т.А.Николаева

________________________                   __20.09.2019_                         Лист 1 Листов 1

подпись ведущего эксперта по аккредитации                                            дата принятия решения