Приложение

к аттестату аккредитации

№ ВУ/112 02.2.0.0870

с 15.11.2005г. до 15.11.2011г.

Листов 2

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

измерительно-испытательной электролаборатории

Открытого акционерного общества "Могилевский мясокомбинат"

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000 В | 29.020 29.020 | Сопротивление заземляющих устройств Сопротивление цепи между заземленными элементами и контуром заземления Сопротивление изоляции Полное сопротивление петли "Фаза-нуль" | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности электроустановок потребителей, 4-е издание (далее ПТЭ и ПТБ) Правила устройства электроустановок, 6-е издание, (далее – ПУЭ) ГОСТ 12.1.030-81 ГОСТ 12.2.007.0-75 ПТЭ и ПТБ, 4-е издан. ПУЭ, 6-е издан. ПТЭ и ПТБ, 4-е издан. ПУЭ, 6-е издан. | МВИ 98-1 Методика выполнения электрофизических измерений, разработана предприятием и согласована с Могилевским ЦСМС 24.03.1998 МВИ 98-1 МВИ 98-1 МВИ 98-1 |
| 2. Испытание устройств защитного отключения (УЗО) | 29.120.50 | Номинальный ток срабатывания УЗО Ток утечки и напряжения прикосновения УЗО | ГОСТ 30331.3-95 ГОСТ 12.1.038-82 | МВИ 2-2000 Методика измерений номинального тока срабатывания УЗО, разработана предприятием и согласована с Могилевским ЦСМС 9.04.2003 МВИ 2-2000 |

№ ВУ/112 02.2.0.0870									Лист 2

Листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Испытание устройств защитного отключения (УЗО) | 29.120.50 | Время отключения УЗО | ГОСТ 30331.3-95 | МВИ 2-2000 Методика измерений номинального тока срабатывания УЗО, разработана предприятием и согласована с Могилевским ЦСМС 9.04.2003 |

Директор Могилевского ЦСМС -

Руководитель Уполномоченного органа

по аккредитации испытательных лабораторий						С.С. Денисенко