|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0513 от 29 декабря 1998 года на бланке № __________ на 5 листах Редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 27 сентября 2019 года

Участка по наладке и испытаниям электрооборудования №6

Открытого акционерного общества «УПНР»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы, сварочные трансформаторы | 27.11/ 22.000 | # Cопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.6.2; ТКП-181-2009 п.Б.8.3 | МВИ.МН 825-2015 |
| 1.2 |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 339-2011 п.4.4.6.3; ТКП-181-2009 п.Б.8.5 | МВИ.МН 829-2015 |
| 2.1 | Измерительные трансформаторы тока и напряжения | 27.11/ 22.000 | # Cопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.7.1, п.4.4.8.1; ТКП-181-2009 п.Б.10.1.1, п.Б.9.1 | МВИ.МН 825-2015 |
| 2.2 |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 339-2011 п.4.4.7.3, п.4.4.8.1; ТКП-181-2009 п.Б.10.1.2, п.Б.9.3 | МВИ.МН 829-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Машины постоянного тока, электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | # Cопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.4.2, п.4.4.5.2; ТКП 181-2009 п.Б.6.2, п.Б.7.2 | МВИ.МН 825-2015 |
| 4.1 | Выключатели масляные, электромагнитные, элегазовые, вакуумные, выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | # Cопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.9.1, п.4.4.11, п.4.4.12, п.4.4.13.1; ТКП 181-2009 п.Б.11.1, п.Б.12.1, п.Б.13.1, п.Б.14.1 | МВИ.МН 825-2015 |
| 4.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 339-2011 п.4.4.9.4, п.4.4.12.2, п.4.4.13.2; ТКП 181-2009 п.Б.11.3, п.Б.12.2, п.Б.13.2, п.Б.14.2 | МВИ.МН 829-2015 |
| 5.1 | Разъединители, отделители и короткозамыкатели; комплектные распределительные устройства, комплектные экранированные токопроводы, сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 | # Cопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.14.1, п.4.4.15.1, п.4.4.16.1, п.4.4.17; ТКП 181-2009 п.Б.15.1, п.Б.16.1, п.Б.17, п.Б.18.1 | МВИ.МН 825-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Разъединители, отделители и короткозамыкатели; комплектные распределительные устройства, комплектные экранированные токопроводы, сборные и соединительные шины | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 339-2011 п.4.4.14.2, п.4.4.15.2, п.4.4.16.2, п.4.4.17.2; ТКП 181-2009 п.Б.15.2, п.Б.16.2, п.Б.17, п.Б.18.2 | МВИ.МН 829-2015 |
| 6.1 | Вводы и проходные изоляторы | 23.43/ 22.000 | # Cопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.23.1; ТКП 181-2009 п.Б.24.1 | МВИ.МН 825-2015 |
| 6.2 |  | 23.43/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 339-2011 п.4.4.23.3; ТКП 181-2009 п.Б.24.3 | МВИ.МН 829-2015 |
| 7.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 10кВ | 27.32/ 22.000 | # Cопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.29.2; ТКП 181-2009 п.Б.30.1 | МВИ.МН 825-2015 |
| 7.2 |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ, Ток утечки | ТКП 339-2011 п.4.4.29.3; ТКП 181-2009 п.Б.30.2; | МВИ.МН 829-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контакта | ТКП 339-2011 п.4.4.28.2; ТКП 181-2009 п.Б.29.2 | МВИ.МН 827-2015 |
| 8.2 |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 339-2011 п.4.4.28.6; ТКП 181-2009 п.5.8, п.Б.29.4, п.Б.30.10 | МВИ.МН 828-2015 |
| 8.3 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5; ТКП 181-2009 п.Б.29.8 | МВИ.МН 826-2015 |
| 9.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | # Cопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.26.1; ТКП 181-2009 п.Б.27.1 | МВИ.МН 825-2015 |
| 9.2 |  | 27.12/ 29.113 27.32/ 29.113 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 339-2011 п.4.4.26.2; ТКП 181-2009 п.Б.27.2 | МВИ.МН 829-2015 |
| 9.3 |  | 27.90/ 22.000 | Испытания цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 339-2011 п.4.4.26.3; ТКП 181-2009 п.Б.27.3 | МВИ.МН 826-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустановках до 1000 В | 27.90/ 22.000 | # Cопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, п.В.4.61.4; ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.МН 825-2015 |
| 10.2 |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4; ТКП 45-4.04-326-2018 п.16.3.7 | МВИ.МН 2179-2015 |
| 10.3 |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4; ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 г); СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3, п.5.4; ТКП 45-4.04-326-2018 п.16.3.8; ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 | МВИ.МН 2179-2015 |

Руководитель органа

по аккредитации

Республики

Беларусь – директор

государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева