Приложение к аттестату

аккредитации

№ BY/112 02.2.0.2260

от «25» мая 2004 г.

На 3 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «19» января  2009г.

Электротехнической лаборатории Республиканского  производственного  унитарного предприятия «Гомельторгтехника»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НД, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показателям объекта испытаний | Методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Заземляющие устройства электроустановок до 1000 В. |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляющими элементами | ПУЭ п.1.8.36.2 ПТЭ пр. Э1. п. 24.4 | МВИ 509-2004 МВИ 511-2004 |
|  |  | Измерение сопротивления заземляющего устройства | ПУЭ п.1.8.36.5 ПТЭ и ПТБ пр. Э1. п. 24.3 табл.36;38 | МВИ 509-2004 |
|  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» | ПУЭ п.1.8.36.4 ПТЭ и ПТБ п. Э2.13.7 «г» | МВИ 512-2004 |
| Электроустановки, аппараты, вторичные цепи, эл. проводки напряжением до 1 кВ |  | Измерение сопротивления изоляции | ПТЭ и ПТБ пр. Э1. п. 26.1 ПУЭ п.1.8.34.1 табл.1.8.39 | МВИ 510-2004 |
|  |  | Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки | ПТЭ и ПТБ пр. Э1. п. 26.5 | МВИ 509-2004 МВИ 511-2004 |
| Электродвигатели переменного тока |  | Измерение сопротивления изоляции | ПТЭ и ПТБ пр. Э1. п. 21.2 ПУЭ п.1.8.15.2 табл.1.8.8 | МВИ 510-2004 |
| Машины постоянного тока (Iном 0,5кВ) |  | Измерение сопротивления изоляции | ПТЭ и ПТБ пр. Э1. п. 22.1 ПУЭ п.1.8.14.2 | МВИ 510-2004 |

№ BY/112 02.2.0.2260                                               Лист 2 Листов 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Силовые кабельные линии напряжением до 1кВ |  | Измерение сопротивления изоляции | ПУЭ п.1.8.37.2 ПТЭ и ПТБ пр. Э1. п. 6.3(2) | МВИ 510-2004 |
| Электродные котлы |  | Измерение сопротивления изоляции | ПТЭ и ПТБ пр. Э1. п.23.4 | МВИ 510-2004 |
| Устройства защитного отключения (УЗО) |  | Отключающий дифференциальный ток | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 СНиП 2.08.01-89 (П2-2000) | МВИ 856-2006 |
|  |  | Неотключающий дифференциальный ток | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.4 | МВИ 856-2006 |
|  |  | Время отключения при номинальном дифференциальном токе | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 таблица IV | МВИ 856-2006 |
| Электроустановки жилых и других зданий |  | Токи утечки на землю | СНиП 2.08.01-89 (П2-2000) | МВИ 857-2006 |
| Вентиляционные системы |  | Аэродинамические характеристики Скорость Объемный расход воздуха Динамическое давление потока воздуха Статическое давление потока воздуха Полное давление потока воздуха Температура перемещаемого воздуха | СНБ 4.02.01-2003 СНиП 3.05.01-85 Паспорт вентиляционной установки | ГОСТ 12.3.018-79 ГОСТ 12.3.018-79 ГОСТ 12.3.018-79 ГОСТ 12.3.018-79 ГОСТ 12.3.018-79 ГОСТ 12.3.018-79 ГОСТ 12.3.018-79 |

№ BY/112 02.2.0.2260                                               Лист 3 Листов 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электромонтажные работы. Системы электроснабжения, электрического освещения и силового электрооборудования зданий и сооружений: электропроводки, кабельные линии напряжением до 1000В, токопроводы напряжением до 1000В |  | Контроль качества электромонтажных работ: Геометрические параметры (линейные размеры) Визуальный контроль | СНиП 3.05.06-85 П2-2000 к СНиП 2.08.01-89 ПУЭ гл.2.1-2.3 Проектная документация | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Табл.1, п.1.1.1 п.1.2.1, 1.5.2 ГОСТ 26433.2-94 Прил.А, табл.А-1 п.1.1, 1.3 СНиП 3.05.06-85 П2-2000 к СНиП 2.08.01-89 ПУЭ гл.2.1-2.3 Проектная документация |

Руководитель уполномоченного органа

по аккредитации                                                                                 Казачок А. В.