|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.0524 |  |  |
|  | от 01 февраля 1999 года |  |  |
|  | На бланке № | _____________ |  |
|  | На 5 листах |  |  |
|  | Редакция 01 |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «21» апреля 2021 года |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| службы изоляции и защиты от перенапряжений филиала «Бобруйские электрические сети» РУП «Могилевэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |
| Могилевского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики "Могилевэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |
| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, устанавливающих требования к |  |  |  |
|  |  |  |  | объектам испытаний |  | методам испытаний |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 1.1 | # Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2009 п. Б.8.3 ТКП 339-2011 п. 4.4.6.2 (а) СТП 33243.20.366-16 п. 9.4 |  | ГОСТ 3484.3-88 МВИ.КЛ 245-2015 |  |
| 1.2 |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.8.5 ТКП 339-2011 п. 4.4.6.3 СТП 33243.20.366-16 п. 9.7 |  | МВИ.КЛ 246-2019 |  |
| 2.1 | Трансформаторы тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.9.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.7.1 СТП 33243.20.366-16 гл. 10 |  | МВИ.КЛ 245-2015 |  |
| 2.2 |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.9.3 ТКП 339-2011 п. 4.4.7.3 СТП 33243.20.366-16 п. 10.3 |  | ГОСТ 1516.2-97 ГОСТ 17512-82 МВИ.КЛ 246-2019 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Трансформаторы напряжения | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.10.1.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.8.1 СТП 33243.20.366-16 п. 11.1.1 | МВИ.КЛ 245-2015 |
| 3.2 |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.10.1.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.8.1 (б) СТП 33243.20.366-16 п. 11.1.2 | ГОСТ 1516.2-97 ГОСТ 17512-82 МВИ.КЛ 246-2019 |
| 4.1 | Машины постоянного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.6.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.4.2 СТП 33243.20.366-16 п. 7.2 | МВИ. КЛ 245-2015 |
| 4.2 |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.6.3 ТКП 339-2011 п. 4.4.4.3 СТП 33243.20.366-16 п. 7.3 | ГОСТ 1516.2-97 ГОСТ 17512-82 МВИ.КЛ 246-2019 |
| 5.1 | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.7.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.5.2 СТП 33243.20.366-16 п. 8.2 | МВИ.КЛ 245-2015 |
| 5.2 |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.7.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.5.3 СТП 33243.20.366-16 п. 8.4 | ГОСТ 1516.2-97 ГОСТ 17512-82 МВИ.КЛ 246-2019 |
| 6.1 | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.11.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.9.1 СТП 33243.20.366-16 п. 12.1 | МВИ.КЛ 245-2015 |
| 6.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.11.3 ТКП 339-2011 п. 4.4.9.4 СТП 33243.20.366-16 п. 12.3 | ГОСТ 1516.2-97 ГОСТ 17512-82 МВИ.КЛ 246-2019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.12.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.13.1 СТП 33243.20.366-16 п. 14.1 | МВИ.КЛ 245-2015 |
| 7.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.12.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.13.2 СТП 33243.20.366-16 п. 14.2 | ГОСТ 1516.2-97 ГОСТ 17512-82 МВИ.КЛ 246-2019 |
| 8.1 | Вакуумные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.14.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.12.1 СТП 33243.20.366-16 п. 16.1 | МВИ.КЛ 245-2015 |
| 8.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.14.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.12.2 СТП 33243.20.366-16 п. 16.2 | ГОСТ 1516.2-97 ГОСТ 17512-82 МВИ.КЛ 246-2019 |
| 9.1 | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.15.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.14.1 СТП 33243.20.366-16 п. 17.1 | МВИ.КЛ 245-2015 |
| 9.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.15.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.14.2 СТП 33243.20.366-16 п. 17.2 | ГОСТ 1516.2-97 ГОСТ 17512-82 МВИ.КЛ 246-2019 |
| 10.1 | Комплектные распределительные устройства | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.16.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.15.1 СТП 33243.20.366-16 п. 18.1 | МВИ.КЛ 245-2015 |
| 10.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.16.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.15.2 СТП 33243.20.366-16 п. 18.2 | ГОСТ 1516.2-97 ГОСТ 17512-82 МВИ.КЛ 246-2019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Сборные и соединительные шины | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.18.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.15.1 СТП 33243.20.366-16 п. 20.1 | МВИ.КЛ 245-2015 |
| 11.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.18.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.15.2 СТП 33243.20.366-16 п. 20.2 | ГОСТ 1516.2-97 ГОСТ 17512-82 МВИ.КЛ 246-2019 |
| 12.1 | Вводы и проходные изоляторы | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.24.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.23.1 СТП 33243.20.366-16 п. 25.1 | МВИ.КЛ 245-2015 |
| 12.2 |  | 23.43/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.24.3 ТКП 339-2011 п. 4.4.23.3 СТП 33243.20.366-16 п. 25.3 | ГОСТ 1516.2-97 ГОСТ 17512-82 МВИ.КЛ 246-2019 |
| 13.1 | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН) | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.22.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.21.1 СТП 33243.20.366-16 п. 24.1 | МВИ.КЛ 245-2015 |
| 13.2 |  | 27.12/ 29.113 | Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении. Ток проводимости ОПН | ТКП 181-2009 п. Б.22.2, Б.22.3 ТКП 339-2011 п. 4.4.21.2, 4.4.21.3 СТП 33243.20.366-16 п. 24.2, 24.3 | ГОСТ 16357-83 МВИ.КЛ 246-2019 |
| 14.1 | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.2 СТП 33243.20.366-16 п. 32.1 | МВИ.КЛ 245-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.2 | Силовые кабельные линии | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | ТКП 181-2009 п. Б.30.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.3 СТП 33243.20.366-16 п. 32.2 | ГОСТ 1516.2-97 МВИ.КЛ 246-2019 |
| 15.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 СТП 33243.20.366-16 п. 31.2 | МВИ.КЛ 244-2015 |
| 15.2 |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.6 СТП 33243.20.366-16 п. 31.4 | МВИ.КЛ 243-2015 |
| 16.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 27.32/ 22.000 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 СТП 33243.20.366-16 п. 29.1 | МВИ.КЛ 245-2015 |
| 16.2 |  | 27.90/ 29.113 27.32/ 29.113 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | ТКП 181-2009 п. Б.27.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.2 СТП 33243.20.366-16 п. 29.2 | ГОСТ 2933-93 МВИ.КЛ 246-2019 |

Примечание:

Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь –директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- | --- |