|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № ВУ/112 02.2.0.2340 |
|  | от «28» февраля 2005г. |
|  | На 3 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ  от «29» декабря 2006 г.

электролаборатории  Общества с дополнительной ответственностью

«Малоритаагроэнергосервис»

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта или вида испытаний |  | Код МКС |  | Характеристика объекта или вида испытаний |  |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | показателям объекта испытаний |  | методам испытаний |
|  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
| 1 Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000 В | 29.240.99 |  | Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью |  |  | Правила устройства электроустановок (ПУЭ) §§ 1.7.79, 3.1.9, 7.3.139 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ) Приложение Э1 п.26.4 |  | МВИ.БР 01-2006 Методика выполнения измерений напряжения прикосновения и тока короткого замыкания в цепи «фаза-нуль» измерителем ЭК 0200 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 28.07.2006, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 28.07.2006 |  |
|  |  |  | Измерение сопротивления изоляции |  |  | ПУЭ § 1.8.34 (1), табл.1.8.39 ПТЭ Приложение Э1 п.26.1 Приложение Э1.1 табл.39 |  | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |  |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  | ##### Т.А.Чичук расшифровка подписи |  |  |  |  |
| Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000 В | 29.240.99 |  | Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки |  |  | ПУЭ § 1.8.36 ПТЭ Приложение Э1 п.26.5 |  | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |  |
| 2 Заземляющие устройства электроустановок и воздушных линий на напряжение до 1000 В | 13.260 |  | Определение сопротивления заземляющего устройства, в том числе заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых перенапряжений |  |  | ПУЭ § 1.7.62 ПТЭ Приложение Э1 п.24.3 Приложение Э1.1 табл.37, 38 |  | МВИ 05-2000 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем М 416 Утв.директором Брестского ЦСМ 29.12.2000, метрологическая экспертиза Брестского ЦСМ от 29.12.2000 МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |  |
|  |  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами |  |  | ПУЭ § 1.8.36(2) ПТЭ Приложение Э1 п.24.4 |  | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |  |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  | ##### Т.А.Чичук расшифровка подписи |  |  |  |  |
| 3 Устройства выравнивания электрических потенциалов (УВЭП) | 29.240.99 |  | Измерение напряжений прикосновения и шага в искусственно созданном аварийном режиме |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.26.10 ГОСТ 30331.3-95 ГОСТ 30331.14-2001 РД BY 008.609.90-099-2005 Защита сельскохозяйственных животных от поражения электрическим током. Выравнивание электрических потенциалов. Общие технические требования |  | МВИ.БР 01-2006 Методика выполнения измерений напряжения прикосновения и тока короткого замыкания в цепи «фаза-нуль» измерителем ЭК 0200 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 28.07.2006, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 28.07.2006 РД BY 008.609.90-099-2005 Защита сельскохозяйственных животных от поражения электрическим током. Выравнивание электрических потенциалов. Общие технические требования |  |
| 4 Силовые кабельные линии до 1000 В | 29.060.20 |  | Измерение сопротивления изоляции |  |  | ПУЭ § 1.8.37 п.2 ПТЭ Приложение Э1 п.6.3 |  | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |  |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень