|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2. 3294 от «31» октября 2006г На бланке № 0006083 На 1-ом листе. Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «31» октября 2019 года

Электроизмерительной лаборатории Вороновского производственного кооператива по энергетике и электрификации агропромышленного комплекса «Сельхозэнерго»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.27.1 ТКП 339-2011, п.4.4.26.1 | МВИ.Гр 821-2013 МВИ.Гр 822-2013 |
| 1.2 |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009, Б.27.3 ТКП 339-2011, п.4.4.26.3 | МВИ.Гр 823-2013 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами | ТКП 181-2009, Б.29.2 ТКП 339-2011, п.4.4.28.2 | МВИ.Гр 817-2013 МВИ.Гр 818-2013 |
| 2.2 |  | 27.90/22.000 | Измерения сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009, Б.29.4 ТКП 339-2011, п.4.4.28.6 | МВИ.Гр 819-2013 |
| 2.3 |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, Б.29.8 ТКП 339-2011, п.4.4.28.5 | МВИ.Гр 823-2013 |
| 3.1 | Электроустановки на животноводческих фермах | 27.90/ 22000 | Напряжение прикосновения: - в аварийном режиме при однофазном замыкании на корпус в сети напряжением до 1000 В; - в нормальном эксплуатационном режиме. | ГОСТ 30331.14-2001 ТКП 538-2014 ТКП 181-2009, п.6.12.4 | МВИ.Гр 816-2013 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»    						       Т.А. Николаев