|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1254 от 30.06.2000 На бланке ________ На 2 листах Редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ                                                                                                    от 22 ноября 2019 года

электролаборатории

Производственно-торгового унитарного предприятия

«Брестский областной комбинат противопожарных работ»

республиканского государственно-общественного объединения

«Белорусское добровольное пожарное общество»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.3.8.2 п.4.3.8.3 п.4.3.8.4 п.4.3.9.1 п.4.4.28.6 п.5.2.7.1 п.5.2.7.9 ТКП 336-2011 п.7.2.4 | МВИ.БР 03-2015 МВИ.БР 05-2011 |
| 1.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.БР 03-2015 |
| 2.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 1000В | 27.32/ 22.000 | Сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.92.2 | МВИ.БР 04-2009 |
| 3.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В | 27.12/ 22.000 | Сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 | МВИ.БР 04-2009 |
| 4.1 | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением в зданиях, сооружениях и помещениях, оснащенных вентиляционными каналами, помещениях жилых общественных зданий, помещениях котельных и мини-котельных, производственных помещениях и помещениях социальных служб | 100.13/ 23.000 | Характеристики воздушных потоков и воздуховодов: -скорость потока; -расход воздуха | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | МВИ.БР 138-2010 СТБ 2021-2009, Приложение К |
| 4.2 |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) | ТКП 45-3.02-324-2018 Приложение Г СНиП II-35-76 п.16.9, п.21.24, п.21.26 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | МВИ.БР 138-2010 СТБ 2021-2009, Приложение К |
| 5.1 | Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых общественных зданий, помещениях котельных и мини-котельных, производственных помещениях и помещениях социальных служб) | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010, п.8.7 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2039-2010 п.8.7 |

Руководитель органа по аккредитации                                                                                  Республики Беларусь-                                                                                                                                      директор государственного                                                                                                     предприятия «БГЦА»                                                                             Т.А.Николаева