Приложение №1 к аттестату аккредитации № ВY/112 1.1382 от «04» сентября 2001 года На бланке № 0004216 На 7 листах - Редакция 05

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «29» ноября 2019 года

лабораторного отдела

Государственного учреждения

«Поставский районный центр гигиены и эпидемиологии»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы | 10.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 п.7.1 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 31904-2012 | СТБ 1036-97 п.7.1 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 9792-73 р.2, р.3 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 31904-2012 |
| 1.2 |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги | СТБ 196-2016 СТБ 126-2016 СТБ 295-2008 СТБ 523-2002 СТБ 1060-97 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9793-2016 р.9 |
| 1.3 |  | 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015 р.7 |
| 1.4 |  | 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита |  | ГОСТ 8558.1-2015 р.8 |
| 1.5 |  | 10.13/11.116 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |
| 2.1 | Кулинарная продукция общественного питания | 10.85/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 31904-2012 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. постановлением Министерства торговли Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.04.2001 №18/29 | ГОСТ 4288-76 п.2.1 ГОСТ 31904-2012 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. постановлением Министерства торговли Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.04.2001 №18/29 |
| 2.4 |  | 10.85/08.052 10.85/08.133 | Массовая доля сухих веществ | СТБ 1210-2010 ТНПА и другая документация | МУ № 4237-86, утв. МЗ СССР 29.12.1976 |
|  |  | 10.85/08.037 | Массовая доля жира |  | МУ № 4237-86, утв. МЗ СССР 29.12.1976 |

| 3.1 | Молоко и молочные продукты | 10.51/42.000 10.52/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84 | СТБ 1036-97 ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 |  | 10.51/08.149 10.52/08.149 | Кислотность | СТБ 1598-2006 СТБ 1746-2017 СТБ 1552-2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3624-92 п. 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4.3 ГОСТ 30305.3-95 п.5 |
| 3.3 |  | 10.51/08.037 10.52/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 р.2 ГОСТ 29247-91 п.3.2 |
| 4.1 | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 10.20/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 31339-2006 ГОСТ 31904-2012 | СТБ 1036-97 ГОСТ 31339-2006 ГОСТ 31904-2012 |
| 4.2 |  | 10.20/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 813-2002 ГОСТ 815-2004 ГОСТ 11482-2006 ГОСТ 7444-2002 ТНПА и другая документация | ГОСТ 7636-85 п.3.5.1 |
| 4.3 |  | 10.20/08.052 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 7636-85 п.3.3.2 |
| 5.1 | Продукция мукомольно-крупяная, изделия макаронные, изделия мучные, изделия хлебобулочные, кондитерские изделия | 10.61/42.000 10.71/42.000 10.72/42.00010.73/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 СТБ 1963-2009 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 | СТБ 1036-97 СТБ 1963-2009 р.7 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 |
| 6.1 | Кондитерские изделия | 10.82/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 5904-82 ГОСТ 31904-2012 | СТБ 1036-97 ГОСТ 5904-82 р.2, р.3 ГОСТ 31904-2012 |
| 7.1 | Плодоовощная продукция | 10.32/42.000 10.39/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 26313-84 ГОСТ 26671-2014 ГОСТ 31904-2012 | СТБ 1036-97 ГОСТ 26313-84 ГОСТ 26671-2014 ГОСТ 31904-2012 |
| 7.2 |  | 10.32/11.116 10.39/11.116 | Органолептические показатели | СТБ 39-95 СТБ 411-94 СТБ 760-2003 СТБ 1823-2008 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8756.1-79 р.2 |
| 7.3 |  | 10.32/08.133 10.39/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ ISO 2173-2013 |
| 7.4 |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 р.3 |
| 7.5 |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 | Массовая доля титруемых кислот |  | ГОСТ ISO 750-2013 |
| 7.6 |  | 10.32/08.169 10.39/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ 26188-2016 |
| 7.7 |  | 10.32/08.169 | Нитраты | СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29270-95 р.5 |

| 8.1 | Продукция растениеводства | 01.13/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 п.7.3 Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ 13.06.2005 |  | СТБ 1036-97 п.7.3 Инструкция № 65-0605, утв. Минздравом Республики Беларусь 13.06.2005 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2 |  | 01.13/08.169 01.24/08.169 01.25/08.169 | Нитраты | СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация |  | МУ № 5048-89 п.2 |  |
| 8.3 |  | 01.13/07.096 01.24/07.096 01.25/07.096 | Яйца и личинки гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших |  |  | Инструкция № 65-0605, утв. Минздравом Республики Беларусь от 13.06.2005 |  |
| 9.1 | Масличное сырье и жировые продукты (масла растительные, майонезы) | 10.41/42.000 10.84/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 |  | СТБ 1036-97 п.7.15 п.7.20 ГОСТ 31904-2012 |  |
| 10.1 | Консервы стерилизованные и пастеризованные группы «Г» | 10.39/42.000 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  | ГОСТ 31904-2012 |  |
| 11.1 | Соль поваренная | 08.93/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13685-84 |  | ГОСТ 33770-2016 |  |
| 11.2 |  | 08.93/08.149 | Массовая доля йода | СТБ 1828-2008 СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация |  | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.4.2 |  |
| 12.1 | Пищевая продукция | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.61/42.000 10.62/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ТКП 251-2010 МУК 2.6.1.11-8-3-2003, утв. Минздравом Республики Беларусь 25.03.2003. |  | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ТКП 251-2010 МУК 2.6.1.11-8-3-2003, утв. Минздравом Республики Беларусь 25.03.2003 |  |
| 12.2 | Пищевая продукция | 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 10.20/04.125 10.31/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 10.41/04.125 10.42/04.125 10.51/04.125 10.52/04.125 10.61/04.125 10.62/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.73/04.125 10.81/04.125 10.82/04.12510.83/04.125 10.84/04.125 10.86/04.125 10.89/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезий-137 |  | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция -90 в пищевых продуктах и питьевой воде утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 26.04.1999 №16 ТНПА и другая документация |  | МВИ 179-95 |
| 13.1 | Лекарственно-техническое сырье | 01.28/42.000 | Отбор проб |  | ТКП 251-2010 |  | ТКП 251-2010 |
| 13.2 |  | 01.28/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГН 2.6.1.8-10-2004 Республиканский допустимый уровень содержания цезия-137 в лекарственно-техническом сырье (РДУ/ЛТС-2004), утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 24.12.2004 №152 |  | МВИ 179-95 |
| 14.1 | Продукция лесного хозяйства, лесоматериалы и прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 02.20/42.000 02.30/42.000 | Отбор проб |  | ТКП 251-2010 |  | ТКП 251-2010 |
| 14.2 |  | 02.20/04.125 02.30/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ – 2001) |  | МВИ 179-95 |
| 15.1 | Корма, сырье для производства комбикормов | 01.11/42.000 10.91/42.000 | Отбор проб |  | СТБ 1056-2016 |  | СТБ 1056-2016 |
| 15.2 |  | 01.11/04.125 10.91/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах», утв. 03.08.99г. Ветеринарно – санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно–санитарном отношении кормов и кормовых добавок от 10.02.2011 № 10 ТНПА и другая документация |  | МВИ 179-95 |
| 16.1 | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территория жилой застройки. Рабочие места | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения |  | СанПиН от 28.12.2012 г. №213 ГН от 28.12.2012 г. №213 ТНПА и другая документация |  | МВИ.МН 2513-2006 МУК РБ № 11-8-6-2002 |
| 17.1 | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 |
| 17.2 |  | 100.09/11.116 | Привкус, запах |  | СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН 02.08.2010 №105 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 3351-74 р.2, р.3 |
| 17.3 |  | 100.09/08.156 | Цветность |  |  |  | ГОСТ 31868-2012 р.5 (метод Б) |
| 17.4 |  | 100.09/08.156 | Мутность |  |  |  | ГОСТ 3351-74 р.5 |
| 17.5 |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) |  |  |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 17.6 |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  |  |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |
| 17.7 |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая |  |  |  | ГОСТ 31954-2012 р.4 (метод А) |
| 17.8 |  | 100.09/08.150 | Концентрация сульфатов Диапазон измерений: (2-50) мг/дм3 |  | СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН 02.08.2010 №105 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 31940-2013 р.6 (метод 3) |
| 17.9 |  | 100.09/08.156 | Концентрация ионов аммония Диапазон измерений: (0,1 – 3,0) мг/дм3 |  | СанПиН 10-124 РБ 99 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 33045-2014 р.5 (метод А) |
| 17.10 |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа общего Диапазон измерений: (0,10-2,00) мг/дм3 |  |  |  | ГОСТ 4011-72 р.2 |
| 17.11 |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитратов Диапазон измерений: (0,1 – 2,0) мг/дм3 |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 р.9 (метод Д) |
| 17.12 |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитритов Диапазон измерений: (0,003 – 0,3) мг/дм3 |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 р.6 (метод Б) |
| 17.13 |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов |  |  |  | ГОСТ 4245-72 р.2 |
| 17.14 |  | 100.09/08.149 | Концентрация остаточного активного хлора |  |  |  | ГОСТ 18190-72 р.2 |

| 17.21 | Вода питьевая централизован-ного и нецентрали-зованного водоснабжения | 100.09/04.125 | Объемная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 26.04.1999 № 16 ТНПА и другая документация | МВИ 179-95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1 | Поверхностные воды | 100.09/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 037-0409, утв. Минздравом Республики Беларусь 11.05.2009 | Инструкция № 037-0409, утв. Минздравом Республики Беларусь 11.05.2009 |
| 18.4 |  | 100.09/07.096 | Жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферы тениид, цисты патогенных кишечных простейших |  | Инструкция № 037-0409, утв.МЗ РБ 11.05.2009 п.32 |
| 19.1 | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 Инструкция №070-0210, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 19.03.2010 | СТБ ISO 19458-12011 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 Инструкция №070-0210, утв. Постановлением Минздрава Республи-ки Беларусь от 19.03.2010 |
| 19.2 |  | 100.09/11.116 | Запах | СанПиН от 22.09.2009 №105 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 19.3 |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.2 |
| 19.4 |  | 100.09/08.156 | Концентрация ионов аммония |  | ГОСТ 33045-2014 р.5 (метод А) |
| 20.1 | Смывы | 100.16/42.000 100.19/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь №7 от 28.01.2006 Инструкция №078-0210. утв. Минздравом Республики Беларусь 19.03.2010 | Инструкция №4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением Минздрава Республи-ки Беларусь №7 от 28.01.2006 Инструкция № 078-0210, утв. Минздравом Республики Беларусь 19.03.2010 |
| 21.1 | Изделия медицинского назначения | 32.50/42.000 | Отбор проб | Инструкция №4.2.10-22-1-2006 утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 28.01.2006 №7 | Инструкция №4.2.10-22-1-2006 утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 28.01.2006 №7 |
| 22.1 | Биологический материал (моча, испражнения, кровь, спинномозговая жидкость, мокрота, секреты, смывы, мазок, содержимое соскоба) | 101.15/42.000 | Забор материала | Инструкция № 075-0210, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 19.03.2010 ТНПА и другая документация | Инструкция № 075-0210, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 19.03.2010, гл.17 |
| 24.1 | Воздушные и паровые стерилизаторы | 32.50/42.000 | Отбор проб | Приказ №165 Минздрава Республики Беларусь от 25.11.2002 | Приказ №165 Минздрава Республики Беларусь от 25.11.2002 |
| 26.1 | Мясо (все виды убойных животных), мясо сельскохозяйственной птицы | 10.11/42.000 10.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 21237-75 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 21237-75 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 |
| 27.1 | Хлебобулочные и мучные изделия | 10.71/42.000 | Отбор проб | СТБ 2160-2011 | СТБ 2160-2011 |
| 27.2 |  | 10.71/11.116 | Органолептические показатели | СТБ 639-95 СТБ 1009-96 ТНПА и другая документация | СТБ 2160-2011 р.5 |
| 27.3 |  | 10.71/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5670-96 |
| 27.4 |  | 10.71/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 21094-75 |
| 27.5 |  | 10.71/29.040 | Пористость |  | ГОСТ 5669-96 |
| 27.6 |  | 10.71/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5668-68 р.5 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                						               Т.А. Николаева