|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5165 от 29 ноября 2019 года На бланке №_________ На 1 листе Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 ноября 2019 года

инженерно-диагностической лаборатории

общества с ограниченной ответственностью «Инженерная Диагностика»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Здания и сооружения (тепловизионный контроль качества теплозащиты ограждающих конструкций) | 100.13/ 34.065 | Температура наружного и внутреннего воздуха | Фактические значения | ГОСТ 26629-85 |
| 1.2 |  | 100.13/ 34.065 | Температура изотермической поверхности ограждающих конструкций |  |  |
| 1.3 |  | 100.13/ 34.138 | Относительное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций по линии изотермы (расчетное значение) | ГОСТ 26629-85, п.5.7.1, п.5.7.3 Фактические значения |  |
| 1.4 |  | 100.13/ 34.065 100.13/ 34.138 | Границы дефектного участка ограждающих конструкций |  |  |
| 1.5 |  | 100.13/ 34.065 | Температура внутренней поверхности участка ограждающих конструкций по линии изотермы при расчётных условиях эксплуатации (расчетное значение) | ТКП 45-2.04-43-2006 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация |  |
| 1.6 |  | 100.13/ 34.065 | Точка росы внутреннего воздуха в зоне участков ограждающих конструкций при расчетных условиях эксплуатации (расчетное значение) |  |  |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								   Т.А. Николаева