|  |  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации BY/ 112 1.1712 от 30 июня 2012 года На бланке На 23 листах Редакция 02 |  |  |

ДОПОЛНЕНИЕ №1 от 20 декабря 2019 года

к области аккредитации от 30 июня 2017 года

научно-исследовательской и испытательной лаборатории

строительной акустики и вентиляционных систем

Республиканского унитарного предприятия

«Институт жилища - НИПТИС им. Атаева С.С.»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 29.144 | Растекаемость | СТБ 1307-2012 СТБ ЕN 998-1-2012 ГОСТ 25246-82 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23789-79 |
| 1.2 |  | 23.64./ 29.151 | Сорбционная влажность |  | ГОСТ 24816-2014 |
| 1.3 |  | 23.64/ 29.144 | Сроки схватывания |  | ГОСТ 310.4-81 |
| 1.4 |  | 23.64/ 29.144 | Нормальная густота растворной смеси |  | СТБ 1307-2012 п.7.5 ГОСТ 310.3-76 |
| 1.5 |  | 23.64/ 26.141 | Водопоглощение |  | ГОСТ 5802-86 п.9 |
| 1.6 |  | 23.64/ 29.121 | Прочность клеевого соединения при равномерном отрыве |  | СТБ 1307-2012 п.7.16 ГОСТ 28574-2014 |
| 1.7 |  | 23.64/ 26.080 | Коэффициент паропроницаемости; сопротивление паропроницанию |  | СТБ 1307-2012 п.7.17 ГОСТ 28575-2014 СТБ 1263-2001 п.8.11 ГОСТ 25898-12 |
| 1.8 |  | 23.64/ 26.045 | Определение химической стойкости |  | ГОСТ 25881-83 |
| 1.9 |  | 23.64/ 42.000 | Отбор и приготовление образцов |  | СТБ ЕN 1015-2-2013 п.5, п.6 |
| 1.10 |  | 23.64/ 26.141 | Определение средней плотности в сухом состоянии |  | СТБ ЕN 1015-10-2013 |
| 1.11 | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 32.101 | Коэффициент поглощения воды в результате капиллярного действия раствора | СТБ 1307-2012 СТБ ЕN 998-1-2012 ГОСТ 25246-82 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ЕN 1015-18-2013, часть 18 |
| 1.12 |  | 23.64/ 29.121 | Определение прочности затвердевшего раствора при сжатии |  | СТБ ЕN 1015-11-2012, п.9 |

| 2.1 | Композиции защитно- отделочные строительные | 23.64/ 11.116 | Внешний вид покрытия | СТБ 1263-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10277-90 п.3.4. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 |  | 23.64/ 42.000 | Отбор образцов |  | СТБ 1263-2001 п.8.1 |
| 2.3 |  | 23.64/ 29.049 | Условная вязкость |  | ГОСТ 8420-74 п.3.1 п.3.2 |
| 2.4 |  | 23.64/ 29.144 | Подвижность растворной смеси |  | ГОСТ 5802-86 п.2 |
| 2.5 |  | 23.64/ 29.144 | Консистенция |  | ГОСТ 23789-79, п.4 |
| 2.6 |  | 23.64/ 29.144 | Начало схватывания (сроки схватывания) шпатлевки |  | СТБ 1263-2001 п.8.3 ГОСТ 23789-7 п.4 |
| 2.7 |  | 23.64/ 32.101 | Водоудерживающая способность |  | СТБ 1263-2000 п.8.4 ГОСТ 5802-86 п.5 |
| 2.8 |  | 23.64/ 29.119 | Плотность сухой смеси |  | ГОСТ 8735 -88 п.9 |
| 2.9 |  | 23.64/ 29.119 | Плотность пасты или растворной смеси |  | ГОСТ 5802-86, п.3 |
| 2.10 |  | 23.64./ 29.119 | Плотность дисперсии |  | ГОСТ 31992.1-2012 |
| 2.11 |  | 23.64/ 29.151 | Влажность сухих смесей |  | СТБ 1263-2001 п.8.6 ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 2.12 |  | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления покрытий с основанием |  | СТБ 1263-2001 п.8.9 ГОСТ 28574-2014 п.5, 6, 7 |
| 2.13 |  | 23.64./ 29.121 | Морозостойкость покрытия |  | СТБ 1263-2001 п.8.10 ГОСТ 28574-90 |
| 2.14 |  | 23.64./ 26.080 | Коэффициент паропроницаемости; сопротивление паропроницанию |  | СТБ 1263-2001 п.8.11 ГОСТ 28575-2014 |
| 2.15 |  | 23.64./ 29.061 | Усадка |  | СТБ 1263-2001 п.8.12 |
| 2.16 |  | 23.64. / 32.103 | Водопоглощение при капиллярном подсосе |  | СТБ 1263-2001 п.8.13 |
| 2.17 |  | 23.64./ 29.144 | Время высыхания до степени 3 при температуре(20+ 2)0С |  | ГОСТ 19007-73 |
| 2.18 |  | 23.64./ 29.143 | Способность шлифоваться |  | ГОСТ 10277-90 п.3.9 |
| 2.19 |  | 23.64./ 29.099 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ 28196-89п.4.5 |
| 2.20 |  | 23.64/ 29.040 | Массовая доля летучих и нелетучих веществ |  | ГОСТ 17537-72, п 2 ГОСТ 31991.1-2012 ГОСТ 31939-2012 |
| 2.21 |  | 23.64/ .26.141 | Стойкость покрытия к статическому воздействию воды |  | ГОСТ 9.403-80 |
| 2.22 |  | 23.64./ 29.144 | Удобонаносимость |  | СТБ 1263-2001 п.8.22 |

| 3.1 | Составы полимер- минеральные | 23.64/ 11.116 | Цвет покрытия | СТБ 1072-97 СТБ 1496-2004 СТБ 1503-2004 СТБ 1543-2005 СТБ 1621-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28196-89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 |  | 23.64/ 29.151 | Влажность |  | СТБ 1072-97, |
|  |  |  |  |  | п.7.2, п.7.6 ГОСТ 8735-88 |
| 3.3 |  | 23.64./ 29.119 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88, п.9.1 |
| 3.4 |  | 23.64/ 29.144 | Водоудерживающая способность |  | ГОСТ 5802-86 |
| 3.5 |  | 23.64/ 26.121 | Прочность сцепления с основанием (адгезия покрытия к основанию) |  | ГОСТ 28089-2012 ГОСТ 28574-2014 СТБ 1621-2006 п. 7.4; п.7.5; п. 7.7 |
| 3.6 |  | 23.64/ 26.141 | Водопоглощение |  | ГОСТ 4650-2014, п. 3.2 ГОСТ 5802-86, п. 9 ГОСТ 21513-76 |
| 3.7 |  | 23.64. / 32.103 | Водопоглощение при капиллярном подсосе |  | СТБ 1263-2001 .8.13 СТБ 1072-97, п.7.6 |
| 3.8 |  | 23.64/ 26.045 | Стойкость к статическому воздействию жидкостей |  | СТБ 1503-2004, п.7.11 |
| 3.9 |  | 23.64/ 29.061 | Усадка |  | СТБ 1503-2004, п.7. |
| 3.10 |  | 23.64/ 26.080 | Коэффициент паропроницаемости; сопротивление паропроницанию |  | СТБ 1263-2001 п.8.11 ГОСТ 28575-2014 |
| 3.11 |  | 23.64/ 29.121 | Морозостойкость |  | СТБ 1072-97, п.7.10 СТБ 1263-2001 ГОСТ 7025-91 п.7, п.8 |
| 3.12 |  | 23.64/ 29.144 | Растекаемость |  | СТБ 1496-2004, п.8.14 |
| 3.13 |  | 23.64/ 29.144 | Жизнеспособность |  | СТБ 1496-2004, п.8.16 |
| 3.14 |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на растяжение и относительное удлинение при растяжении, прочность на сжатие и прочность на растяжение при изгибе. |  | ГОСТ 11262-80 ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 5802-86 |
| 3.15 |  | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления клеевого состава с теплоизоляционным материалом |  | СТБ 1621-06, п 7.11 |
| 3.16 |  | 23.64/ 26.045 | Стойкость к действию химических сред |  | СТБ 1496-04, п.8.13 ГОСТ 12020-72 ГОСТ 25881-83 ГОСТ 27677-88 ГОСТ 9.403-80 |
| 3.17 |  | 23.64/ 29.121 | Предел прочности клеевого соединения при равномерном отрыве |  | СТБ 1621-01, п.7.4 |
| 3.18 |  | 23.64/ 29.121 | Открытое время |  | СТБ 1621-06, п.7.3 |

| 4.1 | Материалы лакокрасочные Лаки, краски, эмали | 20.30/ 11.116 | Внешний вид покрытия | СТБ 1197-2008 СТБ 1507-2004 СТБ 1811-2007 СТБ 1843-2008 СТБ 2225-2011 СТБ EN 1062-3-2014 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 30193-2003 ГОСТ 6465-76 ГОСТ 10503-71 ГОСТ 18958-73 ГОСТ 19279-73 ГОСТ 28196-89 ГОСТ 29319-92 ГОСТ 23626-79 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1507-2004 п. 9.3 СТБ 1811-2007 п. 9.3 СТБ 1843-2008 п. 9.3 ГОСТ 30193-2003 п.8.5 ГОСТ 9.407-2015 ГОСТ 24404-80 ГОСТ 28196-89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 |  | 20.30/ 11.116 | Цвет покрытия |  | ГОСТ 18958-73 ГОСТ 19266-79 ГОСТ 19279-73 ГОСТ 28196-89 ГОСТ 29319-92 ГОСТ 10503-71п 4.2 |
| 4.3 |  | 20.30/ 29.144 | Жизнеспособность. Срок годности |  | СТБ 1811-2007 п. 9.7 ГОСТ 27271-2014 ГОСТ 19279-73 п. 3.6 |
| 4.4 |  | 20.30/ 11.116 | Время и степень высыхания |  | СТБ 1811-2007, п.9.5 ГОСТ 19007-73 |
| 4.5 |  | 20.30/ 11.144 | Укрывистость покрытия |  | ГОСТ 8784-75 Методы 1,2 |
| 4.6 |  | 20.30/ 29.119 | Плотность |  | ГОСТ 18995.1-73 ГОСТ 31992.1-2012 |
| 4.7 |  | 20.30/ 29.040 | Массовая доля летучих и нелетучих веществ |  | ГОСТ 17537-72 ГОСТ 31991.1-2012 ГОСТ 31939-2012 |
| 4.8 |  | 20.30/ 29.049 | Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 при температуре (20±0,5)0С |  | СТБ 1507-2004, п.9.4 СТБ 1811-2007, п.9.4 ГОСТ 8420-74 |
| 4.9 |  | 20.30/ 26.080 | Коэффициент паропроницаемости, сопротивление паропроницанию |  | СТБ 1263-2001 ГОСТ 28575-2014 |
| 4.10 |  | 20.30/ 29.099 | Показатель концентрации ионов водорода |  | ГОСТ 28196-89 СТБ 1843-2008п.9.4 |
| 4.11 |  | 20.30/ 29.121 | Адгезия покрытий |  | ГОСТ 15140-78 Методы 1, 2, 3 ГОСТ 27325-87 ГОСТ 27890-88 ГОСТ 28574-2014 Методы 1, 2 ГОСТ 32299-2013 |
| 4.12 |  | 20.30/ 26.141 | Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей |  | СТБ 1507-2004, п.9.10, п.9.11, п.9.12 СТБ 1811-2007, п.9.9, п.9.10, п.9.11 ГОСТ 9.403-80 Методы А, Б, В |
| 4.13 |  | 20.30/ 26.080 | Устойчивость к воздействию переменных температур (+20±5ºС; +60±2ºС; минус 40±2ºС) |  | ГОСТ 27037-86, ГОСТ 19720-74 |

| 4.14 | Материалы лакокрасочные Лаки, краски, эмали | 20.30/ 29.121 | Морозостойкость покрытия | СТБ 1197-2008 СТБ 1507-2004 СТБ 1811-2007 СТБ 1843-2008 СТБ 2225-2011 СТБ EN 1062-3-2014 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 30193-2003 ГОСТ 6465-76 ГОСТ 10503-71 ГОСТ 18958-73 ГОСТ 19279-73 ГОСТ 28196-89 ГОСТ 29319-92 ГОСТ 23626-79 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1263-2001 ГОСТ 7025-91, п.7, п.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.15 |  | 20.30/ 26.141 | Водопроницаемость |  | СТБ EN 1062-3-2014 |
| 4.16 |  | 20.30/ 29.061 | Толщина покрытия |  | СТБ ГОСТ Р 51694-2001, метод 1,2,3,6,9 |
| 4.17 |  | 20.30/ 26.080 | Стойкость пленки к резкому изменению температуры |  | СТБ 1507-2004, п.9.13 ГОСТ 23626-79, п.4.8 |
| 4.18 |  | 20.30/ 26.141 | Водопоглощение |  | ГОСТ 21513-76 |
| 4.19 |  | 20.30/ 29.151 | Влагопоглощение |  | ГОСТ 21513-76 |
| 4.20 |  | 20.30/ 32.103 | Водопоглощение при капиллярном подсосе |  | СТБ 1263-2001 п.8.13 |
| 4.21 |  | 20.30/ 29.121 | Предел прочности при растяжении, относительное удлинение при разрыве и модуль упругости |  | ГОСТ 18299-72 |
| 4.22 |  | 20.30/ 11.116 | Метод визуального сравнения цвета |  | ГОСТ 29319-92 |
| 4.23 |  | 20.30/ 26.040 | Методы получения свободных пленок |  | ГОСТ 14243-78 |
| 5.1 | Гипсовые вяжущие | 23.52/ 26.040 | Тонкость помола | ГОСТ 125-79 СТБ EN 13279-2-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23789-79, п.3 |
| 5.2 |  | 23.52/ 29.144 | Сроки схватывания |  | ГОСТ 23789-79, п.4 |
| 5.3 |  | 23.52/ 29.121 | Предел прочности на сжатие |  | ГОСТ 23789-79 п.5 СТБ ЕN 13279-2-2012,п.4.5.5 |
| 5.4 |  | 23.52./ 29.12 | Предел прочности на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 23789-79 п.6 СТБ ЕN 13279-2-2012 п.4.5.4 |
| 6.1 | Композиции защитные модифицированные эпоксидные | 20.14/ 11.116 | Внешний вид покрытия | СТБ 1466-2004 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1466-2004, п.7.3.4 |
| 6.2 |  | 20.14/ 29.049 | Условная вязкость |  | СТБ 1466-2004, п.7.2.1, п.7.3.2 ГОСТ 8420-74 |
| 6.3 |  | 20.14/ 29.119 | Плотность композиции |  | СТБ 1466-2004, п.7.2, п.7.3.2 |
| 6.4 |  | 20.14/ 26.141 | Водопоглощение |  | СТБ 1466-2004 п.7.3.13 ГОСТ 4650-2014 |
| 6.5 |  | 20.14/ 29.040 | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 17537-72 ГОСТ 31991.1-2012 ГОСТ 31939-2012 |
| 6.6 |  | 20.14/ 29.144 | Время высыхания |  | ГОСТ 19007-73 |
| 6.7 |  | 20.14/ 29.144 | Способность к нанесению на поверхность |  | СТБ 1466-2004, п.7.3.3 |
| 6.8 |  | 20.14/ 29.144 | Жизнеспособность композиций |  | ГОСТ 19279-73 |

| 6.9 | Композиции защитные модифицированные эпоксидные | 20.14/ 26.080 | Паропроницаемость покрытий | СТБ 1466-2004 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1263-2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.10 |  | 20.14/ 29.121 | Адгезия покрытия |  | ГОСТ 15140-78 ГОСТ 28574-2014 |
| 6.11 |  | 20.14/ 29.121 | Предел прочности при изгибе |  | ГОСТ 4648-71 |
| 6.12 |  | 20.14/ 29.061 | Относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 26589-94 |
| 6.13 |  | 20.14/ 29.145 | Теплостойкость покрытия |  | СТБ 1466-2004, п.7.3.12 |
| 6.14 |  | 20.14/ 29.121 | Морозостойкость покрытия |  | СТБ 1263-2001 СТБ 1466-2004, п.7.3.18 |
| 6.15 |  | 20.14/ 26.045 | Стойкость покрытия к действию химических сред |  | ГОСТ 12020-72, ГОСТ 9.401-91 |
| 6.16 |  | 20.14/ 29.143 | Способность шпатлевок шлифоваться |  | ГОСТ 10277-90 |
| 7.1 | Мастики кровельные и гидроизоляционные | 20.30/ 11.116 | Однородность | СТБ 1262-2001 ГОСТ 24025-80 ГОСТ 24285-80 ГОСТ 25945-98 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1262-2001 |
| 7.2 |  | 20.30/ 11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 26589-94 п.3.2 |
| 7.3 |  | 20.30/ 29.049 | Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 |  | ГОСТ 8420-74 п.3.1, 3.2 |
| 7.4 |  | 20.30/ 29.040 | Массовая доля летучих и нелетучих веществ |  | ГОСТ 17537-72, п.1 |
| 7.5 |  | 20.30/ 29.144 | Время высыхания до степени 2 при температуре (20+ 2)0С |  | ГОСТ 19007-73 |
| 7.6 |  | 20.30/ 29.121 | Условная прочность, напряжение и относительное удлинение при растяжении |  | ГОСТ 26589-94 п.3.3 |
| 7.7 |  | 20.30/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием |  | ГОСТ 26589-94 п.3.4 СТБ 1262-2001 п.7.8 |
| 7.8 |  | 20.30/ 29.121 | Прочность на сдвиг клеевого соединения |  | ГОСТ 26589-94п.3.6 |
| 7.9 |  | 20.30/ 26.080 | Паропроницаемость |  | ГОСТ 26589-94, п.3.7 |
| 7.10 |  | 20.30/ 26.141 | Водостойкость |  | ГОСТ 26589-94 п.3.8 |
| 7.11 |  | 20.30/ 26.141 | Водонепроницаемость при давлении 0,001 МПа |  | ГОСТ 2678-94 .п.3.11 |
| 7.12 |  | 20.30/ 26.141 | Водопоглощение по массе |  | ГОСТ 26589-94, п.3.9 |
| 7.13 |  | 20.30/ 29.145 | Теплостойкость |  | ГОСТ 26589-94,п.3.13 СТБ 1262-2001 |
| 7.14 |  | 20.30/ 26.045 | Устойчивость к воздействию кислотных и щелочных сред |  | СТБ 1262-2001,п.7.18 |
| 7.15 |  | 20.30/ 29.121 | Гибкость на брусе |  | ГОСТ 2678-94.п.3.9 |
| 8.1 | Клеи. Мастики клеящие и герметизирующие | 20.30/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 30307-95 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 24285-80, п.4.3 ГОСТ 24025-80, п.3.2 |
| 8.2 |  | 20.30/ 11.116 | Однородность |  | ГОСТ 25945-98, п.3.9 |
| 8.3 |  | 20.30/ 29.119 | Плотность |  | ГОСТ 25945-98п.3.11 ГОСТ 30307-95 п.6.7 |

| 8.4 | Клеи. Мастики клеящие и герметизирующие | 20.30/ 29.040 | Массовая доля нелетучих веществ (сухого вещества) | ГОСТ 30307-95 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 17537-72 ГОСТ 31991.1-2012 ГОСТ 31939-2012 ГОСТ 24025-80 п.3.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.5 |  | 20.30/ 29.144 | Жизнеспособность |  | ГОСТ 24285-80, п.4.4 |
| 8.6 |  | 20.30/ 29.049 | Условная вязкость |  | ГОСТ 24285-80 п.4.8 ГОСТ 30307-95 п.6.5 |
| 8.7 |  | 20.30/ 29.141 | Водопоглощение |  | ГОСТ 25945-98, п.3.5 |
| 8.8 |  | 20.30/ 29.145 | Термостойкость |  | ГОСТ 24025-80, п.3.5 |
| 8.9 |  | 20.30/ 29.144 | Сопротивление текучести |  | ГОСТ 25945-98, п.3.10 |
| 8.10 |  | 20.30/ 29.121 | Условная прочность, относительное удлинение при разрыве и относительная остаточная деформация после разрыва, прочность при сдвиге |  | ГОСТ 14759-69 ГОСТ 21751-76 ГОСТ 24285-80, п.4.5 ГОСТ 25945-98, п.3.2 |
| 8.11 |  | 20.30/ 29.121 | Прочность при отрыве |  | ГОСТ 209-75, Метод А ГОСТ 14760-69 ГОСТ 24025-80 п.3.8 ГОСТ 24064-80 п.4.4 |
| 8.12 |  | 20.30/ 29.121 | Предел прочности при растяжении, относительное удлинение при максимальной нагрузке и характер разрушения |  | ГОСТ 25945-98 п. 3.2 ГОСТ 24866-2014 |
| 8.13 |  | 20.30/ 29.121 | Прочность связи при отслаивании и расслаивании |  | ГОСТ 24285-80, п.4.6 ГОСТ 21981-76 ГОСТ 28966.1-91 ГОСТ 28966.2-91 |
| 8.14 |  | 20.30/ 29.121 | Прочность связи герметика с металлом при отслаивании |  | ГОСТ 21981-76 |
| 8.15 |  | 20.30/ 29.121 | Прочность клеевых соединений при сдвиге |  | ГОСТ 14759-69 |
| 8.16 |  | 20.30/ 29.040 | Масса образца |  | ГОСТ 9.030-74 |
| 8.17 |  | 20.30/ 26.045 | Стойкость к воздействию жидких агрессивных сред |  | ГОСТ 9.068-76, Методы А, Б |
| 8.18 |  | 20.30/ 29.040 | Миграция пластификатора |  | ГОСТ 25945-98, п.3.8 |
| 8.19 |  | 20.30/ 29.121 | Стойкость к циклическим деформациям |  | ГОСТ 25945-98, п.3.4 |
| 8.20 |  | 20.30/ 26.045 | Воздействие лакокрасочного покрытия |  | ГОСТ 24025-80, п.3.7 |
| 9.1 | Резина. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 11.116 | Внешний вид и цвет | СТБ 1267-2001 СТБ 1617-2006 ГОСТ 2678-94 ГОСТ 7338-90 СТБ 1107-98 СТБ 2151-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1267-2001, п.8.1 |
| 9.2 |  | 22.19/ 29.061 | Толщина |  | СТБ 1617-2006, п.7.4 СТБ 2151-2010, п.8.2, п.8.3 СТБ 2184-2011, п.8.3 ГОСТ 7338-90, п.3.1 ГОСТ 2678-94, п.3.2 ГОСТ 30778-2001, п.6.3 |

| 9.3 | Резина. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.061 | Линейные размеры (длина и ширина) и площадь | СТБ 1267-2001 СТБ 1617-2006 ГОСТ 2678-94 ГОСТ 7338-90 СТБ 1107-98 СТБ 2151-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2151-2010, п.8.4 СТБ 2184-2011, п.8.4 ГОСТ 7338-90, п.3.3 ГОСТ 2678-94, п.3.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.4 |  | 22.19/ 29.061 | Определение изменения линейных размеров после прогрева |  | ГОСТ EN 1107-2-2011 |
| 9.5 |  | 22.19/ 11.116 | Определение видимых дефектов |  | ГОСТ EN 1850-2-2011 |
| 9.6 |  | 22.19/ 29.061 | Определение толщины и массы на единицу площади |  | ГОСТ EN 1849-2-2011 |
| 9.7 |  | 22.19/ 29.061 | Отклонение размеров поперечного сечения |  | ГОСТ 30778-2001, п.6.4 |
| 9.8 |  | 22.19/ 29.040 | Плотность |  | СТБ 2151-2010, п.8.2 ГОСТ 267-73 ГОСТ 15139-69 |
| 9.9 |  | 22.19/ 29.040 | Поверхностная плотность (Определение массы 1 м2) |  | ГОСТ 2678-94, п.3.22 |
| 9.11 |  | 22.19/ 29.121 | Прочность при растяжении швов |  | СТБ 2151-2010, п.8.20 |
| 9.12 |  | 22.19/ 29.121 | Определение упругопрочностных свойств |  | ГОСТ 11721-78 |
| 9.13 |  | 22.19/ 29.121 | Испытания на сжатие (кратковременное статическое сжатие, сопротивление сжатию, определение остаточного сжатия, стойкость к старению при статической деформации сжатия) |  | ГОСТ 265-77, Методы А, Б ГОСТ 9.029.-74 ГОСТ 11722-78 ГОСТ 20014-83 |
| 9.14 |  | 22.19/ 29.121 | Прочность связи с металлом при отслаивании |  | ГОСТ 411-77 |
| 9.15 |  | 22.19/ 29.121 | Прочность сцепления между слоями |  | СТБ 2151-2010,п.8.34 ГОСТ 6768-75 |
| 9.16 |  | 22.19/ 29.121 | Прочность связи резиновых слоев с тканевыми прокладками |  | ГОСТ 6768-75 |
| 9.17 |  | 22.19/ 29.121 | Сопротивление раздиру |  | ГОСТ 262-93 ГОСТ 23016-78 |
| 9.18 |  | 22.19/ 29.143 | Гибкость на брусе |  | СТБ 1107-98, п.4.2.7 ГОСТ 2678-94,п 3.9 |
| 9.19 |  | 22.19/ 29.143 | Определение гибкости при отрицательных температурах |  | СТБ 2151-2010 п.8.24 СТБ 2184-2011 п.8.12 |
| 9.20 |  | 22.19/ 26.141 | Водопоглощение |  | СТБ 1617-2006, п.7.6 СТБ 1107-98, п.4.2.12 ГОСТ 2678-94 п.3.10 ГОСТ 30778-2001 п.6.7, ГОСТ 9.030-74, метод А |
| 9.21 |  | 22.19/ 36.057 | Долговечность |  | ГОСТ 30778-2001, п.4.2.10 |

| 9.22 | Резина. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 26.141 | Водонепроницаемость при давлении 0,001 МПа | СТБ 1267-2001 СТБ 1617-2006 ГОСТ 2678-94 ГОСТ 7338-90 СТБ 1107-98 СТБ 2151-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1107-98, п.4.2.9 СТБ 2151-2010, п.8.9 СТБ 2184-2011, п.8.6 ГОСТ 2678-94, п.3.11 ГОСТ 2678-94 п.3.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.23 |  | 22.19/ 29.151 | Влажность |  | СТБ 2151-2010, п.8.13 |
| 9.24 |  | 22.19/ 29.151 | Определение времени полного насыщения водой |  | СТБ 2151-2010, п.8.15 |
| 9.25 |  | 22.19/ 29.145 | Теплостойкость |  | СТБ 2184-2011 п.8.11 ГОСТ 2678-94 п.3.12 |
| 9.26 |  | 22.19/ 26.080 | Сопротивление паропроницанию |  | СТБ 2184-2011, п.8.7 |
| 9.27 |  | 22.19/ 36.057 | Сопротивление искусственному старению |  | СТБ 2184-2011,п.8.13 |
| 9.28 |  | 22.19/ 26.045 | Стойкость в ненапряженном состоянии к воздействию жидких агрессивных сред по одному или нескольким показателям |  | ГОСТ 9.030-74, Методы А, Б, В |
| 9.29 |  | 22.19/ 29.061 | Изменение линейных размеров при нагревании |  | ГОСТ 2678-94 п.3.13 ГОСТ 30778-2001, п.6.6 |
| 9.30 |  | 22.19/ 29.040 | Определение массы 1м2 |  | ГОСТ 2678-94, п.3.14 – п.3.22 ГОСТ 30778-2001, п.6.5 |
| 9.31 |  | 22.19/ 29.145 | Определение стойкости к образованию пузырей |  | СТБ 1617-2006, п.7.7 |
| 9.33 |  | 22.19/ 29.121 | Определение прочности сцепления металлической фольги с основой |  | СТБ 1617-2006, п.7.8 |
| 9.34 |  | 22.19/ 29.143 | Определение устойчивости плитки к разрыву (испытание гвоздем) |  | СТБ 1617-2006, п.7.9 |
| 9.35 |  | 22.19/ 29.0121 | Снижение разрывной силы водонасы-щенного материала |  | ГОСТ 2678-94, п.3.26 |
| 9.36 |  | 22.19/ 11.116 | Цветостойкость посыпки |  | ГОСТ 2678-94, п.3.27 |
| 9.37 |  | 22.19/ 29.040 | Полнота пропитки |  | СТБ 1107-98 п.4.2.14 ГОСТ 2678-94, п.3.29 |
| 9.38 |  | 22.19/ 26.080 | Коэффициент морозостойкости |  | ГОСТ 13808-79 |
| 9.39 |  | 22.19/ 29.165 | Эластичность лаковой пленки на поверхности резины |  | ГОСТ 260-75 |
| 9.40 |  | 22.19/ 29.143 | Твердость по Шору А |  | ГОСТ 2678-94 п.3.8 |
| 10.1 | Кожа искусственная и пленки полимерные | 20.16/ 11.116 | Внешний вид(цвет, отделка, дефекты), соответствие эталонам | ГОСТ 9438-97 ГОСТ 9998-86 ГОСТ 12998-85 ГОСТ 16272-79 ГОСТ 16398-81 ГОСТ 24234-80 ГОСТ 24944-81 ГОСТ 25250-88 ГОСТ 25951-83 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9438-97, п.5.1 ГОСТ 9998-86, п.4.1 ГОСТ 12998-85, п.5.5 ГОСТ 16272-79, п.5.4 ГОСТ 16398-81, п.5.3 ГОСТ 24234-80, п.5.7 ГОСТ 24944-81.п.4.4-4.6 ГОСТ 25250-88,п.3.3 |

| 10.2 | Кожа искусственная и пленки полимерные | 20.16/ 29.061 | Определение размеров и изменение размеров | ГОСТ 9438-97 ГОСТ 9998-86 ГОСТ 12998-85 ГОСТ 16272-79 ГОСТ 16398-81 ГОСТ 24234-80 ГОСТ 24944-81 ГОСТ 25250-88 ГОСТ 25951-83 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7251-77 ГОСТ 9438-97, п.5.2 ГОСТ 16272-79 п.5.3 ГОСТ 24234-80 п.5.3 ГОСТ 24944-81 п.4.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.3 |  | 20.16/ 29.061 | Толщина пленки |  | ГОСТ 12998-85, п.5.2 ГОСТ 17035-86 ГОСТ 17073-71 |
| 10.4 |  | 20.16/ 29.040 | Массовая доля летучих веществ |  | ГОСТ 9438-97, п.5.3 |
| 10.5 |  | 20.16/ 29.121 | Прочность и относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 9438-97, п.5.4 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 9998-86,п.4.9 ГОСТ 12580-78 ГОСТ 14236-81 ГОСТ 16272-79, п.5.5, п.5.6 |
| 10.6 |  | 20.16/ 26.080 | Паропроницаемость |  | ГОСТ 22900-78 ГОСТ 21472-81 |
| 10.7 |  | 20.16/ 29.151 | Влагопоглощение |  | ГОСТ 22900-78 ГОСТ 4650-2014 |
| 10.8 |  | 20.16/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 29151-91,п.5.13 ГОСТ 22944-78, п.2 |
| 10.9 |  | 20.16/ 29.145 | Термостабильность |  | ГОСТ 9438-97, п.5.8 |
| 10.10 |  | 20.16/ 29.061 | Усадка |  | ГОСТ 9438-97, п.5.10 ГОСТ 9998-86, п.4.17 ГОСТ 12998-85, п.5.8 ГОСТ 16398-81, п.5.6 ГОСТ 24234-80 п.5.11 ГОСТ 25250-88, п.3.7 ГОСТ 25951-91, п.5.5 |
| 10.11 |  | 20.16/ 29.151 | Гигроскопичность и влагоотдача |  | ГОСТ 8971-78 |
| 10.12 |  | 20.16/ 29.061 | Намокаемость и усадка |  | ГОСТ 8972-78 |
| 10.13 |  | 20.16/ 29.121 | Прочность сварного шва на сдвиг |  | ГОСТ 29151-91, п.5.15 ГОСТ 16398-81 п.5.7 |
| 10.14 |  | 20.16/ 29.040 | Масса 1 м2 |  | ГОСТ 16398-81 п.5.2 |
| 10.15 |  | 20.16/ 29.061 | Смещение слоев пленки по торцу, толщина пленки |  | ГОСТ 17035-86, ГОСТ 24234-80 п.5.5 |
| 10.16 |  | 20.16/ 29.121 | Сопротивление раздиранию |  | ГОСТ 17074-71 метод А, Б |
| 10.17 |  | 20.16/ 29.145 | Устойчивость к тепловому старению |  | ГОСТ 8979-75 |
| 10.18 |  | 20.16/ 29.121 | Сопротивление раздиру |  | ГОСТ 9998-86 п.4.15 ГОСТ 21353-75 ГОСТ 26128-84 |
| 10.19 |  | 20.16/ 29.121 | Определение усилия отслаивания |  | ГОСТ 17317-88 ГОСТ 24944-81 п.4.9 |

| 10.20 | Кожа искусственная и пленки полимерные | 20.16/ 29.121 | Определение упруго-прочностных свойств при растяжении | ГОСТ 9438-97 ГОСТ 9998-86 ГОСТ 12998-85 ГОСТ 16272-79 ГОСТ 16398-81 ГОСТ 24234-80 ГОСТ 24944-81 ГОСТ 25250-88 ГОСТ 25951-83 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 11262-80 ГОСТ 16398-81, п.5.5 ГОСТ 12580-78 ГОСТ 1299885,п.5.7 ГОСТ 14236-81 ГОСТ 17316-71 ГОСТ 24234-80, п.5.9 ГОСТ 24944-81 п.4.8 ГОСТ 2525080, п.3.5 ГОСТ 25951-83, п.5.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.21 |  | 20.16/ 29.145 | Миграция пластификатора |  | ГОСТ 9998-86, п.4.19 |
| 10.22 |  | 20.16/ 29.145 | Показатель термослипания |  | ГОСТ 17318-71 |
| 10.23 |  | 20.16/ 26.045 | Устойчивость к действию бензина и масел |  | ГОСТ 29151-91, п.5.14 |
| 10.24 |  | 20.16/ 29.165 | Хрупкость и температура хрупкости |  | ГОСТ 16272-79, п.5.7 ГОСТ 16398-81, п.5.7 ГОСТ 16783-71 |
| 11.1 | Линолеум | 22.23/ 11.116 | Внешний вид, однородность структуры, соответствие эталонам | ГОСТ 7251-2016 ГОСТ 11529-2016 ГОСТ 14632-79 ГОСТ 16475-81 ГОСТ 16914-71 ГОСТ 18108-80 ГОСТ 26149-84 ГОСТ 27023-86 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18108-2016 п.4.5,п.4.6 ГОСТ 16914-71 п.3.4. п. 3.12 ГОСТ 27023-86 п.4.6 |
| 11.2 |  | 22.23/ 29.061 | Линейные размеры и изменение линейных размеров |  | ГОСТ 7251-2016 ГОСТ 11529-2016 ГОСТ 14632-79 п.4.10 ГОСТ 16475-81п.4.2 ГОСТ 16914-71п.3.7 ГОСТ 26149-84, п.4.10 |
| 11.3 |  | 22.23/ 29.061 | Толщина |  | ГОСТ 7251-2016 ГОСТ 11529-2016 ГОСТ 16475-81, п.4.3 ГОСТ14632-79, п.4.3 ГОСТ 16914-71 п.3.8, 3,9 ГОСТ 18108-2016, п.4.3 ГОСТ 26149-84, п.4.3 |
| 11.4 |  | 22.23/ 29.061 | Волнистость |  | ГОСТ 26149-84, п.4.7 |
| 11.5 |  | 22.23/ 29.061 | Параллельность кромок |  | ГОСТ 7251-2016 ГОСТ 11529-2016 ГОСТ 14632-79, п.4.9 ГОСТ 26149-84, п.4.4 |
| 11.6 |  | 22.23/ 11.116 | Качество лицевой поверхности, равномерность окраски и светлота лицевой поверхности |  | ГОСТ 11583-74 ГОСТ 11529-2016 ГОСТ 16475-81 п.4.4, п.4.5 ГОСТ 16914-71,п.3.14 ГОСТ 18108-2016 п.4.15, п.4.16 ГОСТ 26149-84 п.4.5, п.4 |

| 11.7 | Линолеум | 22.23/ 29.121 | Прочность связи между слоями | ГОСТ 7251-2016 ГОСТ 11529-2016 ГОСТ 14632-79 ГОСТ 16475-81 ГОСТ 16914-71 ГОСТ 18108-2016 ГОСТ 26149-84 ГОСТ 27023-86 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 11529-2016, п.6 ГОСТ 14632-79 п.4.7 ГОСТ 18108-2016, п. 8.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.8 |  | 22.23/ 29.121 | Прочность сварного шва |  | ГОСТ 11529-2016 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 18108-2016, п. 4.12 ГОСТ 14632-79 ГОСТ 27023-86, п.4.5 |
| 11.9 |  | 22.23/ 26.141 | Водопоглощение |  | ГОСТ 11529-2016 Приложение 1 |
| 11.10 |  | 22.23/ 29.141 | Поверхностное водопоглощение |  | ГОСТ 16914-71, п.3.19 ГОСТ 18108-2016 |
| 11.11 |  | 22.23/ 29.165 | Гибкость |  | ГОСТ 11529-2016, п.8 ГОСТ 16475-81, п.4.10 ГОСТ 16914-71, п.3.20 |
| 11.12 |  | 22.23/ 29.040 | Плотность слоя износа |  | ГОСТ 11529-86, Приложение 1 |
| 11.13 |  | 22.23/ 29.040 | Масса 1 м2 и поверхностная плотность |  | ГОСТ 11529-2016,п. 9 ГОСТ 26149-84, п.4.11 |
| 12.1 | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.040 | Плотность и кажущаяся плотность | СТБ 1338-2002 СТБ 1437-2004 ГОСТ 19177-81 ГОСТ 22346-77 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 409-2017 СТБ 1437-2004, п.4.8 ГОСТ 19177-81, п.4.3 ГОСТ 17177-94 |
| 12.2. |  | 22.23/ 29.121 | Разрушающее напряжение и модуль упругости при сжатии; напряжение при 10 %-ной деформации сжатия; относительная деформация сжатия при разрушении |  | ГОСТ 18336-73 ГОСТ 23206-78 ГОСТ 17177-94 |
| 12.3 |  | 22.23/ 29.121 | Остаточная деформация при сжатии |  | ГОСТ 18268-2017 ГОСТ 19177-81, п.4.5 ГОСТ 20990-75 ГОСТ 29089-91 |
| 12.4 |  | 22.23/ 29.121 | Максимальное напряжение при растяжении образца, разрушающее напряжение в момент разрыва образца, относительное удлинение при максимальном напряжении и разрыве образца |  | ГОСТ 15873-70 ГОСТ 17370-71 ГОСТ 29088-91 |
| 12.5 |  | 22.23/ 29.061 | Стабильность размеров |  | ГОСТ 20989-75 |
| 12.6 |  | 22.23/ 29.121 | Прочность и предел прочности при статическом изгибе, его прогиб в момент разрушения; изгибающее напряжение при заданной величи-не прогиба, предел прочности при разрыве в направлении, перпендикулярном поверхности |  | СТБ 1437-2004, п.7.5 ГОСТ 18564-73 |
| 12.7 |  | 22.23/ 29.061 | Линейные размеры (длина, ширина, толщина, высота) и отклонение от них |  | ГОСТ 25015-81 |

| 12.8 | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.040 | Водопоглощение | СТБ 1338-2002 СТБ 1437-2004 ГОСТ 19177-81 ГОСТ 22346-77 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1437-2004, п.7.6 ГОСТ 20869-75 ГОСТ 19177-81, п.4.6, п.4.7 ГОСТ 17177-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.9 |  | 22.23/ 26.141 | Влажность |  | ГОСТ 17177-94 |
| 12.10 |  | 22.23/ 26.080 | Определение коэффициента морозостойкости |  | ГОСТ 22346-77 |
| 12.11 |  | 22.23/ 29.061 | Средний размер ячеек пенопласта |  | СТБ 1338-2002, методика 1 |
| 12.12 |  | 22.23/ 29.040 | Объемное содержание закрытых пор |  | СТБ 1338-2002, методика 2 |
| 12.13 |  | 22.23/ 26.080 | Скорость прохождения паров воды |  | ГОСТ 20870-75 |
| 12.14 |  | 22.23/ 29.061 | Проверка размеров сечений |  | ГОСТ 19177-81, п.4.2 |
| 12.15 |  | 22.23/ 29.121 | Сопротивление сжатию |  | ГОСТ 19177-81, п.4.4 |
| 13.1 | Пластмассы, изделия погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные | 22.23/ 11.116 | Внешний вид, качество поверхности | СТБ 1108-2017 СТБ 1264-2001 ГОСТ 22689-2014 СТБ 1293-2001 СТБ 1451-2004 СТБ 1548-2005 СТБ 1720-2007 СТБ 2244-2012 СТБ 2200-2011 ГОСТ Р 51613-2000 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1264-2001 п.8.3, п.8.4 СТБ 1284-2001, п.6.1 СТБ 1295-2001, п.9.1.14 СТБ 1451-2004, п.7.3 СТБ 1548-2005, п.7.4 СТБ 2244-2012, п.8.2 СТБ 2251-2012, п.7.3 ГОСТ 9590-76, п.4.2 ГОСТ 10174-90, п.3.2 ГОСТ 11583-74 ГОСТ 18599-2001, п.8.2 СТБ 2077-2010, п.7.1 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ Р 51613-00, п.8.2 |
| 13.2 |  | 22.23/ 29.061 | Линейные размеры (длина, ширина, овальность, перекос) и отклонения |  | СТБ 1264-2001, п.8.2 СТБ 1284-2001, п.6.3 СТБ 1293-2001, п.7.2, п.7.3 СТБ 1451-2004, п.7.2 СТБ 1548-2005, п.7.2, п.7.6 СТБ 1720-2007, п.7.1 – п.7.8 СТБ 2077-2010, п.7.2 ГОСТ 9590-76, п.4.1, п.4.10 ГОСТ 9639-71, п.4.4 ГОСТ 10174-90, п.3.1 ГОСТ 18599-2001, п.8.3 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 29325-92 ГОСТ Р 51613-2000, п.8.3 |

| 13.3 | Пластмассы, изделия погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные | 22.23/ 29.061 | Толщина | СТБ 1108-2017 СТБ 1264-2001 ГОСТ 22689-2014 СТБ 1293-2001 СТБ 1451-2004 СТБ 1548-2005 СТБ 1720-2007 СТБ 2244-2012 СТБ 2200-2011 ГОСТ Р 51613-2000 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2251-2012, п.7.2 ГОСТ 17035-86, Методы А, Б ГОСТ 29325-92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.4 |  | 22.23/ 29.061 | Качество резьбы |  | СТБ 1284-2001, п.6.2 |
| 13.5 |  | 22.23/ 29.040 | Масса 1м |  | СТБ 1264-2001, п.8.5 СТБ 1451-2004, п.7.4 СТБ 1548-2005, п.7.5 |
| 13.6 |  | 22.23/ 29.165 | Гибкость |  | СТБ 1548-2005, п.7.8 |
| 13.7 |  | 22.23/ 29.121 | Прочность сцепления декоративного покрытия |  | СТБ 1548-2005, п.7.9 СТБ 1264-2001 |
| 13.8 |  | 22.23/ 29.121 | Напряжение при 10 %-ной деформации сжатия |  | СТБ 2252-2012, п.7.1.4 СТБ 2270-2012, п.7.1.4 ГОСТ 23206-78 |
| 13.9 |  | 22.23/ 29.061 | Изменение линейных размеров (и после прогрева) |  | СТБ 1108-98, Приложение Б СТБ 1264-2001, п.8.13 СТБ 1293-2001, п.7.4 СТБ 1451-2004, п.7.10 СТБ 1548-2005, п.7.11 СТБ 2077-2010, п.7.4 СТБ 2244-2012, п.8.5 СТБ 2251-2012, п.7.5 СТБ 2270-2012, п. 7.2.1. ГОСТ 9639-71, п.4.8 ГОСТ 11529-2016, п.5. ГОСТ 18599-2001, п.8.5 ГОСТ 27077-2010 ГОСТ 27078-2014 |
| 13.10 |  | 22.23/ 29.121 | Прочность, предел текучести и модуль упругости при растяжении; прочность при разрыве; условный предел текучести; относительное удлинение при максимальной нагрузке; относительное удлинение при разрыве; относительное удлинение при пределе текучести |  | СТБ 1108-98, п 7.2.4 СТБ 1264-2001, п.8.7, п.8.8 ГОСТ 1293-2001, п.7.3 СТБ 1451-2004, п.7.8 СТБ 1548-2005,п.7.12 СТБ 2077-2010,п.7.3 СТБ 2251-2012, п.7.6 СТБ 2270-2012, п.7.2.6 ГОСТ 9550-81 ГОСТ 9.708-83 ГОСТ 9639 - 71, п.4.5 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 10174-90, п.3.5 ГОСТ 18599-2001, п.4.5 ГОСТ Р 51613-2000 п.8.6 |

| 13.11 | Пластмассы, изделия погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные | 22.23/ 29.121 | Разрушающее напряжение и модуль упругости при сжатии; напряжение сжатия при пределе текучести; напряжение сжатия при условном пределе текучести; напряжение сжатия при установленной условной деформации; относительная деформация сжатия при разрушении и при пределе текучести | СТБ 1108-2017 СТБ 1264-2001 ГОСТ 22689-2014 СТБ 1293-2001 СТБ 1451-2004 СТБ 1548-2005 СТБ 1720-2007 СТБ 2244-2012 СТБ 2200-2011 ГОСТ Р 51613-2000 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4651-2014 ГОСТ 9550-81 ГОСТ 11529-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.12 |  | 22.23/ 29.121 | Изгибающее напряжение, модуль упругости и значение прогиба в момент разрушения; изгибающее напряжение при заданной величине прогиба; изгибающее напряжение при максимальной нагрузке; изгибающее напряжение при разрушении |  | ГОСТ 4648-2014 ГОСТ 9550-81 ГОСТ 9590-76 ГОСТ 9639-71, п.4.10 |
| 13.13 |  | 22.23/ 26.141 | Водопоглощение (влажность) |  | ГОСТ 4650-2014 Методы А, В, С, Д СТБ 2252-2012, п.7.1.5 СТБ 2270-2012, п.7.1.5 |
| 13.14 |  | 22.23/ 29.119 | Плотность |  | СТБ 2251-2012, п. 7.1 СТБ 2252-2012, п. 7.1.3 ГОСТ 15139-69 |
| 13.15 |  | 22.23/ 29.119 | Кажущая плотность |  | ГОСТ 409-77 |
| 13.16 |  | 22.23/ 26.045 | Стойкость к действию химических сред |  | ГОСТ 12020-72, Методы 1, 2, 3 |
| 13.17 |  | 22.23/ 29.040 | Кондиционирование и испытания образцов (проб) |  | ГОСТ 12423-2013 ГОСТ 19599-90 |
| 13.18 |  | 22.23/ 29.121 | Ползучесть при одноосном растяжении |  | ГОСТ 18197-2014 |
| 13.19 |  | 22.23/ 29.061 | Содержание нелетучих (сухого остатка) и летучих веществ |  | ГОСТ 22456-77 |
| 13.20 |  | 22.23/ 29.145 | Изменение внешнего вида после прогрева |  | ГОСТ 27077-86 |
| 13.21 |  | 22.23/ 26.045 | Стойкость к растрескиванию при воздействии ПАВ |  | СТБ 1284-2001, п.6.4 СТБ 2077-2010, п.7.5 ГОСТ 22689.0-89, п.4.5 |
| 13.22 |  | 22.23/ 29.143 | Твердость (твердость по Шору А) |  | СТБ 1451-2004, п.7.6 ГОСТ 4670-91, ГОСТ 9639-71, п.4.11 ГОСТ 24621-91 |
| 13.23 |  | 22.23/ 29.061 | Средний размер ячеек ППУ |  | СТБ 2252-2012, п.7.1.2 СТБ 2270-2012, п.7.1.2 |
| 13.24 |  | 22.23/ 29.040 | Количество закрытых пор ППУ |  | СТБ 2252-2012, п.7.1.6 СТБ 2270-2012, п.7.1.6 |

| 13.25 | Пластмассы, изделия погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные | 22.23/ 29.121 | Предел прочности трубной конструкции на сдвиг в осевом направлении | СТБ 1108-2017 СТБ 1264-2001 ГОСТ 22689-2014 СТБ 1293-2001 СТБ 1451-2004 СТБ 1548-2005 СТБ 1720-2007 СТБ 2244-2012 СТБ 2200-2011 ГОСТ Р 51613-2000 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2252-2012, п.7.2.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.26 |  | 22.23/ 36.057 | Стойкость (термическая, гидротермическая, к кипячению в воде, к загрязнению) |  | ГОСТ 9590-76, п.4.3, п.4.5, п.4.7, п.4.8 |
| 13.27 |  | 22.23/ 26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1720-2007, п.7.11 |
| 13.28 |  | 22.23/ 29.145 | Монолитность |  | ГОСТ 9639-71, п.4.9 |
| 13.29 |  | 22.23/ 29.121 | Сопротивление отслаиванию |  | ГОСТ 10174-90, п.3.3, п.3.4 |
| 13.30 |  | 22.23/ 29.121 | Стойкость (прочность) труб и фасонных частей к растрескиванию |  | СТБ 1720-2007, п.7.9 СТБ 2251-2012, п.7.5 |
| 13.31 |  | 22.23/ 29.145 | Термостойкость |  | СТБ 1264-2001, п.8.12 |
| 14.1 | Стекло, стеклоткань, стеклопластик | 23.14/ 11.116 | Внешний вид (пороки) | ГОСТ 111-2014 СТБ 1103-98 СТБ 1703-2006 СТБ 1240-2000 ГОСТ 30733-2014 ГОСТ 31938-2012 ГОСТ 32487-2015 ГОСТ 9.302-88 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1240-2000, п.7.2 ГОСТ 111-2014, п.7.9 ГОСТ 9.302-88, п.2. ГОСТ 30733-2014, п.6.3, п. 6.4 |
| 14.2 |  | 23.14/ 29.061 | Линейные размеры |  | СТБ 1240-2000, п.7.3., п.7.4 ГОСТ 111-2014,п.7.2. ГОСТ 6943.17-94 |
| 14.3 |  | 23.14/ 29.061 | Толщина и разнотолщинность |  | ГОСТ 111-2014, п.7.1 ГОСТ 6943.18-94 ГОСТ 9.302-88 3.6.3., п 3.11, п.3.12, п.3.17 ГОСТ 30733-2014, п..6.1, п.6.2. |
| 14.4 |  | 23.14/ 29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве |  | ГОСТ 6943.10-2015 СТБ 1103-98, п.7.4, п.7.6 ГОСТ 11262-80 |
| 14.5 |  | 23.14/ 29.040 | Масса на единицу площади |  | СТБ 1240-2000 п.7.6 ГОСТ 6943.16-94 |
| 14.6 |  | 23.14/ 29.143 | Устойчивость к перегибу |  | СТБ 1240-2000 п.7.7 |
| 14.7 |  | 23.14/ 29.040 | Содержание влаги и веществ, удаляемых при прокаливании |  | ГОСТ 6943.8-2015 |
| 14.8 |  | 23.14/ 29.061 | Номинальный диаметр |  | СТБ 1103-98, п.7.1 |
| 14.9 |  | 23.14/ 29.061 | Шаг спиральной оплетки |  | СТБ 1103-98, п.7.2 |
| 14.10 |  | 23.14/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | СТБ 1240-2000, п.7.8 |
| 14.11 |  | 23.14/ 29.121 | Модуль упругости |  | СТБ 1103-98, п.7.7 |
| 14.12 |  | 23.14/ 29.121 | Прочность при статическом изгибе |  | ГОСТ 4648-2014 |
| 14.13 |  | 23.14/ 29.061 | Количество нитей на единицу длины основы и утка |  | ГОСТ 6943.15-94 |

| 14.14 | Стекло, стеклоткань, стеклопластик | 23.14/ 29.121 | Контроль прочности сцепления покрытий | ГОСТ 111-2014 СТБ 1103-98 СТБ 1703-2006 СТБ 1240-2000 ГОСТ 30733-2014 ГОСТ 31938-2012 ГОСТ 32487-2015 ГОСТ 9.302-88 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9.302-88, п.5.5, п.5.6, п.5.7, п.5.8, п.5.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.15 |  | 23.14/ 26.045 | Метод определения характеристик стойкости к агрессивным средам по изменению: -предела прочности при растяжении; -предела прочности сцепления с бетоном |  | ГОСТ 32487-2015 п.5 |
| 14.16 |  | 23.14/ 29.121 | Разрывная нагрузка в направлении: - основы; - утка после выдержки: - в нормальных условиях - в агрессивной среде |  | ГОСТ 6943.10-2015 СТБ ЕN 13496-2008 |
| 14.17 |  | 23.14/ 29.121 | Прочность сцепления стеклопластиковой арматуры с бетоном |  | ГОСТ 31938-2012 |
| 14.18 |  | 23.14/ 29.061 | Толщина покрытия (магнитоиндукцион-ный; гравиметрический методы) |  | ГОСТ 9.302-88, п.3.6 |
| 14.19 |  | 23.14/ 29.040 | Содержание связующего в арматуре |  | СТБ 1103-98, п.7.12 |
| 14.20 |  | 23.14/ 29.121 | Прочность при растяжении |  | ГОСТ 11262-80 |
| 14.21 |  | 23.14/ 26.045 | Стойкость поверхности стеклопластика к воздействию нефтепродуктов |  | ГОСТ 12020-70 |
| 14.22 |  | 23.14/ 29.145 | Термостойкость стеклопластика |  | СТБ 1264-01 п.8.12 |
| 14.23 |  | 23.14/ 29.119 | Плотность |  | ГОСТ 15139-69 |
| 15.1 | Отделочные и облицовочные материалы | 23.69/ 11.116 | Внешний вид и цвет | СТБ 1064-97 СТБ 1065-97 СТБ 1002-2003 СТБ 1184-99 ГОСТ 9480 – 89 (СТ СЭВ 6313 – 88) ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1064-97, п.7.2 СТБ 1002-2003, п.7.2 ГОСТ 9480 – 89. п.3.2, п.3.6 ГОСТ 27180-2001, п.4 |
| 15.2 |  | 23.69/ 29.061 | Геометрические размеры, отклонения от них |  | СТБ 1064-97, п.7.1 СТБ 1002-2003, п.7.1 СТБ 1184-99, п.7.1 ГОСТ 9480 – 89. п.3.2, п.3.3, п.3.4, п.3.5 ГОСТ 27180-2001, п.5 |
| 15.3 |  | 23.69/ 26.141 | Водопоглощение |  | СТБ 1064-97, п.7.4 СТБ 1002-2003, п.7.7 ГОСТ 12730.3-78 ГОСТ 27180-2001, п.7 |

| 15.4 | Отделочные и облицовочные материалы | 23.69/ 29.040 | Определение массы 1м2 в водонасыщенном состоянии | СТБ 1064-97 СТБ 1065-97 СТБ 1002-2003 СТБ 1184-99 ГОСТ 9480 – 89 (СТ СЭВ 6313 – 88) ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1002-2003,п.7.6 СТБ 1184-99, п.7.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.5 |  | 23.69/ 29.121 | Предел прочности при изгибе |  | СТБ 1064-97, п.7.3 СТБ 1002-2003,п.7.3 СТБ 1184-99, п.7.4 ГОСТ 27180-2001, п.8 |
| 15.6 |  | 23.69/ 29.145 | Термическая стойкость |  | ГОСТ 27180-2001, п.11 |
| 15.7 |  | 23.69/ 26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1064-97, п.7.5 СТБ 1002-2003, п.7.4 СТБ 1184-99, п.7.9 ГОСТ 1060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95, второй метод; ГОСТ 27180-2001, п.12 |
| 15.8 |  | 23.69/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | СТБ 1002-2003, п.7.5 СТБ 1184-99, п.7.3 |
| 15.9 |  | 23.69/ 26.045 | Определение химической стойкости |  | СТБ 1064-97, п.7.9 ГОСТ 27180-2001, п.13 |
| 15.10 |  | 23.69/ 11.116 | Однородность структуры |  | СТБ 1184-99, п.7.5 |
| 15.11 |  | 23.69/ 29.145 | Наличие известковых включений |  | СТБ 1184-99, п.7.6 |
| 16.1 | Металлы и сплавы и изделия из них | 24.10/ 11.116 | Внешний вид, качество поверхности | СТБ 1380-2003 СТБ 1381-2003 СТБ 1382-20013 ГОСТ 9.307-89 ГОСТ 3634-99 ГОСТ 4781-85 ГОСТ 14918-80 ГОСТ 24767-81 ГОСТ 26877-2008 ГОСТ 30246-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1382-2003, п.7.6 СТБ 1527-2005,п.7.6 СТБ 1380-03, п.7.1, п.7.3, п.7.4 СТБ 1549-05, п.7.6 СТБ 1806-07, п.7.12 СТБ 1807-07, п.7.16 СТБ 1808-07, п.7.12 СТБ 1381-2003, п.6.6 ГОСТ 4781-85, п.4.3 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.307-89, п.4.1 ГОСТ 3634-99, п.7.2 СТБ EN 1433-2009, п.7.1, п.7.13 ГОСТ 9.406-84, п.3.1 ГОСТ 13726-97, п.8.4, п.8.6 ГОСТ 22233-2001, п.7.5, п.7.9 ГОСТ 24045-94, п.6.2 ГОСТ 24767-81, п.5.1 |

| 16.2 | Металлы и сплавы и изделия из них Металлы и сплавы и изделия из них | 24.10/ 11.116 | Внешний вид, класс защитно – декоративного покрытия | СТБ 1380-2003 СТБ 1381-2003 СТБ 1382-20013 ГОСТ 9.307-89 ГОСТ 3634-99 ГОСТ 4781-85 ГОСТ 14918-80 ГОСТ 24767-81 ГОСТ 26877-2008 ГОСТ 30246-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1380-2003, п.7.5 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 22233-2001, п.7.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.3 |  | 24.10/ 11.116 | Цвет и качество защитно-декоративного покрытия |  | СТБ 1380-2003,п.7.9 СТБ 1381-2003 п.6.2, п.6.6 СТБ 1382-2003, п.7.8 СТБ 1527-2005, п.7.8 СТБ 1549-2005, п.7.7 ГОСТ 9.302-88 ГОСТ 22233-2001,п.7.11 |
| 16.4 |  | 24.10/ 29.061 | Размеры и предельные отклонения, глубина и диаметр вмятин |  | СТБ 1382-2003, п.7.2, п.7.5, п.7.7 СТБ 1515-2004, п.5, п.8, п.9. СТБ 1527-2005, п.7.2, п.7.5, п.7.7 СТБ 1549-2005, п.7.3 - п.7.5 ГОСТ 3634-99,п.7.1 СТБ EN 1433-2009,п.7.2 ГОСТ 13726-97, п.8.3 ГОСТ 21631-76, п.5.2 ГОСТ 22233-01, п.7.2, п.7.3 ГОСТ 24045-94, п.6.3 – п.6.8 ГОСТ 24767-81, п.5.2 ГОСТ 30246-94, п.6.5 |
| 16.5 |  | 24.10/ 29.061 | Метод измерений отклонений формы, неперпендикулярность и смятие кромок профилей |  | ГОСТ 21631-76, п.5.5 ГОСТ 22233-2001, п.7.3 ГОСТ 24767-81, п.5.4 ГОСТ 26877-2008 |
| 16.6 |  | 24.10/ 29.061 | Геометрические параметры |  | СТБ 1380-2003, п.7.2 СТБ 1381-2003, п.6.4 ГОСТ 3634-99, п.7.4 ГОСТ 4781-85, п.4.4 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 16.7 |  | 24.10/ 11.116 | Наличие трещин, зазубрин, заусенцев, раковин на поверхности (на кромках) |  | СТБ 1380-2003, п.7.3, п.7.4 |
| 16.8 |  | 24.10/ 29.040 | Отклонение от номинальной массы 1м2 покрытия |  | СТБ 1380-2003, п.7.9, п.7.10 |
| 16.9 |  | 24.10/ 29.061 | Серповидность по ребру и гофра и волнистость |  | СТБ 1382-2003 п.7.3 СТБ 1527-2005 п.7.3 ГОСТ 13726-97 п.8.5 ГОСТ 24767-81 п.5.3 ГОСТ 24045-94 п.6.4 |

| 16.10 | Металлы и сплавы и изделия из них | 24.10/ 29.061 | Косина резов | СТБ 1380-2003 СТБ 1381-2003 СТБ 1382-20013 ГОСТ 9.307-89 ГОСТ 3634-99 ГОСТ 4781-85 ГОСТ 14918-80 ГОСТ 24767-81 ГОСТ 26877-2008 ГОСТ 30246-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1382-03, п.7.4 СТБ 1527-2005,п.7.4 ГОСТ 21631-76, п.5.2 ГОСТ 24045-94,п.6.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.11 |  | 24.10/ 29.121 | Определение прочностей и модулей упругости при растяжении, сжатии и сдвиге |  | СТБ 1740-2007 СТБ 1806-2007 п. 7.3, п.7.11 СТБ 1807-2007 п. 7.9, п. 7.10 СТБ 1808-2007 п. 7.3, п. 7.11 СТБ ЕN 826-2016 ГОСТ 21631-76, п.5.4 ГОСТ 11701-84 |
| 16.12 |  | 24.10/ 29.061 | Толщина покрытия, средняя толщина покрытия |  | СТБ 1380-2003, п.7.1, п.7.8 ГОСТ 9.302- ГОСТ 9.307-89, п.4.2.1, 4.2.3 ГОСТ 22233-2001,п.7.10 |
| 16.13 |  | 24.10/ 29.143 | Адгезия защитно – декоративного покрытия |  | СТБ 1380-2003 п. 7.7 ГОСТ 22233-2001, п.7.12, п. 7.18 ГОСТ 15140-78 ГОСТ 30246-2016, п.6.4 |
| 16.14 |  | 24.10/ 29.143 | Прочность сцепления покрытия (метод нанесения сетки, царапин, метод нагрева) |  | ГОСТ 9.307-89, п.4.4 |
| 16.15 |  | 24.10/ 29.165 | Эластичность пленки покрытия |  | ГОСТ 6806-73 ГОСТ 22233-2001 п.7.15 ГОСТ 31974-2012 |
| 16.16 |  | 24.10/ 29.144 | Степень высыхания защитно – декоративного покрытия |  | СТБ 1380-2003, п.7.6 ГОСТ 19007-73 |
| 16.17 |  | 24.10/ 29.165 | Прочность пленки покрытия при изгибе «Т» |  | ГОСТ 30246-2016, Приложение В |
| 16.18 |  | 24.10/ 26.045 | Коррозионная стойкость |  | ГОСТ 22233-2001 п.7.20 |
| 16.19 |  | 24.10/ 29.040 | Масса |  | ГОСТ 3634-99,п.7.3 ГОСТ 14918-8 п.5.3 |
| 16.20 |  | 24.10/ 26.141 | Водопоглощение |  | СТБ EN 1433-2009, п.9.2.1.1 |
| 16.21 |  | 24.10/ 29.061 | Толщина цинкового покрытия, разнотолщинность |  | ГОСТ 14918-80 п.5.4 |
| 16.22 |  | 24.10/ 29.121 | Статические испытания на растяжение (предел пропорциональности, предел текучести, модуль упругости, временное сопротивление, относительное (равномерное) удлинение после разрыва) |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 11701-84 ГОСТ 13726-97, п.8.7 |

| 16.23 | Металлы и сплавы и изделия из них | 24.10/ 29.121 | Механические свойства при растяжении, сжатии (испытания под нагрузкой) | СТБ 1380-2003 СТБ 1381-2003 СТБ 1382-20013 ГОСТ 9.307-89 ГОСТ 3634-99 ГОСТ 4781-85 ГОСТ 14918-80 ГОСТ 24767-81 ГОСТ 26877-2008 ГОСТ 30246-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3634-99, п.7.5 ГОСТ 4781-85, п.4.2 ГОСТ 22233-2001, п.7.4 ГОСТ 1497-84 СТБ EN 1433-2009, п.7.15, п.9.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.24 |  | 24.10/ 29.121 | Несущая способность при поперечном растяжении |  | ГОСТ 22233-2001, п.7.8 |
| 17.1 | Материалы и изделия теплоизоляционные | 20.59/ 11.116 | Внешний вид | СТБ 1102-2005 СТБ 1246-2000 СТБ 1437-2004 ГОСТ 10140-2003 ГОСТ 6266-97 ГОСТ 6428-83 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1032-96, п.7.1 СТБ 1230-2000, п.7.1 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 17177-94, п.4.5 |
| 17.2 |  | 23.99/ 29.061 | Размеры, отклонения от них, правильность формы и дефекты внешнего вида |  | СТБ 1230-2000, п. 7.1 СТБ 1495-2004, п. 7.4 ГОСТ 17177-94, п.п.4.4-4.6 , п. 6 СТБ 1032-96, п.7.1 СТБ 1230-2000, п.7.1 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 32614-2012 СТБ ЕN 12859-2011, п. 5.3 СТБ ЕN 13915-2009, п. 5.2 СТБ ЕN 15283-1-2009, п.5.2, п. 5.3, п.5.4. |
| 17.3 |  | 23.99/ 29.061 | Длина, ширина, глубина уплощения |  | СТБ ЕN 15283-1-2009, п.5.6 СТБ ЕN 822-2007 ГОСТ 32614-2012 |
| 17.4 |  | 23.99/ 29.061 | Определение плоскостности, прямоугольности, выправки |  | СТБ ЕN 12859-2011, п. 5.4 СТБ ЕN 13915-2009, п. 5.3 СТБ ЕN 15283-1-2009, п.5.5 СТБ ЕN 824-2007 СТБ ЕN 825-2007 ГОСТ 32614-2012 |

| 17.5 | Материалы и изделия теплоизоляционные | 23.99/ 29.040 | Масса 1 м2 плиты | СТБ 1102-2005 СТБ 1246-2000 СТБ 1437-2004 ГОСТ 10140-2003 ГОСТ 6266-97 ГОСТ 6428-83 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1230-2000, п.7.2 СТБ 1032-96, п.7.3 СТБ 1230-2000, п.7.2 ГОСТ 6266-97 п.8.3 СТБ EN 12859-2011,п.5.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.6 |  | 23.99/ 29.119 | Плотность |  | СТБ 1786-2007, п. 7.5 ГОСТ 6428-83, п.4.4 ГОСТ 10140 -2003, п. 7.1 ГОСТ 17177-94, п.7.2 ГОСТ 32614-2012 |
| 17.7 |  | 23.99/ 29.121 | Прочность и предел прочности при сжатии и растяжении и изгибе, деформация, прогиб под нагрузкой |  | СТБ 1230-2000, п.7.3. СТБ 1032-96, п.7.4 СТБ 1786-2007, п.7.2 ГОСТ 6266-97, п.8.4 ГОСТ 6428-8.3, п.4.2 ГОСТ 23789-79 СТБ ЕN 12859-2011, п. 5.7 СТБ ЕN 13915-2009, п. 5.4, п. 5.5 СТБ ЕN 15283-1-2009, п. 5.6, п. 5.7 СТБ 1740-2007 ГОСТ 17177-94, п.14, п.16 ГОСТ 32614-2012 |
| 17.8 |  | 23.99/ 29.121 | Прочность на сжатие при 10 %-ной деформации |  | ГОСТ 17177-94, п.13 СТБ EN 826-2007 |
| 17.9 |  | 23.99/ 29.121 | Предел прочности при разрыве |  | СТБ 1437-2004, п.7.5 |
| 17.10 |  | 23.99/ 29.121 | Прочность сцепления гипсового сердечника с картоном |  | ГОСТ 6266-97 п.8.5 |
| 17.11 |  | 23.99/ 29.121 | Зависимость напряжение-деформация при сжатии, напряжение сжатия |  | ГОСТ 26605-93 |
| 17.12 |  | 23.99/ 29.121 | Сжимаемость |  | ГОСТ 10140-2003, п.7.3 ГОСТ 10177-94 |
| 17.13 |  | 23.99/ 29.121 | Прочность при сдвиге |  | СТБ 1740-2007, п.7 |
| 17.14 |  | 23.99/ 29.165 | Гибкость |  | ГОСТ 10140- 2003, п.7.4 ГОСТ 10177-94 |
| 17.15 |  | 23.99/ 29.151 | Влажность |  | СТБ 1230-2000 п.7.4 СТБ 1032-96 п.7.5 СТБ 1230-2000 п.7.4 СТБ 1786-2007 п.7.3 ГОСТ 6428-83 п.4.3 СТБ EN 12859-2011 п.5.8 ГОСТ 17177-94 п.8, п.9 |

| 17.16 | Материалы и изделия теплоизоляционные | 23.99/ 26.141 | Водопоглощение | СТБ 1102-2005 СТБ 1246-200 СТБ 1437-2004 ГОСТ 10140-2003 ГОСТ 6266-97 ГОСТ 6428-83 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1230-2000, п. 7.5. СТБ 1495-2004, п.7.3 СТБ 1230-2000, п.7.5 СТБ 1786-2007, п.7.4 ГОСТ 6266-97, п.8.6 ГОСТ 7025-91 СТБ ЕN 12859-2011, п.5.9 СТБ ЕN 15283-1-2009, п. 5.8 ГОСТ 17177-94, п.10 ГОСТ 20869-75 ГОСТ 32614-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.17 |  | 23.99/ 29.040 | Содержание органических веществ |  | ГОСТ 17177-94 п.11 |
| 17.18 |  | 23.99/ 29.145 | Время самостоятельного горения |  | СТБ 1437-2004 п.7.8 |
| 17.19 |  | 23.99/ 29.099 | Водородный показатель рН |  | СТБ EN 12859-2011 п.5.10 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор государственного

предприятия «БГЦА»									Т.А. Николаева