|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.4562 |  |  |
|  | от 30 декабря 2014 года |  |  |
|  | На бланке № | _____________ |  |
|  | На 3 листах |  |  |
|  | Редакция 01 |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «30» декабря. 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Эталон Эксперт" |  |  |  |  |  |  |  |
| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний |  | Обозначение нормативных правовых актов (далее НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее ТНПА), устанавливающих требования к |  |  |
|  |  |  |  |  | объектам испытаний |  | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п. Б.29.4, таблица Б.29.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.6 ТКП 336-2011 п. 7.2 п.п. 7.2.4 | МВИ. МГ 957-2014 |
| 1.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ. МГ 957-2014 |
| 1.3 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ. МГ 957-2014 |
| 2.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 | МВИ. МГ 957-2014 МВИ. МГ 1031-2015 |
| 2.2 |  | 27.90/ 22.000 | Испытания цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п. Б.27.3 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ. МГ 957-2014 |
| 3.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.2 | МВИ. МГ 1031-2015 |
| 4.1 | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.7(г) ТНПА и другая документация | МВИ. МГ 957-2014 |
| 4.2 |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.7 (д) ТНПА и другая документация | МВИ. МГ 957-2014 |
| 5.1 | Ограждающие конструкции жилых, общественных, производственных и сельскохозяйственных зданий и сооружений | 100.13/ 34.065 | Температура поверхности (тепловизионный метод) | ТКП 45-2.04-43-2006 ТНПА и другая документация на объект испытания | ГОСТ 26629-85 |
| 6.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением | 28.25/ 23.000 | Аэродинамические испытания: Скорость потока, давление, температура, влажность; потери полного давления; расход воздуха; коэффициент потери давления | ТКП 45-3.02-2-2004 ТКП 45-3.02-36-2006 ТКП 45-3.02-55-2006 ТКП 45-3.02-61-2007 ТКП 45-3.02-62-2007 ТКП 45-3.02-83-2007 ТКП 45-3.02-95-2008 ТКП 45-3.02-102-2008 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 7.1 | Контроль и анализ качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения | 35.11/ 24.000 | Показатели качества электроэнергии: Продолжительные изменения характеристик напряжения | ГОСТ 32144-2013 ГОСТ 30804.4.30-2013 ГОСТ 30804.4.7-2013 | ГОСТ 33073-2014 |
| 7.2 |  |  | Отклонение частоты ∆f |  |  |
| 7.3 |  |  | Положительные, отрицательные изменения напряжения δU(-), U(+) |  |  |
| 7.4 |  |  | Доза фликера Pst, Pit. |  |  |
| 7.5 |  |  | Несинусоидальность напряжения |  |  |
| 7.6 |  |  | Коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения KU(n) |  |  |
| 7.7 |  |  | Суммарный коэффициент гармонической составляющей напряжения KU |  |  |
| 7.8 | Контроль и анализ качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения | 35.11/ 24.000 | Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности K2U | ГОСТ 32144-2013 ГОСТ 30804.4.30-2013 ГОСТ 30804.4.7-2013 | ГОСТ 33073-2014 |
| 7.9 |  |  | Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности K0U |  |  |
| 7.10 |  |  | Случайные события: Длительность провала напряжения ∆tn |  |  |
| 7.11 |  |  | Длительность прерывания напряжения ∆tnp |  |  |
| 7.12 |  |  | Перенапряжения |  |  |
| 7.13 |  |  | Импульсные напряжения |  |  |
| 8.1 | Окружающая среда. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации кислорода (О2) | СТБ 1626.1-2006 СТБ 1626.2-2006 ТКП 17.08-01-2006 ТКП 17.08-04-2006 ТНПА и др. документация на объект испытаний | МВИ. МН 1003-2017 |
| 8.2 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода (СО) |  |  |
| 8.3 |  | 100.01/ 23.000 | Температура газопылевых потоков | СТБ 1626.1-2006 СТБ 1626.2-2006 ТКП 17.08-01-2006 ТКП 17.08-04-2006 ТНПА и другая документация на объект испытаний | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 9.1 | Рабочие места. Производственные помещения, общественные здания | 100.12/ 35.063 | Освещенность | ТКП 45-2.04-153-2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |