|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4389 от 26 апреля 2013 года На бланке ___________ На 8 листах Редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 18   июня 2021 года

испытательной лаборатории электрооборудования

Частного унитарного предприятия по оказанию услуг

«Векторэлектроцентр»

| № пунк-та | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 * | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29.2 | МВИ.БР 02-2015 |
| 1.2 * |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.30.2.1, Б.30.2.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.3 | МВИ.ГР 2011-2017 |
| 2.1 * | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.4 ГОСТ 30339-95 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3, п.5.2.7, п.5.3.9, п.6.2 СН 4.04.03-2020 п.7.2.4 | МВИ.ГР 2010-2017 |
| 2.2 * | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.ГР 2133-2018 |
| 2.3 * |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5, п.4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.ГР 2133-2018 |
| 3.1 * | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 3.2 * |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 | МВИ.ГР 2133-2018 |
| 4.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциальным током типа АС | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 Приложение В п.В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 (г) СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | МВИ.ГР 2133-2018 |
| 4.2 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциальным током типа АС | 27.90/22.000 | Время отключения при номинальном напряжении | ТКП 181-2009 Приложение В п.В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 (д) | МВИ.ГР 2133-2018 |
| 4.3 * |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 Приложение В п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | МВИ.ГР 2133-2018 |
| 4.4 * |  | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 п.В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 5.1 * | Электроустановки на животноводческих фермах | 27.90/22.000 | Напряжение прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме, -в режиме кратковременного замыкания на корпус | ТКП 181-2009 п.п.6.12.4.15 – 6.12.4.18 ГОСТ 30331.14-2001 Приложение А п.А2 ТКП 538-2014 п.п.4.1, 4.2, 4.9, 4.10 ТКП 339-2011 п.4.3.20.6 | МВИ.БР 01-2016 |
| 6.1 ** | Электро-двигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009: Приложение Б п.Б.7.2 табл.Б.7.1 табл.Б.7.2 | МВИ.БР 02-2015 |
| 7.1 | Электроизолирующие перчатки, галоши, боты | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Ток протекающий через изделие | ТКП 290-2010 п.4.11.2, п.4.12.2 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.МН 4916-2014 |
| 8.1 | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.17.2 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.МН 4916-2014 |
| 9.1 | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц; Проверка повышенным напряжением; Измерение напряжения индикации; Проверка тока протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении; | ТКП 290-2010 п.4.5.10 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.МН 4916-2014 |
| 10.1 | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц; Измерение напряжения индикации | ТКП 290-2010 п.4.5.3 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.МН 4916-2014 |
| 11.1 | Штанги электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.2.2 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.МН 4916-2014 |
| 12.1 | Клещи электроизолирующие и электроизмерительные | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.3.2, п.4.4.2 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.МН 4916-2014 |
| 13.1 | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц; Измерение напряжения индикации | ТКП 290-2010 п.4.6.2 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.МН 4916-2014 |
| 14.1 | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.3.1 | МВИ.ГР 2011-2017 |
| 14.2 |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.5 | МВИ.ГР 2011-2017 |
| 14.3 |  | 27.11/22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.6 | МВИ.ГР 2011-2017 |
| 15.1 ** | Трансформаторы тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.9.1 | МВИ.ГР 2011-2017 |
| 15.2 ** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.9.3 | МВИ.ГР 2011-2017 |
| 16.1 ** | Электромаг-нитные трансформаторы напряжения | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.10.1.1 | МВИ.ГР 2011-2017 |
| 16.2 ** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.10.1.2 | МВИ.ГР 2011-2017 |
| 17.1 * | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.11.1 | МВИ.ГР 2011-2017 |
| 17.2 * |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.11.3. | МВИ.ГР 2011-2017 |
| 18.1 * | Выключатели нагрузки | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.12.1 | МВИ.ГР 2011-2017 |
| 18.2 * |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.12.2 | МВИ.ГР 2011-2017 |
| 19.1 * | Вакуумные выключатели | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.14.2, | МВИ.ГР 2011-2017 |
| 20.1 * | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.15.1 | МВИ.ГР 2011-2017 |
| 20.2 * |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.15.2 | МВИ.ГР 2011-2017 |
| 21.1 * | Комплектные распределительные устройства | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.16.1 | МВИ.ГР 2011-2017 |
| 21.2 * |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.16.2 | МВИ.ГР 2011-2017 |
| 22.1 * | Сборные и соединительные шины | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.18.1 | МВИ.ГР 2011-2017 |
| 22.2 * | Сборные и соединительные шины | 27.12/29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.18.2 | МВИ.ГР 2011-2017 |
| 23.1 * | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.12/22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.22.1 | МВИ.ГР 2011-2017 |
| 24.1 * | Вводы и проходные изоляторы | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.24.1 | МВИ.ГР 2011-2017 |
| 24.2 * |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.24.3 | МВИ.ГР 2011-2017 |
| 25.1 * | Предохранители, предохранители-разъединители напряжением выше 1000 В | 27.12/22.000 | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.25.1 | МВИ.ГР 2011-2017 |
| 26.1 * | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха | 28.25/23.000 | Аэродинамические характеристики: - скорость движения воздуха; -давление воздуха; - объемный расход воздуха; - потери полного давления в вентиляционной сети; - температура воздуха; - относительная влажность воздуха | СН 4.02.03-2019 СП 1.03.02-2020 СН 3.02.02-2019 Фактические значения | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 27.1 ** | Автоматические выключатели | 27.90/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 339-2011 п. 4.4.26.4 б), ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.4 п.Б.29.8 (б) ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.ГР 1078-2016 |

Примечание:

Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории.

*Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

**Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Е.В.Бережных