|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1770 от 13 ноября 2015 года На бланке 0004444 На 2 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

- ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

- от «10» января 2020 года

Пост радиационного контроля диагностической лаборатории

- Учреждения «Житковичская районная ветеринарная станция»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Пищевые продукты: - мясо и мясные продукты и продукты из них; - картофель; - молоко и цельномолочная продукция; - прочие продукты питания | 01.13/42.000 01.41/42.000 01.25/42.000 10.11/42.000 10.51/42.000 10.89/42.000 02.30/42.000 | Отбор проб | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ТКП 251-2010 (02080) | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ТКП 251-2010, п.7.11 |
| 1.2 |  | 01.13/04.125 01.41/04.125 01.25/04.125 10.11/04.125 10.51/04.125 10.89/04.125 02.30/04.125 | Содержание радионуклида цезий-137 (объемная активность и удельная активность цезия-137) | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 2492-2006 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма- излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Минздравом СССР 18.06.90г., утв. Госстандартом СССР 19.09.90г. |
| 2.2 | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Содержание радионуклида цезий-137 (объемная активность цезия-137) | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Сельскохозяйственное сырье и корма | 01.13/42.000 01.41/42.000 01.25/42.000 | Отбор проб | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 |
| 3.2 |  | 01.13/04.125 01.41/04.125 01.25/04.125 10.91/04.125 | Содержание радионуклида цезий-137 (объемная активность и удельная активность цезия-137) | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. пост. Минсельхозпродом 09.06.99г. Ветеринарно - санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. пост. Минсельхозпрода 10.02.2011 №10 ТНПА и др. документация на продукцию | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 2492-2006 МВИ.МН 1861-2003 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма - излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Минздравом СССР 18.06.90г., утв. Госстандартом СССР 19.09.90г. |
| 4.1 | Рабочие места | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. пост. Комчернобыля 02.08.2004 | МВИ.МН 2513-2006 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |