Приложение к аттестату аккредитации

№ ВУ/112 02.2.0.1612

от 30.12.2002 г.

на 4 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Открытого акционерного общества

«Сморгонский завод оптического станкостроения»

от 30 января 2009 г.

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающей требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Стали: -углеродистые качественные конструкционные; -конструкционные высокой обрабатываемости резанием; -нелегированные инструментальные; легированные конструкционные; -высоколегированные; -инструментальные легированные; -качественные конструкционные углеродистые и легированные; -углеродистые и легированные рессорно-пружинные; -быстрорежущие; -повышенной прочности | 77.140.60 77.140.70 77.080.20 77.140.20 77.140.20 77.140.25 77.140.60 77.14050 | Массовая доля углерода, % | ГОСТ 1050-88 ГОСТ 1414-75 ГОСТ 1435-99 ГОСТ 4543-71 ГОСТ 5632-72 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 10702-78 ГОСТ 14959-79 ГОСТ 19265-73 ГОСТ 19281-89 | ГОСТ 22536.1-88 ГОСТ 12344-2003 |
| Сплавы алюминиевые литейные | 77.120.10 | Временное сопротивление Н/мм2. Относительное удлинение,% | ГОСТ 1583-93 | ГОСТ 1497-84 п.4.7; п.4.10. |

№ВУ/112 02.2.0.1612                                                                Лист2      Листов 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сточная вода | 13.060.30 | Отбор проб Водородный показатель Массовая концентрация взвешенных веществ Массовая концентрация растворенных веществ (сухой остаток) Массовая концентрация азота аммонийного | СТБ ГОСТ Р51592-2001 Инструкция по отбору проб для анализа сточных и поверхностных вод. Утверждена Первым зам. председателя Государственного комитета Республики Беларусь по экологии 16 февраля 1994 г. СТБ 1004-96 Разрешение на спецводопользование РУП "Сморгонский завод оптического станкостроения" № Бел-грд-122 от 17.12.07, действительно до 01.01.2011 г. Согласовано с областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды до 01.01.2011 г., Сморгонским ГУ РЦГЭ до 01.01.2011 г. | СТБ ГОСТ Р51592-2001 Инструкция по отбору проб для анализа сточных и поверхностных вод. Утверждена Первым зам. председателя Государственного комитета Республики Беларусь по экологии 16 февраля 1994 г. Сборник МВИ допущенных к применению в деятельности лаборатории экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, Минск, 1997 г., ч.II, с. 201, № 2.2.15, МВИ рН потенциометрическим методом № 2.2.13.1, МВИ концентрации взвешенных веществ гравиметрическим методом, ч.I, с. 116 № 2.2.50.2, МВИ концентрации растворенных веществ (сухой остаток) гравиметрическим методом, ч.I, с. 235 № 2.2.1.1, МВИ концентрации ионов аммония фотометрическим методом с реактивом Несслера, ч.I, с. 167 |

№ BY/112 02.2/0/1612                                                                 Лист 3    Листов 4

| Сточная вода Поверхностные воды | 13.060.30 13.060.10 | Массовая концентрация нитратов Массовая концентрация нитритов Массовая концентрация хлоридов Массовая концентрация сульфатов Массовая концентрация железа Отбор проб | СТБ 1004-96 Разрешение на спецводопользование РУП "Сморгонский завод оптического станкостроения" № Бел-грд-122 от 17.12.07, действительно до 01.01.2011 г. Согласовано с областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды до 01.01.2011 г., Сморгонским ГУ РЦГЭ до 01.01.2011 г. СТБ ГОСТ Р51592-2001 Инструкция по отбору проб для анализа сточных и поверхностных вод. Утверждена Первым зам. председателя Государственного комитета Республики Беларусь по экологии 16 февраля 1994 г. | № 2.2.36.4 МВИ концентрации нитратов фотометрическим методом с салициловой кислотой, ч.2 с.226 № 2.2.37.4 МВИ концентрации нитритов фотометрическим методом с реактивом Грисса, ч.1 с.214 № 2.2.59.5 МВИ концентрации хлорид- иона титриметрическим ме-тодом с солями ртути, ч.1 с.161 № 2.2.47.5 МВИ концентрации сульфатов турбидиметрическим методом, ч.2 с. 247 № 2.2.16.1, МВИ концентрации железа (III) и железа общего фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой, ч.1, с. 120 СТБ ГОСТ Р51592-2001 Инструкция по отбору проб для анализа сточных и поверхностных вод. Утверждена Первым зам. председателя Государственного комитета Республики Беларусь по экологии 16 февраля 1994 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

№ BY/112 02.2/0/1612                                                               Лист 4      Листов 4

| Поверхностные воды | 13.060.10 | Массовая концентрация взвешенных веществ Массовая концентрация железа Массовая концентрация хлоридов | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 "Гигиенические требования к охране поверхностны вод от загрязнения" | № 2.1.7 МВИ концентрации взвешенных веществ гравиметрическим методом, ч 1 с.116 № 2.1.10.2 МВИ концентрации железа (III) и железа общего фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой, ч.1, с.120 № 2.1.44.6 МВИ концентрации хлоридов титриметрическим методом с солями ртути, ч.1, стр. 161 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Директор Гродненского ЦСМС _______________________ В. М. Шиш

МП             подпись