|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2379 от 29.10.2004 На бланке № На 14 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «        »                                       года

центральной производственной лаборатории открытого акционерного общества «Барановичский молочный комбинат»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Центральная производственная лаборатория |  |  |  |  |  |
|  | Мороженое | 10.52/42.000 | Отбор образцов и подготовка к испытанию | Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», Гигиенический норматив «Показателей безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов» утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 (далее СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52) СТБ 1467-2017 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 26809-86 п.2.7 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 п. 1.5.3, п.3.3.3 ГОСТ 32901-2014 СТБ 1036-97 п.7.2 |
|  |  | 10.52/11.116 | Органолептические показатели: -внешний вид -вкус и запах -структура -консистенция -цвет |  | СТБ 1467-2017 П.5.2.1 |
|  |  | 10.52/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.2 |
|  |  | 10.52/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 3628-78 п.2.4 |
|  |  | 10.52/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.2, п.4 |
|  |  | 10.52/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92п.3.3.2 |

|  |  | Мороженое |  | 10.52/29.145 | Температура | СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 п.2 СТБ 1467-2017 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 3622-68 п.2.22 ГОСТ 26754-85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10.52/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
|  |  |  |  | 10.52/01.086 | Количество мезофильных анаэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
|  |  | Молоко питьевое пастеризованное Молоко питьевое пастеризованное обогащенное йодированным белком |  | 10.51/42.000 | Отбор образцов и подготовка к испытанию | СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 п.2 СТБ 1746-2017 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809-86 п.1.4 ГОСТ 9225-84 п.3.3.1 ГОСТ 32901-2014 СТБ 1036-97 п.7.2 |
|  |  |  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели; -внешний вид -консистенция -цвет |  | ГОСТ 28283-89 п.4 СТБ 1746-2007 СТБ 1746-2017 (с 01.09.2017) ТУ ВУ 690023199. 001-2009 ТУ ВУ 190698789.005-2006 |
|  |  |  |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 ГОСТ 26754-85 п.2 |
|  |  |  |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.1 |
|  |  |  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2 |
|  |  |  |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
|  |  |  |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
|  |  |  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
|  |  |  |  | 10.51/12.042 | Проба на пастеризацию (пероксидаза) |  | ГОСТ 3623-2015 П.6.2 |
|  |  |  |  | 10.51/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 ГОСТ 32901-2014 |
|  |  |  |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 |
|  |  |  |  | 10.52/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.2 |
| 3.1 |  | Сливки |  | 10.51/42.000 | Отбор образцов и подготовка к испытанию | СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 п.2 СТБ 1887-2008 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809-86 п.1.4 ГОСТ 9225-84 п.1.5.11, п.3.3.1 ГОСТ 32901-2014 СТБ 1036-97 |
| 3.2 |  |  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: -внешний вид -консистенция -цвет |  | СТБ 1887-2018 |
| 3.3 |  |  |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 ГОСТ 26754-85 |
| 3.4 |  |  |  | 10.51/12.042 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.6.2 |
| 3.5 |  |  |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.1 |
| 3.6 |  |  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.1.1-2.2.1.7 |
| 3.7 |  |  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 3.8 |  |  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка |  | ГОСТ 3626-73 п.2 |
| 3.9 |  |  |  | 10.51/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 3.10 |  |  |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 П.8.4 ГОСТ 10444.15-94 |
| 4.1 |  | Сметана |  | 10.51/42.000 | Отбор образцов и подготовка к испытанию | СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 п.2 СТБ 1888-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1036-97 п.7.2 ГОСТ 26809-86 п.1.4.2, 1.4.3, 2.5 ГОСТ 9225-84, п.1.5.11, 1.5.11, п.3.3.1 ГОСТ 32901-2014 |
| 4.2 |  |  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: -внешний вид -консистенция -цвет |  | СТБ 1888-2016 |
| 4.3 |  |  |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 ГОСТ 26754-85 |
| 4.4 |  |  |  | 10.51/12.042 | Проба на пастеризацию (пероксидаза) |  | ГОСТ 3623-2015 п.6.2 |
| 4.5 |  | Сметана |  | 10.51/08.149 | Кислотность | СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 п.2 СТБ 1888-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 3624-92 п.3.3.2 |
| 4.6 |  |  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.2 |
| 4.7 |  |  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 4.8 |  |  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка |  | ГОСТ 3626-73 п.2,п.3 |
| 4.9 |  |  |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 4.10 |  |  |  | 10.51/01.086 | Количество молочнокислых микроорганизмов |  | ГОСТ 33951-2016 |
| 4.11 |  |  |  | 10.51/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ ISO 6611-2013 |
| 4.12 |  |  |  | 10.51/01.086 | Количество бифидобактерий |  | ГОСТ 33491-2015 |
| 5.1 |  | Продукты кисломолочные |  | 10.51/42.000 | Отбор образцов и подготовка к испытанию | СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 п.2 СТБ 970-2017 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809-86 п.2.4 ГОСТ 9225-84 п.1.5.11, п.3.3.2 ГОСТ 32901-2014 СТБ 1036-97 п.7.2 |
| 5.2 |  |  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: -внешний вид -консистенция -цвет -вкус и запах |  | СТБ 970-2017 ТУ BY 69023199.002-2009 ТУ РБ 690253379. 002-2004 ТУ РБ 02906526. 047-98 |
| 5.3 |  |  |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 ГОСТ 26754-85 |
| 5.4 |  |  |  | 10.51/12.042 | Проба на пастеризацию (пероксидаза) |  | ГОСТ 3623-2015 п. 6.2 |
| 5.5 |  |  |  | 10.51/29.049 | Условная вязкость |  | СТБ 970-2017 п.7.11 |
| 5.6 |  |  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 5.7 |  |  |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.1 |
| 5.8 |  |  |  | 10.51/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ 26781-92 |
| 5.9 |  |  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867- 90 п.2.2.2 |
| 5.10 |  | Продукты кисломолочные |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) | СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 п.2 СТБ 970-2017 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 3626-73 п.2 п.3 |
| 5.11 |  |  |  | 10.51/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 5.12 |  |  |  | 10.51/01.086 | Количество молочнокислых микроорганизмов |  | ГОСТ 33951-2016 |
| 5.13 |  |  |  | 10.51/01.086 | Количество бифидобактерий |  | ГОСТ 33491-2015 |
| 5.14 |  |  |  | 10.51/01.086 | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ ISO 6611-2013 |
| 6.1 |  | Пахта свежая и продукты из пахты |  | 10.51/42.000 | Отбор образцов и подготовка к испытанию | СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 п.2 ТУ ВY 100098867.190-2005 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 9225-84, п.2.6, п .5.2, 1.5.4, 3.3.2, 3.3.4 ГОСТ 32901-2014 |
| 6.2 |  |  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: -внешний вид -консистенция -цвет -вкус и запах |  | ТУ ВУ 100098867. 190 -2005 ТУ ВУ 200167548.007 -2016 |
| 6.3 |  |  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п 2.2.5 |
| 6.4 |  |  |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624 -92 п.3.3.1 |
| 6.5 |  |  |  | 10.51/12.042 | Проба на пастеризаию (пероксидаза) |  | ГОСТ 3623-2015 п.6.2 |
| 6.6 |  |  |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 ГОСТ 26754-85 |
| 6.7 |  |  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 6.8 |  |  |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 6.9 |  |  |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 ГОСТ 10444.15-94 |
| 6.10 |  |  |  | 10.52/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.2 |
| 7.1 |  | Сыворотка молочная пастеризованная и продукты из сыворотки |  | 10.51/42.000 | Отбор образцов и подготовка к испытанию | СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 п.2 ТУ ВY 100098867.119-2001 ТУ ВУ 200167548.006-2016ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 9225-84 п.2.6 п .5.2, 1.5.4, 3.3.2, 3.3.4 ГОСТ 32901-2014 п.5 ГОСТ ISO 707-2013 |
| 7.2 |  |  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: -внешний вид -консистенция -цвет -вкус и запах |  | ТУ ВY 100098867.119-2001 ТУ ВУ 200167548.006-2016 |
| 7.3 |  |  |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624- 92 п.3.3.1 |
| 7.4 |  |  |  | 10.51/12.042 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-73 п.2 Б ГОСТ 3623-2015 |
| 7.5 |  |  |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 ГОСТ 26754-85 |
| 7.6 |  |  |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 7.7 |  |  |  | 10.51/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 |
| 7.8 |  |  |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ 10444.15-94 |
| 7.9 |  |  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п 2.2.6 |
| 8.1 |  | Творог и творожные изделия |  | 10.51/42.000 | Отбор образцов и подготовка к испытанию | СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 п.2 СТБ 315-2017 СТБ 2190-2011 СТБ 2283-2012 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 9225-84 п.2.6,п .5.2, 1.5.4, 3.3.2, 3.3.4 ГОСТ 32901-2014 п.5 СТБ 1036-97 |
| 8.2 |  | Творог и творожные изделия |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: -внешний вид -консистенция -цвет -вкус и запах | СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 п.2 СТБ 315-2017 СТБ 2190-2011 СТБ 2283-2012 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 315-2017 п.5.2.1 СТБ 2190-2011 п.5.2.2 СТБ 2283-2012 п.5.2.2 ТУ ВУ 690253379.006-2005 п.2.1.2 |
| 8.3 |  |  |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 ГОСТ 26754-85 |
| 8.4 |  |  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5 п.2 |
| 8.5 |  |  |  | 10.51/12.042 | Проба на пастеризацию (фосфатаза) |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 |
| 8.6 |  |  |  | 10.52/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 3628-78 п.2.4 |
| 8.7 |  |  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.2 |
| 8.8 |  |  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля соли |  | ГОСТ 3627-81 п.2.4 |
| 8.9 |  |  |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.3 |
| 8.10 |  |  |  | 10.51/08.082 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2 п.5 |
| 8.11 |  |  |  | 10.51/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 33951-2016 |
| 8.12 |  |  |  | 10.51/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 |
| 8.13 |  |  |  | 10.51/01.086 | Количество пробиотических микрооргпнизмов (бифидобактерий) |  | ГОСТ 33491-2015 |
| 8.14 |  |  |  | 10.51/01.086 | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ ISO 6611-2013 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 9.1 |  | Сыры плавленые в ассортименте |  | 10.51/42.000 | Отбор образцов и подготовка их к испытанию | СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 п.2 СТБ 736-2017 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 26809-86п2.6 ГОСТ 9225-84 п.1.5.7 п. 3.3.4 ГОСТ 32901-2014 п.5 ГОСТ 26669-85 п.2 СТБ 1036-97 |
| 9.2 |  |  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: -вкус и запах, консистенция и вид,цвет |  | СТБ 736-2017 |
| 9.3 |  |  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90 п 2.2.3. |
| 9.4 |  |  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5, п.2 |
| 9.5 |  | Сыры плавленые в ассортименте |  | 10.51/149 | Массовая доля соли | СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 п.2 СТБ 736-2017 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 3627-81 п.2 |
| 9.6 |  |  |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п 2.22 ГОСТ 26754-85 |
| 9.7 |  |  |  | 10.51/01.086 | Количество дрожжей и плесневых грибов |  | ГОСТ ISO 6611-2013 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 9.8 |  |  |  | 10.51/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 |
| 9.9 |  |  |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ 10444.15-94 |
| 10.1 |  | Сыры в ассортименте |  | 10.51/42.000 | Отбор образцов и подготовка их к испытанию | СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 п.2 СТБ 1373-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 9225-84 п.1.5.7, п. 3.3.4 ГОСТ 32901-2014п.5 СТБ 1036-97 |
| 10.2 |  |  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: -внешний вид -вкус и запах -консистенция -рисунок -цвет |  | СТБ 1373-2016 П.4.2.2 ТУ ВУ 190513389. 022-2010 п.2.1.3 ТУ ВУ 190513389. 295-2015 п.2.1.3 ТУ ВУ 200167548.005-2016 п.2.1.3 ГОСТ 33630-2015 |
| 10.3 |  |  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.3 |
| 10.4 |  |  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5, п.2 |
| 10.5 |  |  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги в обезжиренном сухом веществе (СОМО) |  | СТБ 1373-2016 П.6.11 |
| 10.6 |  |  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля соли |  | ГОСТ 3627-81.п.2 |
| 10.7 |  |  |  | 10.51/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 |
| 11.1 |  | Майонез, соусы майонезные |  | 10.41/42.000 | Отбор образцов и подготовка их к испытанию | СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 СТБ 2286-2012 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31762-2012 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 |
| 11.2 |  |  |  | 10.41/11.116 | Органолептические показатели: -внешний вид, консистенция -вкус и запах -цвет |  | СТБ 2286-2012 п.5.2.5 ГОСТ 31762-2012 п.4.2 |
| 11.3 |  |  |  | 10.41/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 31762-2012 П.4.4 |
| 11.4 |  |  |  | 10.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 31762-2012 П.4.8 |
| 11.5 |  |  |  | 10.41/08.149 | Кислотность в пересчете на уксусную кислоту |  | ГОСТ 31762-2012 П.4.13 |
| 11.6 |  |  |  | 10.41/29.040 | Стойкость эмульсии |  | ГОСТ 31762-2012 П.4.15 |
| 11.7 |  |  |  | 10.41/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 11.8 |  |  |  | 10.41/01.086 | Количество дрожжей и плесневых грибов |  | ГОСТ ISO 6611-2013 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 12.1 |  | Молоко сухое, сыворотка сухая |  | 10.51/42.000 | Отбор образцов и подготовка их к испытанию | СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 п.2 СТБ 1858-2009 СТБ 2219-2017 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 26809-86 п.2.9 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 п.1.5.9 п.3.3.7 ГОСТ 32901-2014 СТБ 1036-97 |
| 12.2 |  |  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: - внешний вид -консистенция -цвет -вкус и запах |  | СТБ 1858-2009 ГОСТ 29245-91 п.3 СТБ 2219-2017 ГОСТ 34255-2017 ТУ BY 100098867.267-2011 ТУ BY 100098867.219-2007 |
| 12.3 |  |  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91п.3 |
| 12.4 |  |  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247 -91 п.3.1, п.4 |
| 12.5 |  |  |  | 10.52/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5 |
| 12.6 |  |  |  | 10.52/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 29245-91 п.7 |
| 12.7 |  |  |  | 10.52/08.040 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 п.5 |
| 12.8 |  |  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 30648.2- 99 п. 5 ГОСТ 23327 -98 |
| 12.9 |  | Молоко сухое, сыворотка сухая |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) | СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 п.2 СТБ 1858-2009 СТБ 2219-2017 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 3626-73 |
| 12.10 |  |  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 п.5 |
| 12.11 |  |  |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п.4.5. ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 12.12 |  |  |  | 10.51/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 12.13 |  |  |  | 10.51/01.086 | Плесени и дрожжи (сыворотка) |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ ISO 6611-2013 ГОСТ 33566-2015 |
| 13.1 |  | Йогурты , напитки кисломолочные, напитки йогуртные Йогурты , напитки кисломолочные, напитки йогуртные |  | 10.51/42.000 | Отбор образцов и подготовка к испытанию | СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 п.2 СТБ 1552-2017 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 п.2 СТБ 1552-2017 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 26809-86 п.2.4 ГОСТ 9225-84 п.1.5.2, п.3.3.2 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 32901-2014 п.5 СТБ 1036-97 п.7.2 |
| 13.2 |  |  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели -внешний вид -консистенция -цвет -вкус и запах |  | ТУ ВУ 190698789.007-2007 СТБ 1552-2017 |
| 13.3 |  |  |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 ГОСТ 26754-85 |
| 13.4 |  |  |  | 10.51/12.042 | Проба на пастеризацию (пероксидаза) |  | ГОСТ 3623-2015 п.6.2 |
| 13.5 |  |  |  | 10.52/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п. 3.3.1 |
| 13.6 |  |  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.2 |
| 13.7 |  |  |  | 10.52/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 3628-78 п.2.4,5.4 ГОСТ 31085-2002 пп.2.5 |
| 13.8 |  |  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 13.9 |  |  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ, сухого обезжиренного остатка |  | ГОСТ 3626-73 п.2,п.3 |
| 13.10 |  |  |  | 10.51/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 13.11 |  |  |  | 10.51/01.086 | Количество молочнокислых микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 33951-2016 |
| 13.12 |  |  |  | 10.51/01.086 | Количество бифидобактерий |  | СТБ 1552-2017 п.7.18 ГОСТ 33491-2015 |
| 13.13 |  |  |  | 10.51/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ ISO 6611-2013 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 14.1 |  | Масло из коровьего молока |  | 10.51/42.000 | Отбор образцов и подготовка их к испытанию | СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 п.2 СТБ 1890-2017 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 26809-86. п.2.10 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84 п.1.5.5 ГОСТ 32901-2014 СТБ 1036-97 |
| 14.2 |  |  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: -вкус и запах -внешний вид и консистенция -цвет |  | СТБ 1890-2017п.5.2.4 |
| 14.3 |  |  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.4 |
| 14.4 |  |  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п. 6 |
| 14.5 |  |  |  | 10.52/08.149 | Титруемая кислотность плазмы |  | ГОСТ 3624- 92 п.3.3.4 |
| 14.6 |  |  |  | 10.52/29.061 | Термоустойчивость |  | СТБ 1890-2017 |
| 14.7 |  |  |  | 10.51/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.6. ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 14.8 |  |  |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.5 ГОСТ 32901-2014 .8.4 |
| 14.9 |  |  |  | 10.51/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ ISO 6611-2013 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 15.1 |  | Сырье - молоко коровье, заготовляемое - сливки, заготовляемые - пахта-сырье |  | 01.41/42.000 | Отбор образцов и подготовка их к испытанию | СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 п.2 СТБ 1598-2006 СТБ 2277-2016 ТУ РБ 100098867. 164-2004 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 п.1,.5.1,3.3.1 ГОСТ 32901-2014 СТБ 1036-97 |
| 15.2 |  |  |  | 01.41/11.116 | Органолептические показатели: -цвет -консистенция -вкус и запах -внешний вид |  | СТБ 1598-2006 п.6.4 СТБ 2277-2016 ТУ РБ 100098867. 164 - 2004 ГОСТ 28283-2015 |
| 15.3 |  |  |  | 01.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 ГОСТ 26754-85 |
| 15.4 |  |  |  | 01.41/08.03101.41/08.074 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2.2.1 МВИ БР 280-2015 |
| 15.5 |  |  |  | 01.41/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п. 3.3.1 |
| 15.6 |  | Сырье - молоко коровье, заготовляемое - сливки, заготовляемые - пахта-сырье |  | 01.41/08.153 | Степень чистоты | СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 п.2 СТБ 1598-2006 СТБ 2277-2016 ТУ РБ 100098867. 164-2004 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8218-89 |
| 15.7 |  |  |  | 01.41/08.03701.41/08.074 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.1 МВИ БР 280-2015 |
| 15.8 |  |  |  | 01.41/08.05201.41/08.074 | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка |  | ГОСТ 3626-73 п.2, п.3 МВИ БР 280-2015 |
| 15.9 |  |  |  | 01.41/08.08201.41/08.074 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 СТБ 1598-2006 п.6.21 МВИ БР 280-2015 |
| 15.10 |  |  |  | 01.41/29.049 | Термоустойчивость |  | ГОСТ 25228-82 |
| 15.11 |  |  |  | 01.41/08.043 01.41/08.074 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 МВИ.БР 108-2011 |
| 15.12 |  |  |  | 01.41/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 |
| 15.13 |  |  |  | 01.41/01.086 | Сычужно-бродильная проба |  | ГОСТ 9225-84 п.4.4 ГОСТ 32901-2014 |
| 15.14 |  |  |  | 01.41/01.086 | Определение ингибирующих веществ |  | ГОСТ 23454-2016 |
| 15.15 |  |  |  | 01.41/03.152 | Наличие антибиотиков : - лактамного типа, тетрациклиновой группы левомицетина стрептомицина |  | ГОСТ 32219-2013 |
| Центральная производственная лаборатория (производственный участок «Ганцевичи») |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.20 |  | Сырье - молоко коровье, заготовляемое |  | 01.41/42.000 | Отбор образцов и подготовка их к испытанию | СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 п.2 СТБ 1598-2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809-86 п.2.1 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 п.1,.5.1,3.3.1 ГОСТ 32901-2014 п.5 СТБ 1036-97 |
| 15.21 |  |  |  | 01.41/11.116 | Органолептические показатели: -цвет -консистенция -вкус и запах -внешний вид |  | СТБ 1598-2006 п.6.4 ГОСТ 28283-2015 |
| 15.22 |  |  |  | 01.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 ГОСТ 26754-85 |
| 15.23 |  |  |  | 01.41/08.03101.41/08.074 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 МВИ БР 280-2015 |
| 15.24 |  |  |  | 01.41/08.149 | Титруемая кислотность | СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 п.2 СТБ 1598-2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 3624-92 п.3.3.1 |
| 15.25 |  |  |  | 01.41/08.153 | Степень чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 15.26 |  | Сырье - молоко коровье, заготовляемое |  | 01.41/08.03701.41/08.074 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-п.2.2.1 МВИ БР 280-2015 |
| 15.27 |  |  |  | 01.41/08.074 | Массовая доля белка, |  | СТБ 1598-2006 п.6.21 МВИ БР 280-2015 |
| 15.28 |  |  |  | 01.41/01.086 | Общее количество микроорганизмов |  | ГОСТ 9225-84 п.4.2 ГОСТ 32901-2014 |
| 15.29 |  |  |  | 01.41/03.152 | Наличие антибиотиков: - лактамного типа, тетрациклиновой группы левомицитина стрептомицина |  | ГОСТ 32219-2013 |
| 15.30 |  |  |  | 01.41/08.043 01.41/08.074 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 |
| Центральная производственная лаборатория |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Пищевые продукты : -молоко и молочные продукты -прочие пищевые продукты |  | 01.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.41/42.000 10.89/42.000 |  | Отбор образцов | СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 | СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 |
| 16.2 |  |  | 01.41/04.125 10.51/04.125 10.52/04.125 10.41/04.125 10.89/04.125 |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия -137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ. МН 1823-2007 |
| 17.1 | Корма, сырье для производства кормов |  | 01.41/42.000 |  | Отбор образцов | СТБ 1056-2016 | СТБ 1056-2016 |
| 17.2 |  |  | 01.41/04.125 |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия -137 | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохохяйственном сырье и кормах. Утв.зам.министра с/х и продовольствия Республики Беларусь 0,.08.1999 Единые санитарные требования Глава 2 раздел 1 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 18.1 | Рабочие места в производственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания -временного пребывания |  | 100.12/04.056 |  | Мощность эквивалентной дозы гамма излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ. Утв. пред. комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 | МВИ. МН 2513-2006 |
| 19.1 | Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов |  | 100.11/04.056 |  | Мощность эквивалентной дозы гамма излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ. Утв. пред. комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 | МВИ. МН 2513-2006 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                             Т.А. Николаева