|  | Приложение №2 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2379 от 29.10.2004 На бланке № На 4 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «       »                              2020  года

центральной производственной лаборатории открытого акционерного общества «Барановичский молочный комбинат»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код ТН ВЭД ТС (ЕАЭС) | Характеристика объекта испытаний |  | Обозначение НПА, в т.ч. ТНПА устанавливающих требования к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| Центральная производственная лаборатория г.Барановичи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сырое молоко коровье, сливки, Молоко и молочная продукция, включая детское питание | 0401 0402 0403 0404 0405 0406 | Отбор образцов |  | ТР ТС 033/2013 Раздел III,V Приложение № 3. 4,9,10 ТР ТС 021/2011 Статья 7,30 Приложение 4 | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ 32164-2013 СТБ 1036-96 СТБ 1051-2012 |  |
|  | Органолептические показатели |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Сырое молоко коровье , сливки Молоко и молочная продукция, включая детское питание | 0401 0402 0403 0404 0405 0406 | Органолептические показатели: -внешний вид консистенция -вкус -запах и цвет | ТР ТС 033/2013 Раздел V Раздел VII Приложение № 3, 6, 7 |  |  | ГОСТ 28283-2015 п.4 ГОСТ 29245-91 п.3 |
| Физико-химические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Сырое молоко коровье , сливки Молоко и молочная продукция, включая детское питание | 0401 0402 0403 0404 0405 0406 | Массовая доля жира, массовая доля жира | ТР ТС 033/2013 Раздел V Раздел VII Приложение № 1,3, 6, 7 |  |  | ГОСТ 5867-90 п. 2.2.2.2 п. 2.2.1.1-2.2.1.7, п. 2.2.3 ГОСТ 29247-91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Сырое молоко коровье , сливки Молоко и молочная продукция, включая детское питание | 0401 0402 0403 0404 0405 0406 | Температура | ТР ТС 033/2013 Раздел V Раздел VII Приложение № 1,3, 6, 7 | ГОСТ 3622-68 ГОСТ 26754-85 |
| 1.5 |  |  | Проба на пастеризацию (пероксидаза/ фосфатаза) |  | ГОСТ 3623-2015 |
| 1.6 |  |  | Кислотность, титруемая кислотность плазмы |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.1, п. 3.3.2 ГОСТ 30305.3-95 п.5 |
| 1.7 |  |  | Массовая доля влаги, массовая доля сухих обезжиренных веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.2, 4,5 ГОСТ 30305.1-95 ГОСТ 29246-91 п.3 |
| 1.8 |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 п. 5 |
| 1.9 |  |  | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п. 2 |
| 1.10 |  |  | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 ГОСТ 29245-91п. 7 |
| 1.11 |  |  | Активная кислотность (рН) |  | ГОСТ 26781-92 |
| 1.12 |  |  | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 3628-78 п.2,5 |
| 1.13 |  |  | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 п.5 |
| 1.14 |  |  | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 п.2 |
| 1.15 |  |  | Сычужно-бродильной проба |  | ГОСТ 9225-84 п.4.4 ГОСТ 32901-2014 |
| 1.16 |  |  | Наличие ингибирующих веществ |  | ГОСТ 23454-2016 |
|  | Микробиологические показатели |  |  |  |  |
| 1.17 | Сырое молоко коровье , сливки Молоко и молочная продукция, включая детское питание | 0401 0402 0403 0404 0405 0406 | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) | ТР ТС 033/2013 Раздел V,VII, VI Приложение 1, 2, 5,8 | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 ГОСТ 32901-2014 |
| 1.18 |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно –анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ТР ТС 033/2013 Раздел V,VII, VI Приложение 1, 2, 5,8 | ГОСТ 10444.15-94 п.6.2.7 ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 |
| 1.19 |  |  | Дрожжи и плесени | ТР ТС 033/2013 Раздел V,VII, VI Приложение 1, 2, 5,8 | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ ISO 6611-2013 ГОСТ 33566-2015 |
| 1.20 | Сырое молоко коровье , сливки Молоко и молочная продукция, включая детское питание | 0401 0402 0403 0404 0405 0406 | Количество молочнокислых микроорганизмов | ТР ТС 033/2013 Раздел V,VII Приложение 1, 2, 5,8 | ГОСТ 33951-2016 |
| 1.21 |  |  | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 |
| 1.22 |  |  | Количество бифидобактерий |  | ГОСТ 33491-2015 |
|  | Потенциально-опасные вещества |  |  |  |  |
| 1.23 | Сырое молоко коровье | 0401 | Наличие антибиотиков тетрациклиновой группы | ТР ТС 033/2013, Раздел V, пункт 16 Раздел VII, пункт 32 Приложение 4 | ГОСТ 32219-2013 |
| 1.24 | Сырое молоко коровье , сливки Молоко и молочная продукция, включая детское питание | 0401 0402 0403 0404 0405 0406 | Удельная (объемная) активность цезий -137 | ТР ТС 033/201 3 Раздел VII Приложение 4,9,10 ТР ТС 021/2011 Статья 7,30 Приложение 4 | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 |
| Технический регламент на масложировую продукцию ТР ТС 024/2011 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Майонезы, соусы майонезные, соусы на основе растительных масел | 2103 | Отбор образцов и подготовка их к испытанию | ТР ТС 024/2011 Приложение № 2 | ГОСТ 31762-2012 п.3,4 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-98 |
| 2.2 |  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.4 |
| 2.3 |  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.8 |
| 2.4 |  |  | Кислотность в пересчете на уксусную кислоту |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.13 |
| 2.5 |  |  | Стойкость эмульсии |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.15 |
| 2.6 |  |  | Бактерии группы кишечной палочки |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 2.7 |  |  | Дрожжи и плесни |  | ГОСТ 10444.12-88 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ ISO 6611-2013 |
| 2.8 |  |  | Удельная (объемная) активность цезий -137 | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 021/2011 Статья 7,30 Приложение 4 | МВИ.МН 1823-2007 |
| Центральная производственная лаборатория (производственный участок «Ганцевичи») |  |  |  |  |  |
| 1.25 | Сырое молоко коровье | 0401 | Отбор образцов | ТР ТС 033/2013 Раздел V Приложение № 3. 4 ТР ТС 021/2011 Статья 7,30 Приложение 4 | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ 32164-2013 СТБ 1036-96 СТБ 1051-2012 |
| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |
| 1.26 | Сырое молоко коровье | 0401 | Органолептические показатели: -внешний вид -консистенция -вкус -запах и цвет | ТР ТС 033/2013 Раздел V Раздел VII Приложение № 3, 6, 7 | ГОСТ 28283-2015 п.4 |
| Физико-химические показатели |  |  |  |  |  |
| 1.27 | Сырое молоко коровье | 0401 | Массовая доля жира | ТР ТС 033/2013 Раздел V Раздел VII Приложение № 3, 6, 7 | ГОСТ 5867-90 п. 2.2.1 |
| 1.28 |  |  | Температура |  | ГОСТ 3622-68 |
| 1.29 |  |  | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.1 |
| 1.30 |  |  | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п. 2.2.1 |
| 1.31 |  |  | Степень чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| Потенциально-опасные вещества |  |  |  |  |  |
| 1.32 | Сырое молоко коровье | 0401 | Наличие антибиотиков тетрациклиновой группы | ТС ТР 033/2013 приложение 4 | ГОСТ 32219-2013 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                             Т.А. Николаева