|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 2  к аттестату аккредитации  № BY/112 2.5179  от 24 января 2020 года  на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  на 2 листах  Редакция 01 |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от 24 января 2020 года

производственной лаборатории цеха по производству сыров в г.п. Копысь

общества с ограниченной ответственностью «Савушкин-Орша»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код ТН ВЭД ТС (ЕАЭС) | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к: | |
|
| объектам  испытаний | методам  испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»  ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | | | | | |
| 1. 1 | Сырое молоко, сырые сливки, молочная сыворотка, сыры | 0401  0404  0406 | Отбор проб | ТР ТС 021/ 2011  Статья 7, 13, 20  ТР ТС 033/2013  Раздел ΙΙ  Раздел ΙΙΙ  Раздел ΙV  Раздел V, п. 15,16,17,18  Раздел VΙ,  п. 19,20,21,25,27  Раздел VΙΙ,  п. 30,31,32,33,35,36  Раздел VΙΙΙ,  п. 37,39,40  Раздел ХΙΙΙ, ХVΙ  Приложения 1,3,5,6,7,8 | ГОСТ 26809.1-2014  ГОСТ 26809.2-2014  ГОСТ 13928-84  ГОСТ 26809-86  ГОСТ 3622-68  ГОСТ 9225-84 р.1  ГОСТ 32901-2014 р.5  СТБ 1036-97  СТБ 1051-2012 |
| 1.2 | Группа чистоты | ГОСТ 8218-89 |
| 1.3 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п.2.2.1, п.2.2.2 |
| 1.4 | Кислотность | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 1.5 | Плотность | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 1.6 | Массовая доля влаги,  массовая доля влаги в обезжиренном веществе | ГОСТ 3626-73 п.2, п.5.1  СТБ 1373-2016 п. 6.1 1 |
| 1.7 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 3627-81 р.2 |
| 1.8 | Общее количество  микроорганизмов  (бактериальная обсеме-ненность методом пробы на редуктазу) | ГОСТ 9225-84 п.4.2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | Молоко коровье сырое, сырые сливки, молочная сыворотка, сыры | 0401  0404  0406 | Ингибирующие вещества | ТР ТС 021/ 2011  Статья 7, 13, 20  ТР ТС 033/2013  Раздел ΙΙ  Раздел ΙΙΙ  Раздел ΙV  Раздел V, п. 15,16,17,18  Раздел VΙ,  п. 19,20,21,25,27  Раздел VΙΙ,  п. 30,31,32,33,35,36  Раздел VΙΙΙ,  п. 37,39,40  Раздел ХΙΙΙ, ХVΙ  Приложения 1,3,5,6,7 | ГОСТ 23454-2016  р.р..7,8 |
| 1.10 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 9225-84 п.4.5  ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 1.11 | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) | ГОСТ 9225-84 п.4.6  ГОСТ 32901-2014 п.8.5.1 |
| 2.1 | Молоко коровье сырое | 0401 | Антибиотики:  - тетрациклиновой группы | ТР ТС 021/ 2011  Статья 7,13, 20  Приложение 3  ТР ТС 033/2013  Раздел V п.16  Раздел VΙΙ п.30,32  Приложение 4 | ГОСТ 32254-2013  ГОСТ 32219-2013  п.5.4.1 |
| 2.2 | - стрептомицин | ГОСТ 32254-2013  ГОСТ 32219-2013  п.5.4.1 |
| 2.3 | - левомицетин (хлорамфеникол) | ГОСТ 32254-2013  ГОСТ 32219-2013  п.5.4.1 |
| 2.4 | - пенициллин | ГОСТ 32254-2013 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева