Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.2430

от 31 июля 2002 года

На бланке №_______

На 2 листах

Редакция № 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 07 февраля 2020 года

лаборатории электрофизических измерений службы электрохозяйства тепловой автоматики и измерений филиала «Витебские тепловые сети»

Витебского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Витебскэнерго»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, СТП 33243.20.366-16 п.29.1 | МВИ.ВТ 113-2012 |
| 2.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29.2, СТП 33243.20.366-16 п.32.1 | МВИ.ВТ 113-2012 |
| 3.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 ТКП 336-2011 | МВИ.ВТ 115-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 СТП 33243.20.366-16 п.31.2 | МВИ.ВТ 389-2013 |
| 3.3 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 СТП 33243.20.366-16 п.31.8 | МВИ.ВТ 389-2013 |

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь – директор

государственного

- предприятия «БГЦА»	                                                       Т.А.Николаева