Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.

от 21 февраля 2020 года

На бланке №__________

На 2 листах

Редакция № 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 21 февраля 2020 года

лаборатории Общества с ограниченной ответственностью

«Витебская лаборатория вентиляции»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009, приложение К МВИ.ВТ.545-2018 |
| 1.2 |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) | ТКП 45-3.02-324-2018 СНБ 4.02.01-03 |  |
| 1.3 |  | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | Проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2039-2010 МВИ.ВТ.545-2018 |
| 1.4 |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений |  | СТБ 2021-2009, приложение К МВИ.ВТ.545-2018 |
| 3.1 | Здания и сооружения (газоходы (дымовые каналы, дымовые трубы) жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики газоходов: - скорость потока воздуха; - расход воздуха; - наличие тяги | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | МВИ.ВТ.545-2018 |
| 3.2 |  | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010, п.8.7 | СТБ 2039-2010, п.8.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Здания и сооружения (газоходы (дымовые каналы, дымовые трубы) жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры газоходов и отклонения газоходов от вертикали | Проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2039-2010, п.5.1.3 (метод 1) МВИ.ВТ.545-2018 |

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь – директор

государственного

- предприятия «БГЦА»	                                                       Т.А.Николаева