|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2284 от «29» апреля 2005 года на бланке _________ на 2 листах Редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от    «        »                              2020 года

электротехнической   лаборатории

Открытого акционерного общества «Гомельский завод «Коммунальник»

| № пунк-та | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.30.1 | МВИ.ГМ.631-2018 |
| 2.1 | Электродвигатели переменного тока напряжением до 1000 В | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.7.2 табл. Б.7.2 п.5 | МВИ.ГМ.631-2018 |
| 3.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.6.7.1.10 пр.Б п.Б.27.1 | МВИ.ГМ.631-2018 |
| 3.2 |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных цепей | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б 27.3 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3-413.1.3.5 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.26.3 | МВИ.ГМ.1400-2019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 пр.Б пр.Б 29.4 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.6 | МВИ.ГМ.1669-2018 |
| 4.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.2 | МВИ.ГМ.1669-2018 |
| 4.3 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б 29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3-413.1.3.5 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.5 | МВИ.ГМ.1400-2019 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»			               Т.А.Николаева