## Приложение к

аттестату аккредитации

№ BY/112 02.1.0.0403

от 19 июня 2006 г.

на 3 листах

ДОПОЛНЕНИЕ К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

№ 1 от  06 октября 2008г

Испытательной лаборатории отдела технологий консервирования пищевых продуктов

Республиканского унитарного предприятия “ Научно-практический центр

Национальной академии наук Беларуси по продовольствию» “

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающие требования к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний |  | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Определение содержание мышьяка. Метод атомно-абсорбционной спектрометрии с предварительным образованием гидрида | 15.28.14 | Фрукты, овощи и продукты их переработки | СТБ 1825-2008 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1449-2008 СТБ 965-2008 СТБ 829-2008 СТБ 1551-2005 СТБ 1461-2004 СТБ 720-94 СТБ 159-94 СТБ 1000-96 СТБ 425-2007 СТБ 998-2006 ГОСТ 16440-89 ГОСТ 15849-89 и ТНПА на продукцию | СТБ ISO 17239-2007 |  |
| Атомно-абсорбционной метод определения мышьяка | 15.28.14 | Сырье и продукты переработки | СТБ 1825-2008 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1449-2008 СТБ 965-2008 СТБ 829-2008 СТБ 1551-2005 СТБ 1461-2004 СТБ 720-94 СТБ 159-94 ГОСТ 16440-89 ГОСТ 15849-89 СТБ 1000-96 и ТНПА на продукцию | ГОСТ 31266-2004 |  |

BY/112.02.1.0.0403                                                                                                                         Лист 2        Листов 3

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метод определения содержания натрия, калия, кальция и магния с помощью атомно-абсорбционной спектрометри | 15.32.14 | Соки фруктовые и овощные, нектары и сокосодержащие напитки | ТНПА на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51429-2006 |  |
| Ферментативный метод определения содержания D и L-молочной кислоты (лактата) с помощью спектрометрии с использованием NAD | 15.24.14 | Соки фруктовые и овощные, нектары и сокосодержащие напитки | СТБ 1825-2008 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1449-2008 СТБ 965-2008 СТБ 829-2008 СТБ 1551-2005 СТБ 1461-2004 | СТБ EN 12631-2007 |  |
| Ферментативный метод определения содержания уксусной кислоты (ацетата) с помощью спектрофотометрии | 15.24.14 | Соки фруктовые и овощные, нектары и сокосодержащие напитки | СТБ 1825-2008 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1449-2008 СТБ 965-2008 СТБ 829-2008 СТБ 1551-2005 СТБ 1461-2004 | СТБ ГОСТ Р 51441-2007 |  |
| Метод определения D-яблочной кислоты | 15.24.14 | Соки фруктовые и овощные, нектары и сокосодержащие напитки | ТНПА на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51940-2007 |  |
| Метод определения сахарозы | 15.24.14 | Соки фруктовые и овощные, нектары и сокосодержащие напитки | СТБ 1825-2008 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1449-2008 СТБ 965-2008 СТБ 829-2008 СТБ 1551-2005 СТБ 1461-2004 | СТБ ГОСТ Р 51938-2006 |  |

BY/112.02.1.0.0403                                                                                                                         Лист 3         Листов 3

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метод определения патулина с помощью тонкослойной хроматографии | 15.25.14 | Сок яблочный, сок яблочный концентрированный и напитки, содержащие яблочный сок | СТБ 1825-2008 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1449-2008 СТБ 965-2008 СТБ 829-2008 СТБ 1551-2005 СТБ 1461-2004 | СТБ ГОСТ Р 51440-2006 (ИСО 8128-2-93) ГОСТ 31100.2-2002 (ИСО 8128-1-93) |  |
| Метод определения патулина с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии | 15.25.14 | Сок яблочный, сок яблочный концентрированный и напитки, содержащие яблочный сок | СТБ 1825-2008 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1449-2008 СТБ 965-2008 СТБ 829-2008 СТБ 1551-2005 СТБ 1461-2004 | СТБ ГОСТ Р 51435-2006 (ИСО 8128-1-93), ГОСТ 31100.1-2002 (ИСО 8128-1-93) |  |
| Спектрофотометрический метод определения содержания фосфора | 15.32.14 | Соки фруктовые и овощные, нектары и сокосодержащие напитки | ТНПА на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51430-2006 |  |
| Метод определения винной кислоты с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии | 15.24.14 | Соки фруктовые | ТНПА на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51428-2006 |  |
| Метод определения массовой концентрации гесперидина и нарингина с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии | 15.24.14 | Соки цитрусовые | ТНПА на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51427-2006 |  |

Директор БелГИМ

Руководитель Органа по аккредитации                                                             Н. А. Жагора