|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №2 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0263 от 17 февраля 1997 года на бланке №__________ на 1 листе Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 марта 2021 года

отделения исследований и испытаний материалов №4 (Испытательный центр)

Государственного научного учреждения

«Институт порошковой металлургии имени академика О.В.Романа»

| № пунктов1 | Наименование объекта испытаний | Код/ ТН ВЭД ЕАЭС1 | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изделия электротехнического назначения | 8418; 8422; 8516; 8509; 8450; 8421; 8451; 8479; 8424; 8508; 8414; 8415; 8436; 3922; 7324; 9019; 8543; 8510; 6301; 6306; 6307; 9404; 9504; 9506; 8519; 8521; 8525; 8527; 8528; 8518; 8517; 8452; 8447; 8504; 8433; 8467; 8434; 8413; 9405; 9102; 9105; 8470; 8536; 9107; 8544; 8471; 8523; 8443; 9031; 8472; 8465; 8515; 8539; 8541; 9207; 8476; 8535; 8531 | Содержание (массовая доля) элементов %: свинец (Pb), ртуть (Hg), кадмий (Cd) | ТР ЕАЭС 037/2016 Приложение 2 | СТБ IEC 62321-2012 |

Примечание:

Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

заместитель директора Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                              В.А.Шарамков