|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1813 от 30 декабря 1999 года на бланке № _________ на 3 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 20 февраля 2022 года

электротехнической лаборатории электрического цеха

филиала «Оршанская ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго»

Витебского республиканского унитарного предприятия

электроэнергетики "Витебскэнерго"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Южная, д. 1, 211382, г. Орша, Оршанский район, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Перчатки электроизолиру- ющие | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 п. 4.11.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.270-2012 |
| 2.1* | Обувь специальная электроизолирующая | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 п. 4.12.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.270-2012 |
| 3.1* | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290 – 2010 п. 4.17.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.270-2012 |
| 4.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | - Напряжение индикации | ТКП 290-2010 п. 4.5.10 таблица Е.1 | МВИ.ВТ.270-2012 |
| 4.2* |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением |  | МВИ.ВТ.270-2012 |

| 4.3* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении | ТКП 290-2010 п. 4.5.10 таблица Е.1 | МВИ.ВТ.270-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | МВИ.ВТ.270-2012 |
| 5.1* | Указатели напряжения выше 1000 В с газоразрядной лампой | 26.51/ 29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.5.3 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.270-2012 |
| 5.2* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.5.3 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.270-2012 |
| 5.3* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |  | МВИ.ВТ.270-2012 |
| 6.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.6.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.270-2012 |
| 6.2* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | МВИ.ВТ.270-2012 |
| 6.3* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание соединительного провода повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | МВИ.ВТ.270-2012 |
| 6.4* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения |  | МВИ.ВТ.270-2012 |
| 7.1* | Указатели напряжения выше 1000 В бесконтактного типа | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.5.6 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.270-2012 |
| 7.2* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | МВИ.ВТ.270-2012 |
| 8.1* | Штанги электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.2.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.270-2012 |
| 9.1* | Клещи электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.3.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.270-2012 |
| 10.1* | Клещи электроизмерительные | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.4.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.270-2012 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС.

Руководитель органа по

аккредитации Республики

Беларусь – директор

государственного

предприятия «БГЦА»                _________________                   Е.В. Бережных

(подпись) 	        (инициалы, фамилия)

М.П.