|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4733 от 11 декабря 2015 года На бланке №________ На 4 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «11» декабря 2020 года

испытательной лаборатории филиала "Электромонтажное управление № 1"

Открытого акционерного общества "Белэлектромонтаж"

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, ТКП 181-2009 Приложение Б п.п.5.5.42 п.Б.27.1 | МВИ.МН 3021-2015 |
| 2.1*** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства Удельное сопротивление грунта | ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, ТКП 181-2009 п.5.8, Приложение Б п.Б.29.4, Б.30.10 | МВИ.МН 3022-2015 |
| 2.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления соединения контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2, ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 3022-2015 |
| 2.3*** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8, ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.3.5 | МВИ.МН 3019-2015 |

| 3.1** | Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустановках до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, п.В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.МН 3021-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка работоспособности УЗО | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2011 П.4.4.26.7 г | МВИ.МН 3020-2015 |
| 3.3** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4, ТКП 339-2011 П.4.4.26.7 г, СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.3, п.5.4, ГОСТ 30339-95, п.4.2.9, СН 4.04.01-2019, п.16.3.8 | МВИ.МН 3020-2015 |
| 3.4** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения УЗО | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4, ТКП 339-2011 П.4.4.26.7 | МВИ.МН 3020-2015 |
| 3.5** |  | 27.90/ 22.000 | Суммарный ток утечки с присоединёнными стационарными или переносными электроприёмниками в нормальном режиме работы | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4, СН 4.04.01-2019, п.16.3.7 | МВИ.МН 3020-2015 |
| 4.1*** | Вентильные разрядники | 27.90/ 22.000 | Сопротивление вентильных разрядников | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.22.1 табл. Б.22.1, ТКП 339-2011 п.4.4.21.1 | МВИ.МН 3021-2015 |
| 4.2*** |  | 27.90/ 29.113 | Измерение тока проводимости при выпрямленном напряжении до 70 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.22.2 ТКП 339-2011 п.4.4.21.2 | МВИ.МН 5115-2014 |

| 5.1*** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели; комплектные распределительные устройства, комплектные экранированные токопроводы, сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п. Б.15.1, п.Б.16.1 п.Б.17, п.Б.18.1, ТКП 339-2011 п.4.4.14.1 | МВИ.МН 3021-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2*** |  | 27.90/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Приложение Б п. Б.15.2, Б.16.2 п.Б.17, п.Б.18.2, ТКП 339-2011 п.4.4.14.2,4.4.15.2п.4.4.16.2,4.4.17.2 | МВИ.МН 5115-2014 |
| 6.1*** | Выключатели масляные, электромагнитные, вакуумные, элегазовые, выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.11.1, п.Б12.1, п.Б13.1, п.Б.14.1, ТКП 339-2011, п.4.4.9.1, 4.4.11.1, 4.4.12.1, 4.4.13.1 | МВИ.МН 3021-2015 |
| 6.2*** |  | 27.90/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.11.3, п.Б.12.2, п.Б.13.2, п.Б.14.2, ТКП 339-2011 п.4.4.9.4, 4.4.11.2, 4.4.12.2, 4.4.13.2 | МВИ.МН 5115-2014 |
| 7.1*** | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1, ТКП 339-2011 п.4.4.29.2 | МВИ.МН 3021-2015 |
| 7.2*** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание повышенным выпрямленным напряжением до70 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.30.2, ТКП 339-2011 п.4.4.29.3 | МВИ.МН 5115-2014 |
| 8.1*** | Силовые трансформаторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.8.3.1, п.8.5.3 ТКП 339-2011 п.4.4.6.2 | МВИ.МН 3021-2015 |
| 8.2*** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.5, ТКП 339-2011 п.4.4.6.3 | МВИ.МН 5115-2014 |
| 9.1*** | Вводы и проходные изоляторы | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.24.1, ТКП 339-2011 п.4.4.23.1 | МВИ.МН 3021-2015 |

| 9.2*** | Вводы и проходные изоляторы | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.24.3, ТКП 339-2011 п.4.4.23.3 | МВИ.МН 5115-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

* - лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории

** - лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами

*** - лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – заместитель директора государственного предприятия «БГЦА» | В.А.Шарамков |
| --- | --- |