|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1818 от 08 мая 2020 года На бланке 0006704 На 3 листах Редакция 01 |  |

ПРОЕКТ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от 08 мая 2020 года

Испытательная лаборатория

Общества с ограниченной ответственностью «КАВКАЗ-Л»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Цемент | 23.51/ 42.000 | Отбор и подготовка образцов | Фактическое значение | AZS EN 196.7-2008 |
| 1.2 |  | 23.51/29.127 | Определение помола (метод просеивания) |  | AZS EN 196.6-2008 |
| 1.3 |  | 23.51/ 29.119 | Определение нормальной концентрации |  | AZS EN 196.6-2005 |
| 1.4 |  | 23.51/ 29.165 | Время схватывания |  | ГОСТ 310.3-76 |
| 1.5 |  | 23.51/ 29.119 | Определение равного изменения объема |  | AZS EN 196.6-2005 |
| 1.6 |  | 23.51/ 29.121 | Определение прочности |  | ГОСТ 310.4-81 |
| 2.1 | Грунт | 08.12/ 38.000 | Определение максимальной плотности сухого грунта | Фактическое значение | ГОСТ 22733-2016 |
| 2.2 |  | 08.12/ 29.040 | Определение гранулометрического (зернового) и микро агрегатного состава |  | ГОСТ 12536-2014 |
| 2.3 |  | 08.12/ 29.121 | Определение прочности и деформируемости |  | ГОСТ 12248-2010 |
| 2.4 |  | 08.12/ 29.165 | Определение предела пластичности |  | ГОСТ 5180-2015 |
| 2.5 |  | 08.12/ 29.040 | Определение удельного веса |  | ГОСТ 5180-2015 |
| 2.6 |  | 08.12/ 29.165 | Определение коэффициента пластичности |  | ГОСТ 5180-2015 |
| 2.7 |  | 08.12/ 29.151 | Определение влажности |  | ГОСТ 28268-89 |
| 2.8 |  | 08.12/ 29.119 | Определение плотности |  | ГОСТ 28514-90 |
| 3.1 | Бетонная смесь | 23.61/ 29.119 | Определение воздушного пространства, средней плотности и слоистости | Фактическое значение | ГОСТ 10181-2014 |
| 3.2 |  | 23.61/ 29.121 | Определение прочности бетонов на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 |
| 4.1 | Смеси асфальтобетонные и асфальт | 23.64/ 42.000 | Отбор и подготовка образцов | Фактическое значение | ГОСТ 9128-2013 |
| 4.2 |  | 23.64/ 29.040 | Определение зернистости мелких и крупных агрегатов |  | ГОСТ 12801-98 |
| 4.3 |  | 23.64/ 29.121 | Определение предела прочности при сжатии |  | ГОСТ 12801-98 |
| 4.4 |  | 23.64/ 29.119 | Определение средней плотности уплотненного материала |  | ГОСТ 12801-98 |
| 5.1 | Строительный песок и щебень | 08.12, 08.99/ 42.000 | Отбор и подготовка образцов | Фактическое значение | ГОСТ 8735-88 AZS 474-11 |
| 5.2 |  | 08.12, 08.99/ 29.040 | Определение крупнозернистого и мелкозернистого состава |  | AZS 472-11 ГОСТ 8269.0-97 |
| 5.3 |  | 08.12, 08.99/ 29.040 | Определение удельного веса и водопоглощения |  | ГОСТ 33057-2014 |
| 5.4 |  | 08.12, 08.99/ 29.151 | Определение влажности |  | ГОСТ 33057-2014 |
| 5.5 |  | 08.12, 08.99/ 29.070 | Определение стирания при трении |  | ГОСТ 8269.0-97 |
| 5.6 |  | 08.12, 08.99/ 42.061 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 |
| 5.7 |  | 08.12, 08.99/ 42.061 | Определение количества пыли и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 |
| 6.1 | Битумы нефтяные | 19.20/ 42.000 | Отбор и подготовка образцов | Фактическое значение | ГОСТ 2517-2012 |
| 6.2 |  | 19.20/ 29.040 | Метод определения глубины проникания иглы |  | ГОСТ 11501-78 |
| 6.3 | Битумы нефтяные | 19.20/ 29.049 | Определение условной вязкости | Фактическое значение | ГОСТ 11503-74 |
| 6.4 |  | 19.20/ 29.165 | Определение эластичности и упругости при растяжении |  | ГОСТ 11505-75 |
| 6.5 |  | 19.20/ 29.145 | Определение температуры размягчения по кольцу и шару |  | ГОСТ 11506-73 |
| 6.6 |  | 19.20/ 29.119 | Определение плотности при 25º |  | ГОСТ 3900-85 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 							Т.А. Николаева