Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.2760

от “14”ноября 2005 г.

На 1 листе

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

# Электролаборатории

# Общества с ограниченной ответственностью «Элмонт»

| № п/п | Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электроустановки до 1кВ Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки до 1кВ | 31 52 99 | Сопротивление изоляции | “Правила устройства электроустановок” (ПУЭ), 6 издание Энергоиздат , 1987 г. “Правила техничес-кой эксплуатации электроустановок потребителей “ (ПТЭ), 4 издание Энергоатомиздат, 1986 г. | МВИМН 2305-2005 |
| 2 | Заземляющие устройства электроустановок до 1 кВ | 31 52 99 | Сопротивление заземляющих устройств Проверка наличия цепи между заземленными (зануленными) электроустановками и элементами заземленной (зануленной) электроустановки Проверка срабатывания защиты в электроустановках до 1 кВ с глухим заземле- нием нейтрали измере- нием тока однофазного замыкания на корпус или нулевой провод | ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ | МВИМН 2306-2005 МВИМН 2304-2005 МВИМН 2302-2005 |
| 3 | Заземлители, предназначенные для защиты от гро- зовых пере-напряжений | 31 52 99 | Сопротивление зазем- ляющих устройств | ПУЭ, ПТЭ | МВИМН 2306-2005 |
| 4 | Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустановках до 1 кВ | 31 52 99 | Сопротивление изоляции Проверка работоспособности УЗО Отключающий дифференциальный ток Время отключения УЗО | ПУЭ, ПТЭ СТБ ГОСТ Р 50807-2005 п.5.3. ГОСТ30339-95 п.4.2.9. (П2-2000) к СНБ 3.02.04-2003 | МВИМН 2305-2005 МВИМН 2303-2005 |

Директор БелГИМ-

Руководитель Органа по аккредитации                                                                             Н.А.Жагора