# Приложение

к аттестату аккредитации

№ ВУ/112  02.2.0.2689

от «10» августа 2004г.

на 3 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

От «29» декабря 2008 года

Испытательной лаборатории научно-производственного общества с ограниченной ответственностью «Радекс»

| Наименование объекта или вида испытаний | МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Составы полимер- минеральные | 99.01.10 99.24.10. 99.24.10. 99.24.10 | Отбор проб Насыпная плотность Влажность Водопоглощение при капиллярном подсосе | СТБ 1072-97 | СТБ 1072-97 п. 6.4 ГОСТ 8735-88 п 9.1. СТБ 1072-97 п 7.2. СТБ 1072-97 п.7.6 |
| Композиции защитно- отделочные строительные | 99.01.10 99.24.10. 99.24.10 99.24.10 99.24.10 99.24.10 99.24.10 99.24.10 99.24.10 99.24.10 99.24.10 99.24.10 | Отбор проб Влажность Насыпная плотность Консистенция Подвижность растворной смеси Остаток на сите 0,2 Удобонаносимость Сроки схватывания, мин Массовая доля нелетучих веществ (на основе винилхлорида) Водородный показатель Время высыхания до степени 3 Водопоглощение при капиллярном подсосе | СТБ 1263-2001 | ГОСТ 5802 -86 п. 1.2, 1.3 СТБ 1263-2001 п. 8.1, 7.1 ГОСТ 8735-88 п.10 ГОСТ 8735-88 п.9.1 ГОСТ 23789-79 п.4.1–4.3 ГОСТ 5802-86 п.2 ГОСТ 23789-79 п.3 СТБ 1263-2001 п.8.22 ГОСТ 23789-79 п. 4.4; 4.5; 4.6 ГОСТ 17537-72 п.1.4 (кроме 1.4.6, 1.4.7), 1.5 ГОСТ 28196-89 п. 4.2, 4.5 ГОСТ 19007-73 СТБ 1263-2001. п. 8.13 |

№ ВУ/112  02.2.0.2689								Лист 2 Листов 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смеси растворные и растворы строительные. | 99.01.10. 99.24.10 99.24.10 99.24.10 99.24.10 99.24.10 99.24.10 | Отбор проб Влажность Растекаемость Подвижность Прочность на сжатие Средняя плотность раствора Насыпная плотность | СТБ 1307-2002 | ГОСТ 5802-86 п. 1.2, 1.3 ГОСТ 8735-88 п.10 ГОСТ 23789-79 п.4.1., 4.2 ГОСТ 5802-86 п.2 ГОСТ 310.4-81 п.2.2 ГОСТ 5802-86 п.7 ГОСТ 8735-88 п 9.1. |
| Композиции для заполнения швов | 99.01.10. 99.24.10 99.24.10 99.24.10 99.24.10 | Отбор проб Влажность Насыпная плотность Водопоглощение при капиллярном подсосе Прочность на сжатие | СТБ 1503-2004 | СТБ 1503-2004 п. 6.3 ГОСТ 8735-88 п.10 ГОСТ 8735-88 п.9.1 СТБ 1263-2001п. 8.13 ГОСТ 5802-86 п.6 |
| Смеси сухие гидроизоляционные | 99.01.10 99.24.10. 99.24.10. 99.24.10. 99.24.10 | Отбор проб Влажность Насыпная плотность Водопоглощение при капиллярном подсосе Прочность на сжатие | СТБ 1543-2005 | СТБ 1543-2005 п. 6.3 ГОСТ 8735-88 п.10 ГОСТ 8735-88 п.9.1 СТБ 1263-2001 п. 8.13 ГОСТ 5802-86 п.6 |
| Составы клеевые полимер минеральные | 99.01.10 99.24.10. 99.24.10. 99.24.10. | Отбор проб Влажность Насыпная плотность Водопоглощение при капиллярном подсосе | СТБ 1621-2006 | СТБ 1621-2006 п. 6.3 ГОСТ 8735-88 п.10 ГОСТ 8735-88 п.9.1 СТБ 1263-2001п. 8.13 |
| Песок | 14.01.10 14.24.10. 14.24.10. 14.24.10. | Отбор проб Насыпная плотность Влажность Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8736-93 | ГОСТ 8735-88 п. 2 ГОСТ 8735-88 п. 9.1 ГОСТ 8735-88 п. 10 ГОСТ 8735-88 п. 3 |
| Грунты | 14.01.10 14.24.10. 14.24.10. 14.24.10. | Отбор проб Влажность Гранулометрический состав Коэффициент уплотнения | СТБ 943-2007 ТКП 45-3.03-119-2006 | ГОСТ 12071-2000 п.2 ГОСТ 5180-84 п. 2 ГОСТ 12536-79 СТБ 1377-2003 п. 6, п. 7 |

№ ВУ/112  02.2.0.2689								Лист 3 Листов 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цемент | 26.01.10 26.24.10. | Отбор проб Тонкость помола | ГОСТ 30515-97 | ГОСТ 30515-97 п. 7 ГОСТ 310.2-76 |
| Смеси бетонные | 26.01.10 26.24.10. | Отбор проб Изготовление образцов Прочность на сжатие | СТБ 1035-96 | ГОСТ 10180-90 п.2.2 ГОСТ 10180-90 п. 5 |
| Бетоны тяжелые и мелкозернистые | 26.01.10 26.24.10. | Отбор проб Изготовление образцов Прочность бетона на сжатие | СТБ 1544-2005 ГОСТ 26633-91 | ГОСТ 10180-90 п.2.2 ГОСТ 10180-90 п. 5 |
| Бетоны конструкционные тяжелые. | 26.01.10 26.24.10. | Отбор проб Изготовление образцов Прочность бетона на сжатие | СТБ 1544-2005 | СТБ 1545-2005 п. 4, ГОСТ 10180-90 п.2.2 ГОСТ 10180-90 п. 5 |

Директор БелГИМ –

руководитель

Органа по аккредитации                     		        			  Н.А. Жагора