НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ»

Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.4638

от 29 мая 2015 года

На бланке №________

На 2 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 29 мая 2020 года

лаборатория сварки и металла

Коммунального  унитарного производственного предприятия по эксплуатации и ремонту коммунальных тепловых сетей и котельных УП«Минсккоммунтеплосеть»

| № пунк-та | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -сосуды, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10706-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 20548-93 ГОСТ 24005-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 СНиП 3.05.03-85 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.12.2016 №7 ТНПА и другая документация на объекты контроля | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 1.2 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 1.3 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод - -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 1.4 |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 1.5 |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ. МН 3988-2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1 | Паровые котлы с давлением пара не более 0,07МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 1150С | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения; -основной металл | Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С. Утв. Постановление МЧС РБ от 31.12.2013 №79 (в ред. Постановления МЧС от 10.03.2015) ТНПА и другая документация на объекты контроля | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 2.2 |  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 2.3 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод - -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 2.4 |  | 24.10/ 32.124 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 2.5 |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ. МН 3988-2011 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							        Т.А.Николаева