|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2258 от 25.05.2004 на бланке № 0006922 на 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «11» июля 2020 года

химической лаборатории Западного района тепловых сетей

филиала «Гомельские тепловые сети»

Гомельского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики

«Гомельэнерго»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1** | Сточная вода | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 1592-2001 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 1.2** |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) Д-(2-12) ед.рН | СТБ 1004-96 ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Решение Гомельского городского исполнительного комитета № 125 от 07.02.2018 Об установлении перечня загрязняющих веществ и их предельно допустимые концентрации в сточных водах, отводимых в централизованную систему водоотведения канализацию города Гомеля | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.3 |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Д-(0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1.2:4.128-98 (М 01-05-2012), изд. 2012 |
| 1.4 |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Д - св.3 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1.5 |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего Д-(0,1-9,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.6 | Сточная вода | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-иона Д-(10,0-250,0) мг/дм3 | СТБ 1004-96 ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Решение Гомельского городского исполнительного комитета № 125 от 07.02.2018 Об установлении перечня загрязняющих веществ и их предельно допустимые концентрации в сточных водах, отводимых в централизованную систему водоотведения канализацию города Гомеля | СТБ 17.13.05-39-2015 |

- * - лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

- ** - лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами

Примечание:

Д − диапазон измерений

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                           Т.А.Николаева