|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1922 от «11» июня 2001 года на бланке № _________ на 2 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «04» сентября 2020 года

лаборатории электрофизических испытаний закрытого акционерного общества "Севзапмонтажавтоматика"

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондициони рования воздуха с механическим побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха; -давление; - потери полного давления; -коэффициент потерь давления; - давление вентилятора. | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |  |
| 1.2* |  | 100.13/ 23.000 | Температура воздуха до и после воздухонагревателя/воздухоохладителя | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009 Приложение Е |  |
| 1.3* |  | 100.13/ 23.000 | Перепад давления воздуха на фильтре | Проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009 Приложение Ж |  |
| 1.4* |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений | Проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |  |
| 2.1* | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны | НПБ 23-2010, ТКП 45-4.02-273-2012 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ12.3.018-79, НПБ 23-2010, раздел 4 |  |

| 2.2* | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Расход (скорость движения) воздуха в дверном проёме при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации | НПБ 23-2010, ТКП 45-4.02-273-2012 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ12.3.018-79, НПБ 23-2010, раздел 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3* |  | 100.13/ 23.000 | Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах. |  |  |
| 2.4* |  | 100.13/ 23.000 | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  |  |

Примечание:

* - лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия «БГЦА» | Т.А. Николаева |
| --- | --- |