Приложение

к аттестату аккредитации

№ ВУ/112.02.2.0.2679

от 31 января 2004г.

Листов 4               Лист 1

ДОПОЛНЕНИЕ К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ  N       от 26 января 2009г.

Лаборатории электрофизических измерений

Научно-производственного общества с ограниченной ответственностью

«АКОВА»

| Наименование объекта или видов испытаний | КОД МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | продукции | методам испытаний |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Трансформаторы силовые до 10кВ | 315299 | Измерения сопротивления изоляции Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц Измерение сопротивления обмоток постоянному току Проверка коэффициента трансформации Проверка группы соединения обмоток Измерение потерь холостого хода | Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) 6 Издание Энергоиздат,1987г «Правила технической эксплуатации электроустановок» (ПТЭ)4 издание Энергоатомиздат,1986г ПТЭ,ПриложениеЭ1 ПУЭ,гл.1.8 Нормы и объем испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы (НиОИЭ),гл.6.7 ПТЭ,ПриложениеЭ1 ПУЭ,гл.1.8 НиОИЭ,гл.6.8 ПТЭ,ПриложениеЭ1 ПУЭ,гл.1.8 НиОИЭ,гл.6.9 ПТЭ,ПриложениеЭ1 НиОИЭ,гл.6.10 ПТЭ,ПриложениеЭ1 НиОИЭ,гл.6.11 | МВИ Мн 2019-2004 МВИ Мн 2684-2007 ГОСТ 3484.1-88 МВИ.Мн 3004-2008 МВИ Мн 2685-2007 ГОСТ 3484.1-88 п.4 ГОСТ 3484.1-88 п.2 ГОСТ 3484.1-88 п.3 ГОСТ 3484.1-88 п.6 |

№ ВУ/112.02.2.0.2679                                Листов 4  лист  2

| 1 | 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Измерительные трансформаторы тока 10кВ | 315299 | Измерения сопротивления изоляции Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц | ПТЭ,ПриложениеЭ1 ПУЭ,гл.1.8 НиОИЭ,гл.7.1. ПТЭ,ПриложениеЭ1 ПУЭ,гл.1.8 НиОИЭ,гл.7.3 | МВИ Мн 2019-2004 МВИМн 2684-2007 ГОСТ 7746-2001 МВИ Мн 2685-2007 ГОСТ 7746-2001 |
| Измерительные трансформаторы напряжения 10кВ | 315299 | Измерения сопротивления изоляции Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц Измерение сопротивления обмоток постоянному току | ПТЭ,ПриложениеЭ1 ПУЭ,гл.1.8 НиОИЭ,гл.8.1.1 ПТЭ,ПриложениеЭ1 ПУЭ,гл.1.8 НиОИЭ,гл.8.1.2 ПТЭ,ПриложениеЭ1 ПУЭ,гл.1.8 НиОИЭ,гл.8.1.3 | МВИ Мн 2019-2004 МВИМн 2684-2007 ГОСТ 1983-2001 МВИ Мн 2685-2007 МВИ Мн 3004-2008 ГОСТ 1983-2001 |
| Выключатели масляные, вакуумные, элегаозовые, воздушные, разъединители, отделители и короткозамыкатели | 315299 | Измерения сопротивления изоляции Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц до 42кВ Измерение сопротивления постоянному току токоведущего контура (главной цепи) | ПТЭ,ПриложениеЭ1 ПУЭ,гл.1.8 НиОИЭ,гл.9.1, гл.10.1, п.11.1, п.12.1, п.13.1, п. 14.1 ПТЭ,ПриложениеЭ1 ПУЭ,гл.1.8 НиОИЭ,гл.9.3 ПТЭ,ПриложениеЭ1 ПУЭ,гл.1.8 НиОИЭ,гл.10.3, гл.11.3, гл.12.3, гл. 13.3, гл.14.3 | МВИ Мн 2019-2004 МВИМн 2684-2007 МВИ Мн 2685-2007 |

№ ВУ/112.02.2.0.2679                     Листов 4              Лист 3

| Вводы и проходные изоляторы 10кВ | 315299 | Измерения сопротивления изоляции Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц до 42кВ | ПТЭ,ПриложениеЭ1 ПУЭ,гл.1.8 НиОИЭ,гл.23.1 ПТЭ,ПриложениеЭ1 ПУЭ,гл.1.8 НиОИЭ,гл.9.3, гл.10.2, гл.11.2, гл.12.2, гл.13.2, гл.14.2 | МВИ Мн 2019-2004 МВИМн 2684-2007 МВИ Мн 2685-2007 МВИ Мн 3004-2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения 10кВ | 315299 | Измерение сопротивления вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения Измерения тока проводимости вентильных разрядников Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжения(ОПН) | ПТЭ,ПриложениеЭ1 ПУЭ,гл.1.8 НиОИЭ,гл.21.1 ПТЭ,ПриложениеЭ1 ПУЭ,гл.1.8 НиОИЭ,гл.21.2 НиОИЭ,гл.21.3 | МВИ Мн 2019-2004 МВИ.Мн 2684-2007 МВИ Мн 2685-2007 МВИ Мн 3004-2008 ГОСТ 16357-83 п.6.2.14 МВИ Мн 2685-2007 МВИ Мн 3004-2008 ГОСТ 16357-83 п.6.2.14 |
| Силовые кабельные линии напряжением до 10кВ | 315299 | Измерения сопротивления изоляции Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока до 60кВ Измерение тока утечки | ПТЭ,ПриложениеЭ1 ПУЭ,гл.1.8 НиОИЭ,гл.29.1 ПТЭ,ПриложениеЭ1 ПУЭ,гл.1.8 НиОИЭ,гл.29.2 ПТЭ,ПриложениеЭ1 ПУЭ,гл.1.8 НиОИЭ,гл.29.2 | МВИ Мн 2019-2004 МВИМн 2684-2007 МВИ Мн 2685-2007 МВИ Мн 3004-2008 МВИ Мн 2685-2007 МВИ Мн 3004-2008 |

№ ВУ/112.02.2.0.2679                     Листов 4     Лист 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заземляющие устройства электроустановок Заземляющие устройства электроустановок | 315299 315299 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами Проверка срабатывания защиты в электроустановках до 1кВ при системе питания с заземленной нейтралью измерением сопротивления и тока короткого замыкания на корпус или нулевой провод | «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) 6 Издание Энергоиздат,1987г «Правила технической эксплуатации электроустановок» (ПТЭ)4 издание Энергоатомиздат,1986г «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) 6 Издание Энергоиздат,1987г «Правила технической эксплуатации электроустановок» (ПТЭ)4 издание Энергоатомиздат,1986г | МВИ Мн 2993-2008 МВИ.Мн 2992-2008 |

Директор БелГИМ 			Н.А.Жагора

Руководитель

Органа по аккредитации