|  | Приложение к аттестату аккредитации №BY/112 02.1.0.0242 от "02 " июля 1996 г. на 46 листах |
| --- | --- |

### ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ  от   "05 " 09. 2008 г

лабораторной  службы  санитарно-эпидемиологического учреждения

«Линейный  центр  гигиены  и  эпидемиологии на станции Гродно Белорусской железной дороги»

| Наименование объекта | Код | Характеристика объекта | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| или вида испытаний | МКС | или вида испытаний | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Пищевые продукты и продовольст-венное сырье | 15.01. 16 |  | Отбор проб | Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов СанПиН 1163 РБ 98 |  | СТБ 1036-97 |
|  | 15.99. 16 |  | Минерализации проб для опр. сод. токсичных элементов |  |  | ГОСТ 26929-94, п.3,4 |
| 1. Пищевые продукты и продовольственное сырьё | 15.26. 16 |  | Содержание меди ХП-0,1÷10мкг/дм3 не более 25% ХП-10÷50мкг/дм3 не более 20% ХП-50÷1000мкг/дм3 не более 15% |  |  | МУ по выполн. из- мер. массовой кон- центр. ионов меди, свинца, кадмия, цинка на полярографе с электрохим. датчи- ком "Модуль ЕМ-0,4"утв.08.09.1993г |
|  | 15.26. 16 |  | Содержание свинца ХП-0,1÷10мкг/дм3 не более 25% ХП-10÷50мкг/дм3 не более 20% ХП-50÷1000мкг/дм3 не более 15% |  |  |  |
| 1. Пищевые продукты и продовольственное сырьё | 15.26. 16 |  | Содержание кадмия ХП-0,1÷10мкг/дм3 не более 25% ХП-10÷50мкг/дм3 не более 20% ХП-50÷1000мкг/дм3 не более 15% | Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов СанПиН 1163 РБ 98 |  | МУ по выполн. из- мер. массовой кон- центр. ионов меди, свинца, кадмия, цинка на полярографе с электрохим. датчи- ком "Модуль ЕМ-0,4"утв.08.09.1993г |
|  | 15.26. 16 |  | Содержание цинка ХП-0,1÷10мкг/дм3 не более 25% ХП-10÷50мкг/дм3 не более 20% ХП-50÷1000мкг/дм3 не более 15% |  |  |  |
| - Продукты растениевод- ства | 01.01. 16 01.29. 16 |  | Отбор проб Массовая доля нитратов ХП-18-258мг/кг При различных уровнях конц-ий (50-3000мг/кг) | СТБ 1036-97 Сан ПиН 1163 РБ 98; Постанов. гл.гос.сан.врача №72 от 12.06.06 |  | СТБ 1036-97 МУ № 5048-89, утв. 04.07.89 |
| 3. Изделия кулинарные и п/ф из рублен-ного мяса | 15.01.16 | Отбор проб |  | ГОСТ 4288-76 | ГОСТ 4288-76 п.2.1.1 |  |
|  | 15.02.16 | Органолептичес-кие показатели |  |  | ГОСТ 4288-76 пп. 2.2,2.3. |  |
|  | 15.06.16 | Массовая доля хлеба ХП-0,5% |  | Сборник рецептур изделий | ГОСТ 4288-76 п.2.8 |  |
| 3. Изделия кулинарные и п/ф из рублен-ного мяса | 15.24.16 | Эффективность тепловой обработки |  | МУ 18/29 от 21.04.01 | МУ 18/29от 21.04.01 п.11.1 |  |
|  | 15.24.16 | Пероксидаза |  |  | п.11.1.1 |  |
|  | 15.24.16 | Фосфатаза |  |  | п.11.1.2 |  |
| 4. Соль поваренная пищевая | 15.01.16 | Отбор проб |  | ГОСТ 13685-84 | ГОСТ 13685-84 |  |
|  | 15.32.16 | Массовая доля йода ХП-15% |  | ГОСТ 13830-97 | ГОСТ13685-84 п.2.12, СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.4.2 МР утв. 14.07.00 |  |
| 5. Жир фритюрный | 15.24.16 | Степень термического окисления |  | МУ № 18/29 от 21.04.01 | МУ № 18/29 от 21.04.01,п.11.2,СТБ 985-95 п.5.8 |  |
| 6. Суточные рационы и готовые блюда на соответств. фактич. состава расчетным данным | 15.24.16 | Сухие вещества ХП-0,5% |  | Леч., гигиенич. и технол. основы организ. питания в ЛПУ. МЗ РБ РЦГЭ 1996 Мн. ЗАО, 1996 | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании № 18/29 утв. 21.04.01, п.5.1 |  |
|  | 15.24.16 | Жир ХП-0,5-1,9%(при сод.жира до 12%; при сод.жира от 20,1-30%) |  |  | п.5.2 |  |
|  | 15.24.16 | Белки ХП-0,1% |  |  | п.5.6 |  |
|  | 15.32.16 | Содерж. витами- на С в третьих блюдах ХП-3,0% |  |  | ГОСТ 24556-89 |  |
| 7. Молоко, молочные продукты. | 15.01.16 | Отбор проб |  | ГОСТ 26809-86,3622-68 | ГОСТ 26809-8,3622-68 |  |

| 7. Молоко, молочные продукты | 15.02.16 | Органолепт. показ.(внеш. вид,консистенц, вкус,запах,цвет) | ГОСТ13277-79, ГОСТ 37-91, ГОСТ 7616-85, ГОСТ 1923-78, ГОСТ 4495-87, ГОСТ 4937-85, ГОСТ 10970-87,СТБ 970-2007, СТБ 736-93,СТБ 315-2007; СТБ 208-91, СТБ 324-92, СТБ 325-93, СТБ 408-90 СТБ,885-2000, ГОСТ178-91, ГОСТ10382-85 | ГОСТ28283-89, ГОСТ 29245-91, ГОСТ 37-91, ГОСТ 7616-85, ГОСТ 1923-78, ГОСТ 4495-87, ГОСТ 10970-87,СТБ 970-2007, СТБ 736-93, СТБ 315-2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15.24.16 | Фосфатаза | СанПиН 1163 РБ 98 ГОСТ 13277-79 | ГОСТ 3623-73 п.3а |
|  | 15.24.16 | Пероксидаза | ГОСТ 13277-79 СанПиН 1163 РБ 98 | ГОСТ 3623-73 п.2б |
|  | 15.24.16 | Кислотность ХП- 1,9°Т-3,6°Т | ГОСТ:13277-79, ГОСТ 37-91, ГОСТ 7616-85, ГОСТ 1923-78, ГОСТ 4495-87, ГОСТ 4937-85, ГОСТ 10970-87,СТБ 970-94, СТБ 736-93, СТБ 315-94 | ГОСТ 3624-92 п.3 |
|  | 15.24.16 | Массовая доля влаги ХП-0,5% |  | ГОСТ3626-73 п.3.6.0, ГОСТ 29246-91, ГОСТ 30305.1.-95 |
| 8. Мясные продукты | 15.01.16 | Отбор проб | ГОСТ 7269-79, СТБ 126-2004 | ГОСТ 7269-79, СТБ126-2004 |
|  | 15.02.16 | Органолеп. показ. (вн. вид, цвет на разрезе, запах, вкус) | ГОСТ 23670-79, ГОСТ 16131-86, ГОСТ 16290-786, ГОСТ 16351-86, ГОСТ 16594-85, ГОСТ 18236-85 | ГОСТ 9959-91, ГОСТ 8756-79п.2.1 |
|  | 15.32.16 | Массовая доля поваренной соли ХП-0,2% |  | ГОСТ 9957-73 п.2 ГОСТ 26186-84 |
|  | 15.24.16 | Массовая доля влаги ХП-0,5% |  | ГОСТ 9793-74 п.1,4 |

| 8. Мясные продукты | 15.29.16 | Массовая доля нитрита ХП-10% | ГОСТ 23670-79, ГОСТ 16131-86, ГОСТ 16290-786, ГОСТ 16351-86, ГОСТ 16594-85, ГОСТ 18236-85 | ГОСТ 29299-92 п.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15.06.16 | Масса нетто |  | ГОСТ 8756.1-79п.3 |
| 9. Рыба и рыбопродукты | 05.01.16 | Отбор проб | ГОСТ 31339-2006 | ГОСТ 7631-85 |
|  | 05.02.16 | Органолеп. показ.(цвет, вн.вид, консист., запах, вкус) | ГОСТ 11482-96, ГОСТ 31339-2006, ГОСТ 27001-86 | п.2.6,2.7,2.8, 2.9 |
|  | 05.24.16 | Масс.доля влаги ХП-0,5% |  | ГОСТ 7636-85, п.3.3.1 |
|  | 05.32.16 | Масс. доля поваренной соли ХП-0,2% |  | п.3.5.1 |
| 10. Кондитер-ские изделия | 15.01.16 | Отбор проб | ГОСТ 5904-82 | ГОСТ 5904-82 |
|  | 15.02.16 | Органолеп. показ.(цвет, вн.вид, консист., запах, вкус) | ГОСТ4570-93Е, ГОСТ 6477-88Е, ГОСТ 6442-89, ГОСТ 6534-89Е, ГОСТ 15810-96, ГОСТ 15052-96, ГОСТ 7060-79, ГОСТ 14033-96, ГОСТ 6502-94, ГОСТ 30058-93, ГОСТ 24901-89,СТБ 927-93, СТБ 730-93, СТБ 927-93, СТБ 934-93, СТБ 549-94, СТБ 985-95 | ГОСТ 5897-90 п.2.2.2,п.2.2.3 |
|  | 15.06.16 | Масса нетто |  | ГОСТ 5897-90 п.4 |
|  | 15.24.16 | Массовая доля сахара ХП-0,5% |  | ГОСТ 5903-89 п.5 |
|  | 15.24.16 | Массовая доля влаги и сухих веществ ХП-0,5-1,3%(с массовой долей влаги до 20%; и более20%) | ГОСТ4570-93Е, ГОСТ 6477-88Е, ГОСТ 6442-89, ГОСТ 6534-89Е, ГОСТ 15810-96, ГОСТ 15052-96, ГОСТ 7060-79, ГОСТ 14033-96, ГОСТ 6502-94, ГОСТ 30058-93, ГОСТ 24901-89,СТБ 927-93, СТБ 730-93, СТБ 927-93, СТБ 934-93, СТБ 549-94,СТБ 985-95 | ГОСТ 5900-73 п.2,3 |
| 10. Кондитер-ские изделия | 15.24.16 | Массовая доля жира ХП-0,5% | ГОСТ4570-93Е, ГОСТ 6477-88Е, ГОСТ 6442-89, ГОСТ 6534-89Е, ГОСТ 15810-96, ГОСТ 15052-96, ГОСТ 7060-79, ГОСТ 14033-96, ГОСТ 6502-94, ГОСТ 30058-93, ГОСТ 24901-89,СТБ 927-93, СТБ 730-93, СТБ 927-93, СТБ 934-93, СТБ 549-94,СТБ 985-95 | ГОСТ 5899-85 п.5 |
|  | 15.24.16 | Кислотность ХП-0,3° |  | ГОСТ 5898-87 п.2.3 |
|  | 15.24.16 | Щелочность ХП-0,3° |  | ГОСТ 5898-87 п.2.4 |
| 11. Сахар | 15.01.16 | Отбор проб | ГОСТ 12569-99 | ГОСТ 12569-99 |
|  | 15.02.16 | Органолеп. показ.(цвет, вн.вид, консист., запах, вкус) | ГОСТ 22-94 ГОСТ 21-94 | ГОСТ 12576-89 |
|  | 15.24.16 | Массовая доля влаги и сухих веществ ХП-0,5% | ГОСТ 21-94 ГОСТ 22-94 | ГОСТ 12570-98 |
| 12. Кофе | 15.01.16 | Отбор проб | ГОСТ 15113.0-77 | ГОСТ 15113.0-77 |
|  | 15.02.16 | Органолеп. показ.(цвет, вн. вид, аромат, вкус) | ГОСТ 6805-2004 ГОСТ 29148-2003 | ГОСТ 6805-2004 п.2.2.1, ГОСТ 29148-2003 п.1.3.2 |
|  | 15.24.16 | Массовая доля влаги ХП-0,5% |  | ГОСТ 15113.4-77 п.3 |
| 13. Чай | 15.01.16 | Отбор проб | ГОСТ 1936-85 | ГОСТ 1936-85 |
|  | 15.02.16 | Органолеп.показ.(цвет, прозрачн. настоя, запах, вкус) | ГОСТ 1938-90 ГОСТ 1937-90 ГОСТ 1939-90 ГОСТ 1940-75 | ГОСТ 1936-85 п.2.4 |
|  | 15.24.16 | Массовая доля влаги и сухих в-в ХП-0,5% |  | ГОСТ 1936-85 п.2.5, ГОСТ 29550-90 |
| 13. Чай | 15.24.16 | Массовая доля волорастворим. экстрактивные в-в ХП-0,5% | ГОСТ 1938-90 ГОСТ 1937-90 ГОСТ 1939-90 ГОСТ 1940-75 | ГОСТ 28551-90 |

| 14. Коньяки, вина виноград-ные, плодовые, игристые, шампанские, виноматериалы | 15.01.16 | Отбор проб | СТБ 1386-2003 | СТБ 1386 -2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15.02.16 | Органолеп. показ. (цвет, аромат, вкус, прозачность) | СТБ 1386-2003 ГОСТ 7208-93, ГОСТ 28685-90, ГОСТ 12134-87, ГОСТ 13918-88 СТБ 1085-97 | ГОСТ 13918-88 п.1.3.1,ГОСТ 7208-93 п.2.3,2.4, СТБ 13866-2003 п.2.2.1 |
|  | 15.24.16 | Массовая концентрация титруемых кислот ХП-0,04 г/дм3 | СТБ 1386-2003 ГОСТ 7208-93, ГОСТ 28685-90, ГОСТ 12134-87, ГОСТ 13918-88 СТБ 1085-97 | ГОСТ 14252-73 п.1 |
|  | 15.24.16 | Массовая кон-центрация общей и свободной сернистой кислот ХП-0,7-2 мг/дм3 |  | ГОСТ 14351-73 |
| 15. Хлеб и хлебобулочные изделия | 15.01.16 | Отбор проб | ГОСТ 5667-65 | ГОСТ 5667-65 |
|  | 15.02.16 | Органолеп. пок. (состояние мяки-ша, вкус, запах) | ГОСТ2077-84, ГОСТ 27844-88, ГОСТ 9713-95, ГОСТ 24298-80, ГОСТ 24557-89, ГОСТ ГОСТ 25832-89, ГОСТ 9511-80, ГОСТ 9712-61, ГОСТ 9831-61, ГОСТ 25832-89,СТБ1045-97, СТБ 639-95 | СТБ 1045-97,639-95, ГОСТ 5667-65 п.2.2 |
|  | 15.24.16 | Влажность мякиша ХП-0,5% |  | ГОСТ 21094-75 |
|  | 15.24.16 | Кислотность мякиша ХП-0,5° |  | ГОСТ 5670-96 |
| 15. Хлеб и хлебобулочные изделия | 15.24.16 | Пористость мякиша ХП-1% | ГОСТ2077-84, ГОСТ 27844-88, ГОСТ 9713-95, ГОСТ 24298-80, ГОСТ 24557-89, ГОСТ ГОСТ 25832-89, ГОСТ 9511-80, ГОСТ 9712-61, ГОСТ 9831-61, ГОСТ 25832-89,СТБ1045-97, СТБ 639-95 | ГОСТ 5669-96 |
|  | 15.24.16 | Массовая доля жира ХП-0,5% |  | ГОСТ 5668-68 п.2 |
|  | 15.24.16 | Массовая доля сахара ХП-0,5% |  | ГОСТ 5672-68 п.4 |
| 16. Концент-раты пищевые | 15.01.16 | Отбор проб | ГОСТ 15113.0-77 | ГОСТ 15113.0-77 |
|  | 15.02.16 | Органолеп. пок. (вн. вид, цвет, консист.) | ГОСТ 19327-84 ГОСТ 18488-73 СТБ 922-94 | ГОСТ 15113.3-77 п.2.3.3.3 |
|  | 15.24.16 | Массовая доля влаги ХП-0,25% |  | ГОСТ 15113.4-77 п.2.3 |
|  | 15.24.16 | Массовая доля жира ХП-0,5% |  | ГОСТ 15113.9-77 п.3 |
|  | 15.24.16 | Общая кислотность ХП-0,05° |  | ГОСТ 15113.5-77 п.2.3 |
|  | 15.32.16 | Массовая доля повар. соли ХП-0,2% |  | ГОСТ 15113.7-77 П.2.2 |
|  | 15.99.16 | Зараж. вредит. хлебных запасов |  | ГОСТ 15113.2-77 |
| 17. Овощи сушеные , сухофрукты | 01.01.16 | Отбор проб | ГОСТ 13341-77 | ГОСТ 13341-77 |
|  | 01.02.16 | Органолеп. пок. (вн. вид, вкус, запах) | ГОСТ 28432-90, ГОСТ6882-88, ГОСТ 28501-90, ГОСТ 28502-90, ГОСТ 13340.1-77,СТБ 819-93 | ГОСТ 13340.1-77, ГОСТ 1750-86 п.2.7 |
|  | 01.24.16 | Массовая доля влаги ХП-0,5% |  | ГОСТ 28561-90 |
| 17. Овощи сушеные , сухофрукты | 01.99.16 | Зараж. вредит. хлеб. запасов | ГОСТ 28432-90, ГОСТ6882-88, ГОСТ 28501-90, ГОСТ 28502-90, ГОСТ 13340.1-77,СТБ 819-93 | ГОСТ 1750-86п.2.5 |
| 18. Мука пшеничная хлебопекарная | 15.01.16 | Отбор проб | ГОСТ 27668-88 | ГОСТ 27668-88 |
|  | 15.02.16 | Органолеп. пок. (вн. вид, цвет, запах, вкус) | ГОСТ 26574-85 | ГОСТ 27558-87 |
|  | 15.24.16 | Массовая доля влаги ХП-0,2% |  | ГОСТ 9404-88 |
|  | 15.24.16 | Кислотность ХП-0,2-0,4% |  | ГОСТ 27493-87 |
|  | 15.99.16 | Зараж. вредит. хлебных запасов |  | ГОСТ 27559-87 |
| 19. Продукты переработки плодов и овощей | 15.01.16 | Отбор проб | ГОСТ 26313-84 | ГОСТ 26313-84 |
|  | 15.02.16 | Органолеп. пок. (вн. вид, запах, вкус, консист.) | ГОСТ 816-91, ГОСТ 6929-88, ГОСТ 17471-93, СТБ 1452-2004,ГОСТ 7180-73 | ГОСТ 8756.1-79п.2.4.8,2.4.15 |
|  | 15.32.16 | Определение м.д. бензойной кислоты ХП-11% |  | ГОСТ 28467-90 |
|  | 15.32.16 | М.д. сорбиновой кислоты ХП-5% |  | ГОСТ 26181-84 |
|  | 15.32.16 | определение диоксида серы ХП-6% |  | ГОСТ 25555.5-91 п.3 |
|  | 15.32.16 | Массовая доля бензойной и сорбиновой кислот при их совместном при -сутствииХП-20% |  | СТБ 1181-99 |

| 19. Продукты переработки плодов и овощей | 15.24.16 | Массовая доля влаги ХП-0,5% | ГОСТ 816-91, ГОСТ 6929-88, ГОСТ 17471-93, СТБ 1452-2004,ГОСТ 7180-73 | ГОСТ 28561-90 п.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. Мед натуральный | 15.01.16 | Отбор проб | ГОСТ 19792-2001 | ГОСТ 19792-2001 |
|  | 15.02.16 | Органолеп. пок. (аромат, вкус, прзнаки брож-я) |  | ГОСТ 19792-2001 п.4.1 |
|  | 15.24.16 | Массовая доля воды ХП-0,1% |  | ГОСТ 19792-2001п.6.9 |
|  | 15.32.16 | Диастаз. число (к безвод. в-ву) ХП-0,5 ед. |  | ГОСТ 19792-2001п.6.11 ВСЭ,Мн.,1974г. |
|  | 15.32.16 | Оксиметилфурфурол |  | ГОСТ 19792-2001 п.6.12 ВСЭ,МН., 1974г. |
|  | 15.24.16 | Кислотность ХП-0,5 |  | ГОСТ 19792-2001 п.6.19,ВСЭ,Мн.197 |
|  | 15.24.16 | Массовая доля редуцирующих сахаров и сахарозы ХП-0,5% |  | ГОСТ 19792-2001 п.6.10 |
| 21.Масла растительные | 15.01.16 | Отбор проб | ГОСТ 5471-83 | ГОСТ 5471-83 |
|  | 15.24.16 | Кислотное число ХП-4%(кисл. число до 6,0) ХП-6%(кисл.число более 6,0) | ГОСТ 7825-96 ГОСТ 1129-93 | ГОСТ 5476-80 |
|  | 15.24.16 | Перекисное число ХП-8%(перекис. число до 3,0) ХП-4%(перекис. число более 3,0) |  | ГОСТ 26593-85 |
| 22. Макаронные изделия | 15.01.16 | Отбор проб | ГОСТ 14849-89 | ГОСТ 14849-89 |
|  | 15.24.16 | Влажность ХП-0,2% | ГОСТ 875-92 | ГОСТ 14849-89 п.3 |

| 22. Макаронные изделия | 15.24.16 | Кислотность ХП-0,2° |  | ГОСТ 875-92 | ГОСТ 14848-89 п.3.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. Изделия кремовые | 15.24.16 | Содержание сахарозы в пересчете на водную фазу крема ХП-0,5% |  | Рецептуры изделий, согласованные и утвержденные в установленном порядке | ГОСТ 5900-73, 5903-89, СТБ 961-2005 п.5.3 |  |
|  | 15.24.16 | Массовая доля влаги ХП-0,5%(м.д. влаги до 20%) ХП-1,3%(м.д. влаги более 20%) |  |  | ГОСТ 5900-73 п.2 |  |
| 24. Вода питьевая | 41.01.16 | Отбор проб |  | СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1188-99 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СанПиН 2.1.4.12-23-2006 | СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1188-99 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  |
|  | 41.24.16 | Общая жесткость ХП2% |  |  | ГОСТ 4151-72 |  |
|  | 41.25.16 | Марганец Д- не ниже 10 мкг/дм ХП2% |  |  | ГОСТ 4974-72 п.5 |  |
|  | 41.29.16 | Нитраты Д-(0,5-10,0мг/дм) ХП20% |  | СанПиН 10-124 РБ 99 | ГОСТ 18826-73 п.3 |  |
|  | 41.25.16 | Общее железо Д-(0,1-2,0 мг/дм ) ХП25% |  |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |
|  | 41.26.16 | Цинк, свинец, медь кадмий Д(Сu,Pb,Cd)-0,5-500мкг/дм3 Д(Zn)-10-1000 мкг/дм3 ХП-,1÷10мкг/дм3 не более 25% ХП-10÷50мкг/дм3 не более 20% ХП-50÷1000 мкг/дм3 не более 15% |  |  | МУ по выполнению измерений массовой концентрации ионов меди, свинца, кадмия, цинка на полярографе с элек- трохимическим датчиком "Модуль ЕМ-0,4",утв. директором НТФ "Вольта" |  |
| 24. Вода питьевая | 41.25.16 | Сульфаты Д-(2,0-25 мг/дм ) ХП2мг/дм |  | СанПиН 10-124 РБ 99 | ГОСТ 4389-72 п.3 |  |
|  | 41.24.16 | Сухой остаток ХП-до 500мг/дм –2% |  |  | ГОСТ 18164-72 |  |
|  | 41.25.16 | Хлориды Д-0,5мг/дм ХП-0,5мг/дм |  |  | ГОСТ 4245-72 п.2 |  |
|  | 41.24.16 | PH Д-(0-14,0)ЕдрН |  |  | МВИ 2.1.30 |  |
|  | 41.25.16 | Фтор Д-(0,05-1,0мг/дм) ХП(25-30)% |  |  | ГОСТ 4386-89 п.3 |  |
|  | 41.24.16 | Окисляемость перманганатная |  |  |  | Методы определения вредных веществ в воде водоемов, под.ред.чл.корр.АМН СССР проф. А.П.Шицковой, М.Медицина,1981. |
|  | 41.02.16 | Запах Д-(1-5)баллов | СанПиН 10-124 РБ 99 |  |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
|  | 41.02.16 | Вкус Д-(1-5)баллов |  |  |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
|  | 41.39.16 | Цветность Д-(5-70)градусов |  |  |  | ГОСТ 3351-74 п.4 |
|  | 41.41.16 | Мутность Д-(0,58-4,64_мг/дм) |  |  |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
|  | 41.25.16 | Аммиак Д-(0,1-3,0)мг/дм ХП10% |  |  |  | ГОСТ 4192-82 п.3 |
|  | 41.29.16 | Нитриты Д-(0,003-0,3)мг/дм ХП10% |  |  |  | ГОСТ 4192-82 п.4 |

| 22.Вода открытых водоемов, сточная вода | 41.01.16 | Отбор проб | СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.5.12-43-2005 Решение Гродненского,Лидского , Волковыского городских испол. комитетов «О приеме сточных вод пред- приятий и организаций в сис- тему коммунального водоотве- дения города»,соответственно от 04.06.2007 №383, от 30.03.2003 №17 от 25.05 2004 № 508 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 41.39.16 | Цвет |  |  | Аналитическая химия промышлен-ных сточных вод Ю.Ю.Лурье 1984г. п.5.1. |
|  | 41.02.16 | Запах |  |  | - " -, п.5.2. |
|  | 41.24.16 | Сухой остаток Д-(50-1000)мг/дм ХП-5-50мг/дм |  |  | МВИ, допущенных к применению в деятельности экологического контроля предприятий и организаций РБ методика N2.2.50.2, утв.23.12.96г. |
|  | 41.24.16 | Взвешенные вещества Д-(5-5000)мг/дм ХП(20-10)% |  |  | МВИN2.1.7.2.2.13.1 |
|  | 41.24.16 | РН Д-(0-14)ЕдрН |  |  | МВИ N2.2.16.2 |
|  | 41.25.16 | Сульфаты Д-(10-1000)мг/дм ХП(4-6)% |  |  | МВИ N2.2.47.5 |
|  | 41.24.16 | ХПК Д-(5-2500)мг/дм , ХП(60-6)% |  |  | МВИ N2.2.58.3 |
|  | 41.25.16 | Хлориды Д-(10-50000)мг/дм ХП10% |  |  | Химический анализ производственных сточных вод. Ю.Ю.Лурье, А.И.Рыбникова.Химия. 1974 г, п.24.1 |
| 22.Вода открытых водоемов, сточная вода | 41.25.16 | Нефтепродукты | СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.5.12-43-2005 Решение Гродненского,Лидского , Волковыского городских испол. комитетов «О приеме сточных вод пред- приятий и организаций в сис- тему коммунального водоотве- дения города»,соответственно от 04.06.2007 №383, от 30.03.2003 №17 от 25.05 2004 № 508 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 |  | Химический анализ производственных сточных вод. Ю.Ю.Лурье, А.И.Рыбникова.Химия. 1974 г, п.75.1.2 |
|  | 41.24.16 | Щелочность |  |  | Методы определе- ния вредных ве- ществ в воде водое- мов. Под ред. А.П. Шицковой,М.: Медицина, 1981г. |
|  | 41.24.16 | Окисляемость перманганатная |  |  |  |
|  | 41.24.16 | Растворенный кислород |  |  | Унифицированные методы анализа вод Под ред. Ю.Ю. Лурье. М.Химия 1973г. |
|  | 41.24.16 | БПК |  |  | Методы опред. вред. в-в в воде водоемов МВИ, Минск 1997 |
|  | 41.26.16 | Цинк, свинец, медь кадмий Д(Сu,Pb,Cd)-0,5-500мкг/дм3 Д(Zn)-10-1000 мкг/дм3 ХП-0,1÷10мкг/дм3 не более 25% ХП-10÷50мкг/дм3 не более 20% ХП-50÷1000мкг/дм3 не более 15% |  |  | МУ по выполнению измерений массовой концентрации ионов меди, свинца, кадмия, цинка на полярографе с элек- трохимическим датчиком "Модуль ЕМ-0,4",утв. директором НТФ "Вольта" |

| 23. Атмосфер-ный воздух | 42.01.16 | Отбор проб | РД 52.04.186-89п.4.4.4,4.4.2 | РД 52.04.186 89 п.4.4.4,4.4.2, ГОСТ 17.2.3.01-86 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 42.25.16 | Сернистый ангидрид Д-0,008-1,5мг/м3 ХП±25% | Список ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест N 3086-84,дополн. №7-50-97 | Руководство по контролю загрязнения атмосферы,1979г. п.5.2.1 |
| 23. Атмосфер-ный воздух | 42.25.16 | Двуокись азота Д-0,02-1,4мг/м3 ХП±25% |  | РД 52.04.186-89 п.5.2.1.4 |
|  | 42.25.16 | Пыль Д-0,26-50мг/дм3 ХП±25% |  | РД 52.04.0186-89 п.5.2.6 |
|  | 42.25.16 | СО Д-0-50мг/дм3 ХП±25% |  | Описание к инструкции по эксплуатации прибора «Палладий-3» АПИ 2.840.087 РЭ |
|  | 42.25.16 | Формальдегид Д-0,01-0,22 мг/дм3 ХП±20% |  | РД 52.04.0186-89 п.5.3.3.7 |
|  | 42.32.16 | Озон |  | МУ 1639-77 от 18.04.77 «Морфлот» |
|  | 42.28.16 | Ртуть Д-0,0006 -0,03 мг/дм3 ХП±20% |  | Руководство по контролю загрязнения атмосфоры,1979г. п.5.2.27 |

|  | 42.25.16 | Аммиак Д-0,01 –2,5 мг/дм3 ХП±25% |  | РД 52.04.0186-89 п.5.2.1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. Дезинфици-рующие вещества | 99.01.16 | Отбор проб Содержание активн. хлора в: | ГОСТ 25263-82 | ГОСТ 25263-82 |
|  | 99.32.16 | - хлорамине ХП-2% | ГОСТ 14193-95 | ГОСТ 14193-95 п.6 |
|  | 99.32.16 | - хлорной извести ХП-0,5% | ГОСТ 1692-85 | ГОСТ 1692-85 п.4 |
| 24. Дезинфици-рующие вещества | 99.32.16 | - Са гипохлорид | ГОСТ 25263-82 | ГОСТ 25263-82 |
|  | 99.32.16 | Определение концентрации раствора |  | В.А.Александров "Методы санитарно- гигиенических исследований", Медгиз, 1955 г. Москва. В.И.Вашков Руков.по дезинфекц |
| 25. Воздух рабочей зоны | 42.01.16 | Отбор проб | Сан ПиН№11-19-94 Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ | СанПиН№11-19-94 |
|  | 42.25.16 | Азота диоксид | СанПиН №11-19-94 | МУ № 1638-77 |
|  | 42.25.16 | Азота диоксид в сварочном аэрозоле ХП-±25% ДП-2-0,65-27мг/м3; 4-1-42 мг/м3 | СанПиН №11-19-94 | МУ№ 4945-88 |
|  | 42.25.16 | Аммиак | СанПиН №11-19-94 | МУ № 1637-77 |
|  | 42.25.16 | Анилин | СанПиН №11-19-94 | МУ № 1647-77 |
|  | 42.25.16 | Железо в сварочном аэрозоле ХП-±20% ДП-1,5-15мг/м3 | СанПиН №11-19-94 | МУ № 4945-88 |

|  | 42.25.16 | Марганец в сварочном аэрозоле ХП-±20% ДП-0,05-1,25мг/м3 | СанПиН №11-19-94 | МУ № 4945-88 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 42.25.16 | Алюминий, его соединения ХП-±20% ДП-0,05-1,25мг/м3 | СанПиН №11-19-94 | МУ № 1611-77 |
| 25. Воздух рабочей зоны | 42.25.16 | Стирол ХП-±25% ДП-0,2-25мг/м3 | СанПиН №11-19-94 | МУ № 3141-84 |
|  | 42.25.16 | Фенол | СанПиН №11-19-94 | МУ № 1461-76 |
|  | 42.25.16 | Никеля соли водорастворимые | СанПиН № 11-19-94 Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ | МУ № 1623-77 |
|  | 42.25.16 | Ртуть ХП-±25% ДП-0,005-0,5 мг/м3 | СанПиН №11-19-94 | МУ № 4188-86 |
|  | 42.25.16 | Сероводород | СанПиН №11-19-94 | ТУ № 1256-75 |
|  | 42.25.16 | Хлор | СанПиН №11-19-94 | МУ № 1644-77 |
|  | 42.25.16 | Цинк и его соединения | СанПиН №11-19-94 | МУ № 1634-77 |
|  | 42.25.16 | Медь ХП-±25% ДП-0,4-8 мг/м3 | СанПиН №11-19-94 | МУ №4945-88 |
|  | 42.25.16 | Сернистый ангидрид | СанПиН №11-19-94 | МУ № 1642-77 |
|  | 42.25.16 | Серная кислота | СанПиН №11-19-94 | МУ№ 1641-77 |
|  | 42.25.16 | Уксусная кислота ХП-±10% ДП-2,5-25 мг/м3 | СанПиН №11-19-94 | МУ № 3141-84 |
|  | 42.25.16 | Углерода оксид ХП-2 мг/м3 ДП-0-50 мг/м3 | СанПиН №11-19-94 | Описание к инструкции по эксплуатации прибора “Палладий-3 “ АПИ 2.840.087 РЭ |
|  | 42.25.16 | Этилацетат ХП-±25% ДП-5-50 мг/м3 | СанПиН №11-19-94 | МУ № 4210-86 |
|  | 42.25.16 | Бутилацетат ХП-±25% ДП-5-50 мг/м3 | СанПиН №11-19-94 | МУ № 4201-86 |
| 25. Воздух рабочей зоны | 42.25.16 | Спирт этиловый | СанПиН №11-19-94 | МУ № 1494-76 |
|  | 42.25.16 | Свинец | Сан ПиН№11-19-94 Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ | МУ № 2013-79 |
|  | 42.25.16 | Четыреххлорис-тый углерод ДП-1-40 мг/м3 | СанПиН №11-19-94 | МУ№ 1705-77 |
|  | 42.25.16 | Дихлорэтан ХП-±25% ДП-5-50мг/м3 | СанПиН №11-19-94 | МУ№ 1492-76 |
|  | 42.25.16 | Углеводороды нефти ХП-±25% ДП-5-50мг/м3 | СанПиН №11-19-94 | МУ№ 1492-76 |
|  | 42.25.16 | Тетрахлорэтилен ХП-±25% ДП-5-50мг/м3 | СанПиН №11-19-94 | МУ№ 2768-83 |
|  | 42.25.16 | Щелочи едкие | СанПиН №11-19-94 | ТУ № 1024-73 |
|  | 42.25.16 | Хромовый ангидрид | СанПиН №11-19-94 | МУ № 1633-77 |
|  | 42.25.16 | Хрома оксид в сварочном аэрозоле | СанПиН №11-19-94 | МУ № 4945-88 |
|  | 42.25.16 | Ацетон ХП-±25% ДП-5-50 мг/м3 | СанПиН №11-19-94 | МУ №4168-86 |
|  | 42.25.16 | Бензол ХП-±25% ДП-5-50 мг/м3 | СанПиН №11-19-94 | МУ №4168-86 |
|  | 42.25.16 | Толуол ХП-±25% ДП-5-50мг/м3 | СанПиН №11-19-94 | МУ №4169-86 |
|  | 42.25.16 | Ксилол ХП-±25% ДП-5-50мг/м3 | СанПиН №11-19-94 | МУ №4168-86 |
|  | 42.25.16 | Бензин ХП-±25% ДП-5-50мг/м3 | СанПиН №11-19-94 | МУ №4167-86 |
| 25. Воздух рабочей зоны | 42.25.16 | Масла минеральные нефтяные | Сан ПиН№11-19-94 Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ | ТУ № 1292-75 |
|  | 42.25.16 | Синтетические моющие средства (СМС) ХП-±25% ДП-0,25-3,5мг/м3 | СанПиН №11-19-94 | МУ №4872-88 |
|  | 42.25.16 | Трихлорэтилен ХП-±25% ДП-5-50мг/м3 | СанПиН №11-19-94 | МУ №4166-86 |
|  | 42.25.16 | Формальдегид ХП-±9% ДП-0,7-3,5 мг/м3 | СанПиН №11-19-94 | МУ №3141-84 |
|  | 42.25.16 | Пыль | СанПиН №11-19-94 | МУ № 1719-77 |
|  | 42.25.16 | Озон | СанПиН №11-19-94 | МУ № 1639-77 |
|  | 42.25.16 | Канифоль ХП-±25% ДП-0,5-50мг/м3 | СанПиН №11-19-94 | МУ № 2894-83 |
|  | 42.25.16 | Этилцеллозольв ХП-±25% ДП-5-50мг/м3 | СанПиН №11-19-94 | МУ № 4604-88 |

|  | 42.25.16 | Уайт-спирит | СанПиН №11-19-94 | МУ № 1492-76 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 42.25.16 | Кремний в сварочном аэрозоле ХП-±20% ДП-0,5-12,5мг/м3 | Сан ПиН№11-19-94 | МУ № 4945-88 |
|  | 42.25.16 | Кремний, кремния диоксид ХП-±20% ДП-0,1-3мг/м3 | Сан ПиН№11-19-94 | МУ № 2391-81 |

| 25. Воздух рабочей зоны |  |  | 42.25.16 | Олово и его неорганические соединения ХП-±25% ДП-0,2-5мг/м3 |  | Сан ПиН№11-19-94 |  | МУ № 4186-86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 42.25.16 | Хлористый водород |  | СанПиН №11-19-94 |  | ТУ № 122-1/4 |
| 26. Физические факторы. |  |  | 42.35.16 | Уровень шума на рабочих местах |  | ГОСТ 12.1.003-83”Шум. Общие требования безопасности”, Сан ПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 «Шум на р/м в помещениях жилых и общественных зданиях и территориях жилой застройки»,СанПиН 11-08-94 по ограничению шума и вибрации на р/м тракторов,с/х мелиоративных,строи- тельно-дорожных машин и грузового автотранспорта от 27.01.94 |  | ГОСТ 12.1.050-86 МР №50-9406 |
|  |  |  | 42.16.16 | Уровень вибрации на рабочих местах |  | ГОСТ 12.1.012-90 “Вибрационная безопасность.Общие требования.” СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-33-2002 “Производ.вибр. в жилых и обществ. зданиях”,СанПиН 2.2.2.11-34-2002 ”Гигиенические требования к ручным инструментам и орг-я работы”, СанПиН 11-08-94 по ограничению шума и вибрации на р/м тракторов,с/х мелиоративных,строительно- дорожных машин и грузового автотранспорта от 27.01.94, №11-10-94 «Санитар. правила по гигиене труда водителей» |  | ГОСТ 12.1.012-90,ГОСТ 12.1.049-86, МУ №3911 Утв. 10.07 85 |
|  |  |  | 42.35.16 | Инфразвук |  | СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-35-2002 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территор. жилой застройки» |  | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 25. Воздух рабочей зоны |  |  | 42.24.16 42.24.16 | Микроклимат Микроклимат |  | СанПин 9-80 РБ 98 от 25.03.99г. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений, ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.», СниП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» |  | Сан ПиН 9-80 РБ 98, МУ №4425-87 Сан ПиН 9-80 РБ 98, МУ №4425-87 |
|  |  |  | 42.36.16 | Освещенность |  | СНБ 2.04.05-98 «Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования»ГОСТ 24940-96 “ Здания и сооружения. Методы изме- рения освещенности.”ОСТ 32-9-81 “Нормы искусственного освещения объектов ж.д. транспорта.”, СниП 11-4-79 “Естественное и искусственное освещение” |  | СНБ 2.04.05-98 ГОСТ 24940-96 ОСТ 32-9-81, МУ РБ 11.11.12-2002 |
|  |  |  | 42.50.16 | Электромагнит-ное поле |  | СанПиН № 9-131 РБ 2000 Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, электронно-вычислительным машинам и организации работы, ГОСТ 12.1.006-84 “Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведенияю контроля”, СанПиН 2.2.4/2.1.8.9-36-2002 “Электромагнитные поля радиочастотного диапазона” |  | СанПиН № 9-131 РБ 2000, МР №2159-80 утв. 31.03.80 |
| БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Пищевые продукты и продовольст-венное сырье 1.Пищевые продукты и продовольст-венное сырье |  |  | 15.01.16 15.01.16 | Отбор проб подготовка проб к анализу методы культивирования микроорганизмов общие правила микробиологических исследований |  | ГОСТ 26668-85 “Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиоло-гических анализов.” ГОСТ 30364.0-97 ГОСТ26809-86 “Молоко и молочные продукты.Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу” ГОСТ 7702.2.0-95 “Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи. Методы отбора проб и подготовка к микробиоло-гическим исследованиям”. ГОСТ9792-73 “Колбасные изделия и продукты из свинины, говядины и мяса др.видов убойных животных и птиц. Правила приемки и методы отбора проб”. ГОСТ 26669-85 “Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологического анализа. ГОСТ 26670-85 “Продукты пищевые и вкусовые. Методы культивирования микроорганизмов.” СТБ ГОСТ 51446-2001 “ Продукты пищевые. Общие правила микробиологических исследований”. |  | ГОСТ 26668-85, ГОСТ 30364.0-97 “Продукты яичные. Методы отбора проб и органолептич. анализа” ГОСТ26809-86 ГОСТ 7702.2.0-95 ГОСТ 9958-81 “Изделия колбасные и продукты из мяса. Методы бактериологического анализа.” ГОСТ 26669-85, ГОСТ26809-86 ГОСТ 7702.2.0-95 ГОСТ 9958-81 ГОСТ 26670-85 СТБ ГОСТ 51446-2001 ГОСТ 9958-81 |
| 2.Пищевые продукты и продовольст-венное сырье |  |  | 15.58.16 | Общее количество мезофильных аэробов и факультативных анаэробных микроорганизмов в 1г продукта (КМАФАиМ) |  | СанПин N11-63 РБ 98 “Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов”. |  | ГОСТ 10444.15-94. “Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и фа-культативно- анаэробных микроорганизмов |
| 2.1.Изделия колбасные и продукты из мяса |  |  | 15.58.16 | КМАФАиМ |  | СанПиН N 11-63 РБ 98 |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9958-81 “Изделия колбасные и продукты из мяса. Методы бактериолог.анализа” |
| 2.2.Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса |  |  | 15.58.16 | КМАФАиМ |  | СанПиН N 11-63 РБ 98 |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 4288-76 “Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса. Правила приемки и методы испытаний” |
| 2.3.Мясо и мясопродукты; мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи; яйца и продукты их переработки |  |  | 15.58.16 | Общее количество мезофильных аэробов и факультативных анаэробных микроорганизмов в 1г продукта (КМАФАиМ) |  | СанПиН N 11-63 РБ 98 |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 7702.2.1-95 “Мясо птицы, субпрод. и п/ф птичьи. Методы определения кол-ва мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных м/о.” ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30364.2-96 “Продукты яичные. Методы м/б анализа” |
| 2.4.Молоко и молочные продукты |  |  | 15.58.16 | КМАФАиМ |  | СанПиН N 11-63 РБ 98 |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9225-84,п.4.5. |
| 2.5 Плодоовощ-ная продукция |  |  | 15.58.16 | КМАФАиМ |  | СанПиН N 11-63 РБ 98 |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 2.6.Продукты детского, лечебного и диетического питания и их компонентов. |  |  | 15.58.16 | КМАФАиМ |  | СанПиН № 42-123-4940-88 “Микробиологические нормативы и методы анализа продуктов детского, лечебного и диетического питания и их компонентов” СанПиН № 11 63 РБ 98 |  | СанПин № 42-123-4940-88 ГОСТ 10444.15-94 |
| 2.7.Масличное сырье и жиро- вые продукты |  |  | 15.58.16 | КМАФАиМ |  | СанПиН N11-63 РБ 98 |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9225-84 |
| 2.8.Продукция общественного питания |  |  | 15.58.16 | КМАФАиМ |  | СанПиН N11-63 РБ 98 |  | ГОСТ 10444.15-94 п.6. |
| 2.9.Консервы |  |  | 15.58.16 | КМАФАиМ |  | СанПиН N11-63 РБ 98 |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 2.10.Зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия |  |  | 15.58.16 | КМАФАиМ |  | СанПиН N11-63 РБ 98 |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 2.11.Рыба и рыбные продукты |  |  | 15.58.16 | Общее количество мезофильных аэробов и факультативных анаэробных микроорганизмов в 1г продукта (КМАФАиМ) |  | СанПиН N11-63 РБ 98 |  | ГОСТ 10444.15-94 п.6. |
| 2.12.Напитки (соки, минер. вода, напитки безалкогольные, пиво) |  |  | 15.58.16 | ##### КМАФАиМ |  | СанПиН N11-63 РБ 98 |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 2.13.Сахар и кондитерские изделия |  |  | 15.58.16 | КМАФАиМ |  | СТБ 961 –2005. «Торты и пирожные». СанПиН N 11-63 РБ 98 |  | ГОСТ 10444.15-94 п.6. |
| 3.Пищевые продукты и продоволь- ственное сырье |  |  | 15.58.16 | Определение бактерий группы кишечной палочки (БГКП) | СанПиН N11-63 РБ 98 |  |  | ГОСТ 30518-97 “Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)”. |
| 3.1.Изделия колбасные и продукты из мяса |  |  | 15.58.16 | Определение БГКП | СанПиН N11-63 РБ 98 |  |  | ГОСТ 30518-97 ГОСТ 9958-81, п.4.2. |
| 3.2.Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса |  |  | 15.58.16 | Определение БГКП | СанПиН N11-63 РБ 98 |  |  | ГОСТ 30518-97 ГОСТ 4288-76, п.2.11.5 |
| 3.3.Мясо и мясо продукты; мясо птицы, субпродукты и п/ф птичьи; яйца и продукты их переработки |  |  | 15.58.16 | Определение БГКП | СанПиН N11-63 РБ 98 |  |  | ГОСТ 30518-97 ГОСТ 7702.2.2-93 ГОСТ 30518-97 ГОСТ 30364.2-96 ГОСТ 30518-97 |
| 3.4.Молоко и молочные продукты |  |  | 15.58.16 | Определение БГКП | СанПиН N11-63 РБ 98 |  |  | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 30518-97 |
| 3.5.Плодоовощ-ная продукция |  |  | 15.58.16 | Определение бактерий группы кишечной палочки | СанПиН N11-63 РБ 98 |  |  | ГОСТ 30518-97 |
| 3.6.Продукция общественного питания |  |  | 15.58.16 | Определение БГКП | СанПиН N11-63 РБ 98 |  |  | ГОСТ 30518-97 |
| 3.7.Масличное сырье и жиро- вые продукты |  |  | 15.58.16 | Определение БГКП | СанПиН N11-63 РБ 98 |  |  | ГОСТ 30518-97 ГОСТ 9225-84 |
| 3.8. Продукты детского, лечебного и диетического питания и их компонентов. |  |  | 15.58.16 | Определение БГКП | Сан ПиН № 42-123-4940-88 Сан ПиН № 11-63 РБ 98 |  |  | СанПиН № 42-123-4940-88 |
| 3.9.Рыба и рыбные продукты |  |  | 15.58.16 | Определение БГКП | СанПиН N 11-63 РБ 98 |  |  | ГОСТ 30518-97 п.5. |
| 3.10. Напитки (соки, минеральная вода, напитки безалкогольные, пиво) |  |  | 15.58.16 | ##### БГКП (коли-формы) Определение дрожжей и плесеней Pseudomonas aeruginosa | СанПиН N11-63 РБ 98 |  |  | ГОСТ 30712-2001 “Продукты безалко-гольной промыш-ленности. Методы микробиологического анализа”. ГОСТ 30518-97 ГОСТ 30712-2001 ГОСТ 10444.12-88 «Продукты пищевые. Методы определения дрожжей и плесне-вых грибов». МР “Обнаружение и идентификация P. aeruginosa в объектах внешней среды”. №3082 МЗ СССР от 24.05.84г. |
| 3.11. Зерно,муко-мольнокрупяные и хлебобулочные изделия |  |  | 15.58.16 | Определение бактерий группы кишечной палочки | СанПиН N 11-63 РБ 98 |  |  | ГОСТ 30518-97 |
| 3.12.Сахар и кондитерские изделия |  |  | 15.58.16 | Определение БГКП | СТБ 961-2005. Торты и пирожные. СанПиН N 11-63 РБ 98 |  |  | ГОСТ 30518-97 |
| 4.Пищевые продукты и продовольст-венное сырье |  |  | 15.58.16 | Определение коагулазополо-жительных стафилококков (St.aureus) |  | СанПиН N 11-63 РБ 98 |  | ГОСТ 10444.2-94 “Продукты пищевые. Методы выявления и опре-деления количества S.aureus”. |
| 4.1.Консервы |  |  | 15.58.16 | Определение St.aureus |  | СанПиН N11-63 РБ 98 |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 4.2.Сахар и кондитерские изделия |  |  | 15.58.16 | Определение St.aureus |  | СТБ 961-2005. «Торты и пирожные». СанПиН N 11-63 РБ 98 |  | ГОСТ 10444.2-94. |
| 4.3.Изделия колбасные и продукты из мяса |  |  | 15.58.16 | Определение St.aureus |  | СанПиН N11-63 РБ 98 |  | ГОСТ 9958-81, п.4.5. ГОСТ 10444.2-94. |
| 4.4.Мясо и мясо- продукты; мясо птицы, п/ф птичьи яйца и продукты их переработки |  |  | 15.58.16 | Определение St.aureus |  | СанПиН N11-63 РБ 98 |  | ГОСТ 10444.2-94. ГОСТ 10444.2-94. ГОСТ 7702.2.4-95 ГОСТ 10444.2-94. |
| 4.5.Продукты детского, лечеб-ного и диетичес-кого питания |  |  | 15.58.16 | Определение St.aureus |  | СанПиН № 11-63 РБ 98 |  | СанПиН № 42-123-4940-88 |
| 4.6.Продукция предприятий общественного питания |  |  | 15.58.16 | Определение St.aureus |  | СанПиН N11-63 РБ 98 |  | ГОСТ 10444.2-94. п.7. |
| 4.7.Плодоовощ-ная продукция |  |  | 15.58.16 | Определение St.aureus |  | СанПиН N11-63 РБ 98 |  | ГОСТ 10444.2-94. |
| 4.8.Остатки пищевых продуктов, связанные с этиологией отравления |  |  | 15.58.16 | Определение St.aureus |  | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 “Микробиологические методы выделения и идентификации возбудителей при бактериальных пищевых отравлениях” |  | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 |
| 4.9.Рыба и рыбные продукты |  |  | 15.58.16 | Определение St.aureus |  | СанПиН N 11-63 РБ 98 |  | ГОСТ 10444.2-94. п.7. |
| 4.10.Молоко и молочные продукты |  |  | 15.58.16 | Определение St.aureus |  | Сан ПиН № 11-63 РБ 98 |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30347-97 “Молоко и молочные продукты. Методы определения Staphylococcus aureus”. |
| 5. Пищевые продукты и про- довольственное сырье |  |  | 15.58.16 | Определение бактерий рода Сальмонелла |  | СанПиН N 11-63 РБ 98 |  | ГОСТ 30519-97, п.5 “Продукты пищевые. Методы выявления бактерий рода Salmonella”. |
| 5.1.Изделия кулинарные и п/ф из рублен-ного мяса |  |  | 15.58.16 | Определение бактерий рода Сальмонелла |  | СанПиН N11-63 РБ 98 |  | ГОСТ 30519-97, п.5 ГОСТ 4288-76 п.2.11.6 |
| 5.2.Изделия колбасные и продукты из мяса |  |  | 15.58.16 | Определение бактерий рода Сальмонелла |  | СанПиН N11-63 РБ 98 |  | ГОСТ 30519-97, п.5 ГОСТ 9958-81 п.4.3 |
| 5.3 Напитки (соки, минераль-ная вода, напитки безал-когольные, пиво) |  |  |  | Определение бактерий рода Сальмонелла |  |  | СанПиН N11-63 РБ 98 | ГОСТ 30519-97, п.5 |
| 6.Пищевые продукты и продоволь- ственное сырье |  |  | 15.58.16 | Определение количества энтерококка |  |  | СанПиН N11-63 РБ 98 | ГОСТ 28566-90 “Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества энтерококков”. |
| 7. Продукты детского, лечеб-ного и диет. питания, их компонентов |  |  | 15.58.16 | Определение бактерий рода Е.coli |  |  | Сан ПиН № 42-123-4940-88 | Сан ПиН № 42-123-4940-88 |
| 7.1.Пищевые продукты и продо-вольственное сырье |  |  | 15.58.16 | Определение бактерий рода Е.coli |  | Сан ПиН № 11-63 РБ 98 |  | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 « М/б методы выделения и иден-тификации возбу-дителей при бак. пищ.отравлениях». |
| 7.2.Остатки пищевых продуктов, связанные с этиологией отравления |  |  | 15.58.16 | Определение бактерий рода Е.coli |  | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 |  | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 “Микробиологические методы выделения и идентификации возбудителей при бактериальных пищевых отравлениях” |
| 8.Пищевые про-дукты и продо-вольственное сырье |  |  | 15.58.16 | Определение сульфитредуци-рующих клостридий |  | СанПиН N 11-63 РБ 98 |  | ГОСТ 29185-91, п.4. “Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества сульфитредуциру-ющих клостридий”. |
| 8.1.Изделия колбасные и продукты из мяса |  |  | 15.58.16 | ##### Определение сульфитредуци-рующих клостридий |  | СанПиН N11-63 РБ 98 |  | ГОСТ 9958-81, п.4.6. ГОСТ 29185-91, п.4. |
| 8.2.Консервы |  |  | 15.58.16 | ##### Определение сульфитредуци-рующих клостридий |  | СанПиН N11-63 РБ 98 |  | ГОСТ 29185-91, ГОСТ 10444.9-88 Продукты пищевые. Методы определения Clostridium perfrigens |
| 8.3.Остатки пищевых продуктов, связанные с этиологией отравления |  |  | 15.58.16 | ##### Определение сульфитредуци-рующих клостридий |  | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 |  | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 |
| 9.Пищевые продукты и про- довольственное сырье |  |  | 15.58.16 | Определение бактерий рода цереус |  | Сан ПиН № 11-63 РБ 98 |  | ГОСТ 10444.8-88 «Продукты пищевые. Методы определения Bacillus cereus». |
| 9.1.Остатки пищевых продуктов, связанные с этиологией отравления |  |  | 15.58.16 | Определение бактерий рода цереус |  | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 |  | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 |
| 10.1Пищевые продукты и продоволь- ственное сырье |  |  | 15.58.16 | Определение молочнокислых микроорганизмов |  | Сан ПиН № 11-63 РБ 98 |  | ГОСТ 10444.11-89 “Продукты пищевые. Методы выявления молочнокислых микроорганизмов” |
| 10.2 Напитки (соки, минераль-ная вода, напит-ки безалкоголь-ные, пиво) |  |  | 15.58.16 | Определение молочнокислых микроорганизмов |  | Сан ПиН № 11-63 РБ 98 |  | ГОСТ 10444.11-89 |
| 11. Изделия колбасные и продукты из мяса |  |  | 15.58.16 | Определение бактерий рода протеус |  | СанПиН N11-63 РБ 98 |  | ГОСТ 9958-81, п.4.4. |
| 11.1.Кулинар-ные изделия и полуфабрикаты из мяса |  |  | 15.58.16 | Определение бактерий рода протеус |  | СанПиН N11-63 РБ 98 |  | ГОСТ 4288-76, п.2.11.7 ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Proteus |
| 11.2.Мясо и мясо-продукты; птица, субпродукты и полуфабрикаты птичьи яйца и продукты их переработки |  |  | 15.58.16 | Определение бактерий рода протеус |  | СанПиН N11-63 РБ 98 |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 28560-90 ГОСТ 7702.2.7-95 ГОСТ 28560-90 ГОСТ 30364.2-96 |
| 11.3.Продукция предприятий общественного питания |  |  | 15.58.16 | Определение бактерий рода протеус |  | СанПиН N11-63 РБ 98 ВР N 2510-81 по микробиологическим нормативам ряда особо скоропортящихся пищевых продуктов и методам их исследования |  | ГОСТ 28560-90. п.4. |
| 11.4.Остатки пищевых продуктов, связанные с этиологией отравления |  |  | 15.58.16 | Определение бактерий рода протеус |  | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006. |  | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 |
| 12.Пищевые продукты и продоволь- ственное сырье |  |  | 15.58.16 | Определение дрожжей и плесеней |  | СанПиН N 11-63 РБ 98 |  | ГОСТ 10444.12-88 “Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов”. ГОСТ 30706-2000 “Продукты молочные для детского питания. Метод определения количества дрожжей и плесневых грибов” |
| 13.Молоко и молочные продукты |  |  | 15.58.16 | Определение соматических клеток |  | СанПиН N 11-63 РБ 98 |  | ГОСТ 23453-90 “Молоко. Методы определения кол-ва соматических клеток”. |
| 14.Консервы стерилизованные (мясные, рыбные, молочные, овощные, грибные), соки стерилизованные, консервированные фрукты, ягоды, джемы, повидло, варенья и т.п. |  |  | 15.58.16 | Промышленная стерильность |  | СанПиН N 11-63 РБ 98 |  | ГОСТ 30425-97 “Консервы. Метод определения промышленной стерильности”. |
| 15.Пищевые продукты и продоволь- ственное сырье |  |  | 15.58.16 | Определение листерий |  | СанПиН N11-63 РБ 98 |  | Инструкция № 81-0904 от 12.10.04г. “Организация конт- роля и методы выяв ления бактерий L. мonocytogenes в пищевых продуктах” |
| 16.Морская рыба и рыбная продукция |  |  | 15.58.16 | Личинки гельминтов |  | Инструкция по санитарно-паразитологической оценке морской рыбы и рыбной продукции. МЗ СССР от 22.12.88г. |  | Методика парази- тологического инспектирования морской рыбы и рыбной продукции МЗ СССР, 1989 |
| 17. Продукты животноводства |  |  | 15.58.16 15.58.16 | Определение антибиотиков в пищевых продуктах Личинки трихинелл |  | Сан ПиН №11-63 РБ 98 “Методы лабораторной диагностики гельминтозов”. Красильников, М.1980 |  | Инструкция № 33-0102 “Экспресс-метод определения антибиотиков в пищевых продуктах” от 17.06.02г. МУ №3049-84 от 29.06.84 по определению остаточных количеств а/б в продукции животноводства”. “Методы лабораторной диагностики гельминтозов.” Красильников |
| 18. Овощи, фрукты, ягоды, травы |  |  | 15.58.16 | Гельминты |  | Инструкция № 65-0605 “Экспресс-методы санитарно-паразитологического исследования объектов окружающей среды”. |  | Инструкция № 37-0305 РБ от 12.04.2005г Инструкция № 65-0605 от 13.06.2005г |
| 19. Вода питьевая (артезианская, водопроводная, кипяченая, расфасованная в емкости, децентрализованного водоснабжения). |  |  | 41.01.16 | Отбор проб |  | СТБ ГОСТ Р51592-2001“Вода. Общие требования к отбору проб”. СТБ ГОСТ Р51593-2001“Вода питьевая. Отбор проб”. ГОСТ 51232-98 “Вода питьевая. Общие требования к качеству”. ГОСТ 26668-89 |  | СТБ ГОСТ 51 592-2001 СТБ ГОСТ 51 593-2001 ГОСТ 51232-98 ГОСТ 26668-89 |
|  |  |  | 41.58.16 | Общее микробное число |  | СанПиН 10-124 РБ-99 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества”. СанПиН 2.3.10-47-2005 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества”. |  | МУКРБ №11-10-1-2002 п.8.1 “Санитарно-микро-биологический анализ питьевой воды”. |
|  |  |  | 41.58.16 | Общие колиформные бактерии |  | СанПиН 10-124 РБ-99 СанПиН 2.3.10-47-2005 |  | МУК РБ № 11-10-1 -2002 п.8.2, 8.3 |
| 19. Вода питьевая (артезианская, водопроводная, кипяченая, расфасованная в емкости, децен-трализованного водоснабжения). |  |  | 41.58.16 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | СанПиН 10-124 РБ-99 СанПиН 2.3.10-47-2005 |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.2, 8.3 |
|  |  |  | 41.58.16 | Колифаги |  | СанПиН 10-124 РБ-99 СанПиН 2.3.10-47-2005 |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.5 |
|  |  |  | 41.58.16 | Споры сульфит-редуцирующих клостридий |  | СанПиН 10-124 РБ-99РБ-99 |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.6 |
|  |  |  | 41.58.16 | Коли-индекс |  | СанПиН 2.1.4.12-23-2006г. СанПиН 2.3.10-47-2005 |  | ГОСТ 18963-73 п.4.2 |
|  |  |  | 41.58.16 | Свежее фекаль-ное загрязнение (СФЗ) |  | СанПиН 2.1.4.12-23-2006г. |  | ГОСТ 18963-73 |
|  |  |  | 41.58.16 | Pseudomonas aeruginosa |  | СанПиН 2.1.4.12-23-2006г. СанПиН 2.3.10-47-2005 |  | МР “Обнаружение и идентификация P. aeruginosa в объектах внешней среды”. №3082 МЗ СССР от 24.05.84г. |
|  |  |  | 41.58.16 | Цисты лямблий |  | СанПиН 10-124 РБ-99 |  | Инструкция №209-1203 “Санитарно-паразитологические исследования воды хозяйственного и питьевого исполь- зования" РБ 2004г. Инструкция №70-0403 “Концентра- тор гидробиологи- ческий” РБ 2003г. Инстр.№65-0605 |
| 20. Вода открытых водоемов |  |  | 41.01.16 | Отбор проб |  | СТБ ГОСТ Р51592-2001 Сан ПиН 2.1.2.12-33-2005 “Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнений”. |  | СТБ ГОСТ Р51592-2001 МУ N2285-81 “МУ по санитарно-микробиологич. анализу воды поверхностных водоемов”. |
|  |  |  | 41.58.16 | ОКБ |  | Сан ПиН 2.1.2.12-33-2005 |  | МУ N2285-81 |
| 20. Вода открытых водоемов |  |  | 41.58.16 | ТКБ |  | Сан ПиН 2.1.2.12-33-2005 |  | МУ N2285-81 |
|  |  |  | 41.58.16 | Определение числа энтерококков |  | Сан ПиН 2.1.2.12-33-2005 |  | МУ N2285-81,п.6 |
|  |  |  | 41.58.16 | Определение числа стафилококков |  | Сан ПиН 2.1.2.12-33-2005 |  | МУ N2285-81п.7. |
|  |  |  | 41.58.16 | Определение числа БОЕ фагов кишеч. палочек |  | Сан ПиН 2.1.2.12-33-2005 |  | МУ N2285-81 |
|  |  |  | 41.58.16 | Определение бактерий родов Salmonella, Shigella |  | Сан ПиН 2.1.2.12-33-2005 |  | МУ N2285-81, п.9. МР по обнаруж. возбудителей кишеч. инфекций бактер. природы в воде МЗ СССР28.05.80. |
|  |  |  | 41.58.16 | Возбудители холеры |  | СП 3.4.17-13-2003. “Профилактика холеры. Общие требования к эпид. надзору за холерой”. |  | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 “Лабораторная диагностика холеры” |
|  |  |  | 41.58.16 | Гельминты, цисты лямблий, ооцисты, крипто-споридий Гельминты, цисты лямблий, ооцисты, крипто-споридий |  | Инструкция №209-1203 “Санитарно-паразитологическое исследование воды хозяйственного и питьевого использования” РБ от 13.10.2004г. Инструкция №70-0403 “Концентратор гидробиологический” РБ от 04.12.2003г. |  | Инструкция №209-1203 РБ от 13.10.2004г. Инструкция №70-0403 РБ от 04.12.2003г. Инструкция №65-0605 от 13.06.2005г Инструкция №021-0306 от 05.01.2007г. |
| 21. Вода сточная |  |  | 41.01.16 | Отбор проб |  | СП 3.4.17-13-2003. “ |  | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 МУ №2285-81 |
|  |  |  | 41.58.16 | Возбудители холеры |  | СП 3.4.17-13-2003. |  | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 |
|  |  |  | 41.58.16 | ОКБ |  | Сан ПиН 2.1.2.12-33-2005 |  | МУ N2285-81 |
| 21. Вода сточная |  |  | 41.58.16 | ТКБ |  | Сан ПиН 2.1.2.12-33-2005 |  | МУ N2285-81 |
|  |  |  | 41.58.16 | Определение патогенной микрофлоры |  | Сан ПиН 2.1.2.12-33-2005 |  | МУ N2285-81; МУ№ 4-23/3 “По обнаружению бактериальной м/ф в воде” |
|  |  |  | 41.58.16 | Количество БОЕ фагов кишечных палочек |  | Сан ПиН 2.1.2.12-33-2005 |  | МУ N2285-81; “Ме- тодика по определе- нию колифагов в водных объектах” №120-9811 от 1999 |
|  |  |  | 41.58.16 | Определение гельминтов, цист лямблий, ооцист, криптоспоридий |  | Инструкция №209-1203 “Санитарно-паразитологи- ческое исследование воды хозяйственного и питьевого использования” РБ от 13.10.2004г. Инструкция №70-0403 “Концентратор гидробиологи- ческий” РБ от 04.12.2003г. |  | Инструкция №209-1203 РБ от 13.10.2004 Инструкция №70-0403 РБ от 4.12.2003 Инструкция №65- 0605 от 13.06.05 Инструкция №021- 0306 от 05.01.07 «Сан.-паразит.иссле- дования почвы, сточных вод, иловых отложений» |
| 22. Почва |  |  | 42.01.16 | Отбор проб |  | ГОСТ 17.4.3.01-83 “Почвы. Общие требования к отбору проб”. ГОСТ 17.4.4.02-84 “Почвы. Методы отбора и подготовки проб для хим., бак., гельминтоло- гического анализа”. ГОСТ 17.4.2.01-83 Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 “Гиг. оценка почвы насел. мест”. |  | ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 ГОСТ 17.4.2.01-83 “Почвы. Номенкла-тура показателей санитарн. состояния”. |
|  |  |  | 42.58.16 | Определение количества энтерококков |  | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 “Методы санитарно-микроби-ологических исследований почвы”. |
|  |  |  | 42.58.16 | Определение сальмонелл |  | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 |
|  |  |  | 42.58.16 | Определение шигелл |  | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 |
|  |  |  | 42.58.16 | Определение БГКП |  | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 |
| 22. Почва |  |  | 42.58.16 | Общее количество бактерий |  | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 |
|  |  |  | 42.58.16 | Определение Cl. Perfringens |  | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 |
|  |  |  | 42.58.16 | Гельминты |  | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 |  | МУ№ 021-0306, Инстр. №65-0605 |
| 23. Смывы с объектов внешней среды |  |  | 99.01.16 | Отбор проб |  | МУ N2657-82 «По санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания» Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 “Микробиологические методы выделения и идентификации возбудителей при бактериальных пищевых отравлениях”. |  | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 |
|  |  |  | 99.58.16 | Бактерии группы кишечной палочки |  | МУ N2657-82 СанПиН 3.6.1.22-9-2005 Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 Рекомендации “По ускоренным методикам индикации БГКП при санитарно-бактериологическом исследовании смывов” МЗ БССР от 29.12.80г. |  | МУ N2657-82 п.5.2.1. Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 |
|  |  |  | 99.58.16 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 Рекомендации “По ускоренным методикам индикации БГКП при санитарно-бактериологическом исследовании смывов” МЗ БССР от 29.12.80г. |  | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 Рекомендации “По ускоренным мето-дикам индикации БГКП при санитарно-бактериологическом исследовании смывов” МЗ БССР от 29.12.80г. |
|  |  |  | 99.58.16 | Коагулазополо-жительный стафилококк |  | СанПиН 3.6.1.22-9-2005 МУ N2657-82. МУ N 1351-75 “По проведению санитарно-бактериологических исследований на предприятиях, вырабатывающих кондитерские кремовые изделия”. Инструкция 4.2.10-22-1-2006 |  | МУ N2657-82, п.5.2.3. МУ N 1351-75 Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 |
| 23. Смывы с объектов внешней среды |  |  | 99.58.16 | Cинегнойная палочка |  | Приказ №74 МЗ РБ от 11.03.99г Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 |  | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 |
|  |  |  | 99.58.16 | Энтеробактерии |  | МУ N04-23/3 по микробиологической диагностике заболеваний, вызванных энтеробактериями |  | МУ N 04-23/3 |
|  |  |  | 99.58.16 | Общая микробная обсемененность |  | МУ N 3182-84 “По микробиологическому контролю в аптеках”. МУ N 2657-82 |  | МУ N3182-84, МУ N2657-82 |
|  |  |  | 99.58.16 | Гельминты |  | Инструкция № 65-0605 |  | Инструкция №65-0605 |
| 24. Воздух |  |  | 42.01.16 | Отбор проб |  | СанПиН № 3.6.1.22-9-2005 “Организация и проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических меро-приятий по профилактике гнойно-септических инфекций в отделениях (кабинетах) хирургического профиля.” Приказ №74 МЗ РБ от 11.03.99г. Приложение к приказу № 130 МЗ РБ от 06.06.94г. МУ N 3182-84 |  | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 Приказ №74 МЗ РБ от 11.03.99г. Приложение к приказу № 130 МЗ РБ от 06.06.94г. МУ N 3182-84 |
|  |  |  | 42.58.16 | Определение количества содержания дрожжевых и плесневых грибов |  | СанПиН №3.6.1.22-9-2005 МУ N 3182-84 Приказ №74 МЗ РБ от 11.03.99г Приложение к приказу № 130 МЗ РБ |  | МУ N 3182-84, п.3.5; Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 Приказ №74 МЗ РБ от 11.03.99г. |
|  |  |  | 42.58.16 | Определение грамотрицательных потенциально патогенных бактерий |  | СанПиН №3.6.1.22-9-2005 МР по определению грамотрицательных потенциально патогенных бактерий-возбудителей внутрибольничных инфекций, 1987г. |  | МР по определению грамотрицательных потенциально пато- генных бактерий-возбудителей в/б инфекц, 1987г. Инстр № 4.2.10-22-1-2006 |
| 24. Воздух |  |  | 42.58.16 | Определение количества содержания золотистого стафилококка |  | СанПиН №3.6.1.22-9-2005, МУ по микробиологическому контролю в аптеках N 3182-84. Приложение к приказу № 130 МЗ РБ |  | МУ N 3182-84,п.3.5. Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 |
|  |  |  | 42.58.16 | Определение общего содержания микробов в м3 воздуха |  | СанПиН №3.6.1.22-9-2005, МУ по микробиологическому контролю в аптеках N 3182-84. Приложение к приказу № 130 МЗ РБ |  | МУ N 3182-84, п.3.5. Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 |
| 25.Дезинфици-рующие вещества и антисептики |  |  | 99.58.16 | Определение микробной контаминации |  | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005 "Определение микробиологической чистоты дезинфицирующих и антисептических средств". |  | Инструкция №4.2.10-22-102-2005 |
|  |  |  | 99.58.16 | Определение про- тивомикробной активности |  | ВР “Методы испытания противомикробной активности дезинфицирующих средств” №4718 от 24.12.98г. |  | ВР “Методы испы- тания противоми- кробной активно- сти дезинфицирую- щих средств” №4718 от 24.12.98г. |
| 26.Лекарствен-ные формы, посуда |  |  | 99.01.16 | Отбор проб |  | МУ по микробиологическому контролю в аптеках N 3182-84. Приложение к приказу № 130 |  | МУ N 3182-84 |
|  |  |  | 99.58.16 | Количество мезо-фильных аэробных и факультативных анаэробных бактерий в 1 см3 |  | МУ по микробиологическому контролю в аптеках N 3182-84. |  | МУ N 3182-84 п.3.1.1. |
|  |  |  | 99.58.16 | Определение бактерий группы кишечных палочек |  | МУ по микробиологическому контролю в аптеках N 3182-84. |  | МУ N 3182-84, п.3.1.1.,п.3.2.2. |
|  |  |  | 99.58.16 | Определение S.aureus |  | МУ по микробиологическому контролю в аптеках N 3182-84. |  | МУ N 3182-84. |
|  |  |  | 99.58.16 | Определение сине-гнойной палочки |  | МУ по микробиологическому контролю в аптеках N 3182-84. |  | МУ N 3182-84, п.5.1. |
|  |  |  | 99.58.16 | Стерильность |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 “Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения” |  | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 |
| 27. Перевязочный материал, хирургический инструментарий, хирургическое белье, иглы, шприцы, перчатки, операционное поле, руки хирургов, персонала |  |  | 99.01.16 | Отбор проб |  | СанПиН № 3.6.1.22-9-2005 “Организация и проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических меро-приятий по профилактике гнойно-септических инфекций в отделениях (кабинетах) хирургического профиля.” Приказ №74 МЗ РБ от 11.03.99г. Приказ № 165 от 25.11.2002г. “О проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями здравоохранения”. |  | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 “Методы микробиологическ-ого контроля санитарно-гигиенического состояния помещений и стерилизации изделий медицинского назначения”. |
|  |  |  | 99.58.16 | Стерильность |  | СанПиН № 3.6.1.22-9-2005 Инструкция 4.2.10-22-1-2006 Приказ №74 МЗ РБ от 11.03.99г. |  | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 |
| 28. Патологи- ческий материал от обследуемых лиц: кровь. |  |  | 99.58.16 | Серологические исследования: РСК: определение антител к риккетсиям сыпного тифа |  | Инструкция по применению диагностикума риккетсиозного Провачека сухого для РСК, 1984 г. |  | Инструкция по применению диагностикума риккетсиозного Провачека сухого для РСК, 1984 г. |
|  |  |  | 99.58.16 | РПГА: - определение антител к возбуди-телям брюшного тифа и паратифов |  | Наставления по применению О-диагностикумов и Н-монодиагностикумов сальмонеллеза, 1964 г. |  | Наставления по применению О-диагностикумов и Н-монодиагности-кумов сальмонеллеза, 1964 |
|  |  |  | 99.58.16 | - определение уровня столбнячного антитоксина |  | Инструкция по применению диагностикума эритроцитарного столбнячного антигенного жидкого, 1989 г. |  | Инструкция по при-менению диагнос-тикума эритроци-тарного столбняч-ного антигенного жидкого, 1989 г. |
|  |  |  | 99.58.16 | - определение уровня дифтерийного антитоксина |  | Инструкция по применению диагностикума эритроцитарного дифтерийного антигенного жидкого, 1989 г. |  | Инструкция по применению диагностикума эритроцитарного дифтерийного антигенного жидкого, 1989 г. |
|  |  |  | 99.58.16 | - определение антител к вирусу кори |  | Наставление по применению диагностикума эритроцитарного коревого антигенного сухого для РПГА, 1982, ТУ 42.14-315-82 |  | Наставление по применению диагностикума эритроцитарного коревого антиген- ного сухого для РПГА, 1982, ТУ 42.14-315-82 |
| 28. Патологи- ческий материал от обследуемых лиц: кровь. |  |  | 99.58.16 | РА: определение антител к возбудителю коклюша и паракоклюша |  | Инструкция по применению диагностикума коклюшного жидкого, 1986 г. Инструкция по применению диагностикума паракоклюшного жидкого, 1986 г. |  | Инструкция по при-менению диагнос-тикума коклюшного жидкого, 1986 г. Инструкция по применению диагностикума паракоклюшного жидкого, 1986 г. |
|  |  |  | 99.58.16 | РА: определение антител к возбудителям бруцеллеза |  | Наставление по применению диагностикума бруцеллезного, 1982 г. |  | Наставление по применению диаг-ностикума бруцел-лезного, 1982 г. |
|  |  |  | 99.58.16 | РА: определение антител к возбудителям бактерий семейства кишечных |  | Инструкция по применению диагностикумов из бактерий семейства кишечных жидких для РА |  | Инструкция по при-менению диагнос-тикумов из бактерий семейства кишечных жидких для РА |
|  |  |  | 99.58.16 | менингококковая инфекция |  | Наставления по применению диагностикумов менингококковых групп эритроцитарных А и С МЗ СССР от 29.12.89г. |  | Наставления по применению диагностикумов менингококковых групп эритроцитар- ных Аи С МЗ СССР от 29.12.89г. |
|  |  |  | 99.58.16 | cтерильность |  | Приказ N 535 от 22.04.85 г. "Об унификации микробиоло-гических, бактериологических методов исследования, приме-няемых в клинико-диагности-ческих лабораториях ЛПУ". |  | Приказ N 535 от 22.04.85 г. п.1.1. |
|  |  |  | 99.58.16 | гемокультуры возбудителей брюшного тифа и паратифов |  | МР по выделению гемокультуры возбудителей брюшного тифа и паратифов № 15-6/2-91 |  | МР № 15-6/2-91 |
| 29. Патологиче- ский материал от обследуемых лиц (желчь, кал, моча, слизь из носоглотки, спинномозговая жидкость и др.) |  |  | 99.01.16 | Отбор проб |  | Приказ N535 МЗ СССР от 22.04.85 МУ по определению грамотри- цательных потенциально-пато- генных бактерий. МЗ РСФСР, 86г. МУ по бактериологическому контролю грудного молока №11-14/96 МЗ СССР от 28.08.84г. Приказ №133 МЗ СССР Приказ №180 МЗ РБ от31.08.87 Приказ №250 МЗ СССР от 13.03.75г. Приказ №42 от 9.02.00г. “О мерах по профилактике дифтерии”. От 9.02.00. |  | Приказ N 535 МЗ СССР от 22.04.85г. МУ “По определению грамотрицательных потенциально-пато-генных бактерий". МЗ РСФСР, 1986г. МУ №11-14/96 МЗ СССР от 28.08.84г. Приказ №133 МЗ Приказ №180 МЗ РБ от31.08.87 Приказ №250 МЗ СССР от 13.03.75г. Приказ №42 от 9.02.00г. |
| 29. Патологиче- ский материал от обследуемых лиц (желчь, кал, моча, слизь из носоглотки, спинномозговая жидкость и др.) |  |  | 99.58.16 | -возбудитель дифтерии - возбудители коклюша и паракоклюша |  | Приказ N42, прил.2 “О мерах по профилактики дифтерии”. от 9.02.00. Инструкция по бактериологи- ческому и серологическому исследованиям при коклюше и паракоклюше,1983 г. |  | Приказ N42, прил.2 Инструкция по бак-териологическому и серологическому исследованиям при коклюше и пара- коклюше,1983 г. |
|  |  |  | 99.58.16 | - возбудители менингита |  | Инструкция.№81 от 13.02.2006 “О методах микробиоло-гической диагностики менингококковой инфекции и бактериальных менингитов Приказ N 535 от 22.04.85г. “Об унификации микробио- логических, бактериологи- ческих методов исследования, применяемых в клинико-диаг- ностических лабораториях ЛПУ”. |  | Инструкция о методах микробиологической диагностики менингококковой инфекции и бактериальных менингитов.№81 от 13.02.2006 Приказ N 535 от 22.04.85г п.2.3 |
|  |  |  | 99.58.16 | Определение cтафилококка |  | Приказ N 535 от 22.04.85 г “Об унификации микробиологи-ческих, бактериологических методов исследования, применяемых в клинико-диагностических лабораториях ЛПУ”. МР по видовой идентификации стафилококков N 1922-78 Инструкция 4.2.10-22-1-2006 “методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения” |  | Приказ N 535 от 22.04.85 г “Об уни-фикации м/б, бак. ме-тодов исследова- ния, применяемых в клинико-диагно- стических лабора- ториях ЛПУ”. П.2.1 МР N 1922-78 МР “Типирование стафилококков по профилю бета-ла- ктомаз в системе эпиднадзора за внутрибольничной стафилококковой инфекцией МЗ РБ от 11.06.97г. Инструкция 4.2.10-22-1-2006 |
| 29. Патологиче- ский материал от обследуемых лиц (желчь, кал, моча, слизь из носоглотки, спинномозговая жидкость и др.) |  |  | 99.58.16 99.58.16 | Определение энтеробактерий Определение энтеробактерий |  | Пр.N74 от 8.04.94 г. МЗ РБ “ О мероприятиях по профилати- ке заболеваемости брюшным тифом и паратифами в РБ” Пр.N 139 МЗ СССР , 1989 “ О мероприятиях по снижению заболеваемости брюшным тифом и паратифами в стране” Приказ №240 “О мерах по совершенствованию профила- ктики острых кишечных инфек ций” МЗ РБ от 6.08.99г. |  | МУ N04-23\3 Приказ N 535 от 22.04.85 г п.2.6. Инструкция 4.2.10-15-21-2006 “Микробиологические методы выделения и идентификации возбудителей при бактериальных пищевых отравлениях ” МР N1807-77 Методические материалы по био- химическому типи- рованию шигелл Зонне МЗ СССР, 71г. МР.№ 82-9710 МР N 28-6/2 от 10.12.87 МР N 1215-74 Инструкция 4.2.10-17-7-2006 Клиническая и лабораторная диагностика кампилобактериоза МР №28-6/10 МЗ СССР от 13.05.88г. Инструкция по орга низации и проведе- нию лабор. контроля окружающей среды и материа-ла от людей с целью осуществления профилактических и противоэпидемичес-ких мероприятий по борьбе с эшерихио-зами МЗ ССР от 1986 |
|  |  |  | 99.58.16 | Определение возбудителей холеры |  | СП 3.4.17-13-2003. Профилактика холеры. Общие требования к эпид. надзору за холерой. |  | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 ВМ рекомендации по лабораторной диагностике, клинике, лечению и профилактике острых кишечных заболев., вызываемых НАГ-вибрионами |
|  |  |  | 99.58.16 | Определение анаэробной инфекции |  | МР “Анаэробная инфекция.Этиология, патоге- нез,антибактериальная тера- пия” №138-9712 МЗ РБ 1998г. |  | МР №138-9712 МЗ РБ 1998г. МР №10-11/7 МЗ СССР от 10.01.86г. |
|  |  |  | 99.58.16 | Дисбактериоз |  | МР "Определение удельного веса отдельных представителей кишечной микрофлоры с выделением ориентировочных тестов для выявления кишечного дисбактериоза и патологии кишечной стенки", МЗ РСФСР 21.05.80 г. |  | МР по бакдиагно- стике дисбакте- риоза кишечника. МЗ РСФСР 1969г. МР N 10-11/31 от 14.04.86 МР МЗ РСФСР от 21.05.80 г. |
| 29. Патологиче- ский материал от обследуемых лиц (желчь, кал, моча, слизь из носоглотки, спинномозговая жидкость и др.) |  |  | 99.58.16 | Определение бактерий рода иерсиния |  | МР №10-11/38 “Иерсиниоз (клиника, диагностика, лечение). МЗ СССР от 6.05.86г. Методическое письмо по профилактике иерсиниоза. МЗ РБ 1994г. |  | МР по лабораторной диагностике кишеч- ного иерсиниоза, 1979 г. МР №10-11/38 “Иерсиниоз(клиника, диагностика, лечение). МЗ СССР от 6.05.86г |
|  |  |  | 99.58.16 | Стрептококковая инфекция |  | Приказ N 535 от 22.04.85 г "Об унификации микробиологических, бактериологических методов исследования, применяемых в клинико-диагностических лабораторияхЛПУ" Инструкция 3.1.2.10-18-8-2006 «Эпидемиологический надзор и профилактика стрептококковой (группы А) инфекции» |  | Приказ N 535 от 22.04.85 г МР №2500-81 МЗ СССР от 4.12.81г. Инструкция 3.1.2.10-18-8-2006 |
|  |  |  | 99.58.16 | Определение Mycoplasma hominis |  | Инструкция по применению диагностикума |  | Инструкция по применению диагностикума |
|  |  |  | 99.58.16 | Определение Ureaplasma urealyticum |  | Инструкция по применению диагностикума |  | Инструкция по применению диагностикума |
|  |  |  | 99.58.16 | Гельминты Цисты лямблий Ооцисты криптоспоридий |  | Приказ МЗ БССР N101, 1987 г. Приказ №279 от 19.10.98, №1089 от 13.08.86 Лаборатор. диагностика, клиника, лечение и профилакт. лямблиоза, Мн 1996 Организация и методика обследования населения на криптоспоридиоз,Мн.1993 |  | Рекомендации по унификации мето- дик лабораторной диагностики паразитарных заболеваний, пр.N101,1987 г. Лаб..диагностика, Клиника, лечение и профил. Лямблиоза, Мн 1996 Организация и мето-дика обследования населения на криптоспоридиоз. Мн.1993 |
| 30. Патогенные и условно-пато-генные микро-организмы |  |  | 99.58.16 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам |  | Приказ N 535 от 22.04.85г."Об унификации микробиологических, бактериологических методов исследования, применяемых в клинико-диагностических лабораториях ЛПУ". Пр. N250 "Об унифик. методов определения чувствительности микроорганизмов к химиотера- певтическим препаратам". МУ по определению чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом диффузии в агар с использованием дисков N 2675-83 от 10.03.83 |  | МУ N2675-83 Приказ N 250 МР Методика опре-деления чувстви-тельности-устойчи-вости бактерий к антисептикам, 1989 МР “Определение чувствительности к антибиотикам воз- будителей гнойно-воспалительных заболеваний экс- пресс-методом и методом разведе- ний препаратов в плотной питатель- ной среде” МЗ БССР от 11.02.74г. |
| 31. Паровые и воздушные стерилизаторы. |  |  | 99.58.16 | Контроль эффективности работы |  | Приказ МЗ РБ №165 от 25.11.2002 “О проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями здравоохранения”. |  | МУ №15/6-5 от 28.02.91. |
|  |  |  | 99.58.16 | Контроль эффективности работы |  | Приказ МЗ РБ №165 от 25.11.2002 “О проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями здравоохранения”. |  | Рекомендации по организации и контролю за работой дезкамер № 04-3/578 МЗ СССР от 09.02.83 |
|  |  | РАДИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Пищевые продукты и продовольственное сырье Молоко и молочная продукция Мясо и мясные продукты. Картофель Корнеплоды, овощи и фрукты ягоды. Крупа. Мука. Хлеб,хлебобулочные изделия Рыба Жиры:растительные, животные, маргарин.Прочие продукты питания |  | 15.01.16 01.30.16 15.30.16 05.30.16 15.30.16 | Отбор проб Удельная и объемная активность радионуклидов стронция –90 и цезия- 137 Удельная и объемная активность радионуклидов цезия-137 и стронция-90 |  | СТБ 1050-98, СТБ 1051-98 СТБ 1052-98, СТБ 1053-98, СТБ 1054-98, СТБ 1055-98, (все утв. Госстандарт 5.02.98г.№3) СТБ 1036-97 утв. Госстандарт1.07.97г. ГН-10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде. (РДУ-99) Утв. Пост. Главного гос. санитарного врача РБ от 26.04.99 N16 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 истронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах утв.3.08.99 зам Министра с/х и продовольствия РБ Самосюком В.Г ГН-10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде. (РДУ-99) Утв. Пост. Главного гос. санитарного врача РБ от 26.04.99 N16 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 истронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах утв.3.08.99 зам Министра с/х и продовольствия РБ Самосюком В.Г |  | СТБ 1050-98, СТБ 1051-98, СТБ 1052-98, СТБ 1053-98, СТБ 1054-98, СТБ 1055-98, (все утв. Госстан-дарт 5.02.98г.№3), СТБ 1036-97 утв. Госстандарт 01.07.97 МУК 11-8-3-2003 утв. МЗ РБ 25.03.03 МВИ 114-94 утв. 22.09.94 г. Минсельхозпрод. МВИ МН 1181-99г. утв.НПП “Атомтех” 31.12.99г МУК 11-8-3-2003 утв. МЗ РБ 25.03.03 СТБ 1050-98, СТБ 1051-98, СТБ 1052-98, СТБ 1053-98, СТБ 1054-98, СТБ 1055-98, (все утв. Госстан-дарт 5.02.98г.№3), СТБ 1036-97 утв. Госстандарт 01.07.97 МУК 11-8-3-2003 утв. МЗ РБ 25.03.03 МВИ 114-94 утв. 22.09.94 г. Минсельхозпрод. МВИ МН 1181-99г. утв.НПП “Атомтех” 31.12.99г МУК 11-8-3-2003 утв. МЗ РБ 25.03.03 |
|  | 2.Вода питьевая |  | 41.01.16 41.30.16 | Отбор проб Удельная и объемная активность радионуклидов цезия-137 и стронция-90 |  | СТБ ГОСТ Р51592-2001 утв. Госстандарт30.05.01г.№19 ГН-10-117-99 (РДУ-99) Утв. Постановлением Главного гос. санитарного врача РБ от 26.04.99 N16 |  | СТБ ГОСТ Р51592-2001 утв. Госстан- дарт30.05.01г.№19 МВИ МН 1181-99 утв.НПП “Атомтех”31.12.99г |
|  | 3. Лекарственно- техническое сырье |  | 99.01.16 | Отбор проб |  | “Инструкция по проведению обследования участков заготовки продукции лесного хозяйства или сырья, отбору и подготовке проб для контроля радиоактивного загрязнения.” Утв.МинлесхозомРБ 29.07.98г. СТБ 1056-98 утв. Госстандарт 05.02.98г. №3 |  | “Инструкция по проведению обследования участков заготовки продукции лесного хозяйства или сырья, отбору и подготовке проб для контроля радиоактивного загрязнения.” Утв.Минлесхозом РБ 29.07.98г. |
|  |  |  | 99.30.16 | Определение удельной активности радионуклидов цезия 137 и стронция-90 |  | ГН2.6.1.8-10-2004 “Республиканский допустимый уровень содержания радионуклидов цезия-137 в лекарственно-техническом сырье” (РДУ/ЛТС-2004) утв.МЗ РБ 24.12.04г. |  | МВИ 114-94 утв. 22.09.94 г. Минсельхозпрод МВИ МН 1181-99 утв.НПП “Атомтех”31.12.99г |
|  | 4 Сельскохо-зяйственное сырье и корма |  | 01.01.16 01.30.16 | Отбор проб Определение УА радионуклидов цезия-137и стронция-90 |  | СТБ 1056-98 утв. Госстандарт 5.02.98г.№3, СТБ 1036-97 утв.01.07.97г. Госстандарт Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйст-венном сырье и кормах, утв. 3.08.99 зам министра с/х и продо-вольствия РБ Самосюком В.Г. |  | СТБ1056-98 утв. Госстандарт 5.02.98г.№3, СТБ 1036-97 МВИ МН 1181-99 утв.НПП “Атомтех”31.12.99г МВИ 114-94 утв. 22.09.94 г. Минсельхозпрод |
|  | 5. Продукция лесного хозяйства |  | 02.01.16 | Отбор проб |  | “Инструкция по проведению обследования участков заготовки продукции лесного хозяйства или сырья, отбору и подготовке проб для контроля радиоактивного загрязнения.” Утв.МинлесхозомРБ 29.07.98г. |  | “Инструкция по проведению обследования участков заготовки продукции лесного хозяйства или сырья, отбору и подготовке проб для контроля радиоактивного загрязнения.” Утв.Минлесхозом РБ 29.07.98г. |
|  |  |  | 02.30.16 | Определение УА и ОА радионукли дов цезия 137 и стронция-90 |  | ГН2.6.1.10-1-01-2001 “Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 в древесине,продукции из древесины и древесных материалов,и прочей непищевой продукции лесного хозяйства” (РДУ/ЛХ-2001) утв. МЗ РБ11.01.2001г. №4 (НР РБ рег. №8/4937 от 31.01.2001г.) |  | МВИ МН 1181-99 утв.НПП “Атомтех”31.12.99г МВИ 114-94 утв. 22.09.94 г. Минсельхозпрод |
|  | 6. Объекты внешней среды 6. Объекты внешней среды Сокращения:  ХП-характеристика погрешности ДИ-диапазон измерений |  | 42.17.16 42.17.16 42.17.16 42.17.16 | Плотность потока бета-частиц. Мощность эквивалентной дозы окружающей среды Д.И.1-99990 см -2хмин-1 П±20% Д.И.0,1 мкЗв-100мЗв П± 20% СанПиН 2.6.1.8- 2-2003 |  | НРБ-2000 утв. МЗ РБ 25.01.2000 №5 ОСП-2002 утв.МЗ РБ 22.02.02 №6 Республиканские контрольные уровни радиоактивного загрязнения поверхностей зданий, сооружений, конструкций, стройматериалов, оборудования”(РКУ РЗ-2004). Утв. Госкомчернобыль22.10.04 Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ. Утв. Госкомчернобыль 2.08.04г. Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ. Утв. Госкомчернобыль 2.08.04г. СанПиН 2.6.1.8-2-2003 «Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома» Утв. Пост. Гл. гос.сан.врача РБ № 24 от 24.03.2003 |  | Методика по опре-делению поверх-ностной загрязнен-ности различных поверхностей бета-активными радионуклидами. Утв.Белкоопсоюзом 19.11.91г. МУК РБ 11-8-6-2002 утв. МЗРБ5.08.02г. « Проведение радиационно-гигиенического обследования жилых и общественных зданий» Паспорт и техническое описание на радиометр- дозиметр МКС-01Р №937 1990г.вып. Паспорт и техническое описание на радиометр- дозиметр МКС-АТ6130 “Атомтех” 2003г.вып. МВИ.МН 2957- 2008 «Методика радиационного контроля металлолома на предприятиях Белорусской железной дороги» |
|  | Директор БелГИМ- Руководитель Органа по аккредитации Н.А. Жагора |  |  |  |  |  |  |  |