|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5217 от «31» июля 2020 года на бланке № _________ на 3 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «31» июля 2020 года

испытательной лаборатории открытого акционерного общества «ПрофЭфиПроект»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Здания и сооружения. (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость потока; - расход воздуха; -давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.1 | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009 приложение К |
| 3.1 | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны | ТКП 45-4.02-273-2012 НПБ 23-2010 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | НПБ 23-2010 раздел 4 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 3.2 |  | 100.13/ 23.000 | Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации. |  |  |
| 3.3 |  | 100.13/ 23.000 | Избыточное давления воздуха на нижних этажах лестничных клеток (секций лестничных клеток), в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах |  |  |

| 3.4 | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации | ТКП 45-4.02-273-2012 НПБ 23-2010 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | НПБ 23-2010 раздел 4 ГОСТ 12.3.018-79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В, силовые кабельные линии напряжением до 1000В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1, п. Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | МВИ.МН 6129-2019 |
| 5.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 | МВИ.МН 6132-2019 |
| 5.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | МВИ.МН 6131-2019 |
| 5.3 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2; ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 6130-2019 |
| 6.1 | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4, Б.27.1; ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.МН 6133-2019 МВИ.МН 6129-2019 |
| 6.2 |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3, п. 5.4 ТКП 45-4.04-326-2018 п. 16.3.7, п. 16.3.8 | МВИ.МН 6133-2019 |

| 6.3 | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 ГОСТ IЕС 61008-1-2012 п. 5.3.12 | МВИ.МН 6133-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 45-4.04-326-2018 п. 16.3.7, п. 16.3.8 | МВИ.МН 6133-2019 |

Примечание: лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия «БГЦА» | Т.А. Николаева |
| --- | --- |