|  |  | Приложение 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0509 от 09 июля 2007 года на бланке № на 3 листах редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 11 февраля 2022 года

испытательной лаборатории

Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие

«Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации и

электронных деловых операций»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220072 г. Минск, ул Академическая15, корп.2, комн.419 |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Объекты, содержащие графическое отображение линейного символа штрихового кода | 17.21/ 29.061 23.13/ 29.061 | Оценка полного класса линейного символа штрихового кода по параметрам: -Декодирование; - Контраст края; - Контраст символа; - Rmin/Rmax (отношение наименьшего коэффициента отражения Rmin к наибольшему коэффициенту отражения Rmax); - Модуляция; - Дефекты; - Декодируемость; - Среднее приращение; с указанием, как классов отдельных параметров, так и полный класс по результатам каждого измерения и результатам серии измерений. Оценка классов производится по пятибалльной шкале: «0-4» или «F,D,C,B,A» Анализ профиля отражения при сканировании (график изменения коэффициента отражения вдоль пути поперечного сканирования символа) | ГОСТ 30641-99 (ЕН 801-95) ГОСТ 30721-2020 (ISO/IEC 19672:2016) ГОСТ ISO/IEC 15417-2013 ГОСТ ISO/IEC 15418-2014 ГОСТ 31245-2004 (ИСО/МЭК 5421:2000) ГОСТ ISO/IEC 16390-2017 ГОСТ ISO/IEC 15420-2010 ГОСТ ISO/IEC 15424-2018 ГОСТ ISO/IEC 15459-1-2016 СТБ ИСО/МЭК 15426-1-2003 ТКП 208-2009 ISO/IEC 15419:2009 ISO/IEC 15421:2010 ISO/IEC 16388:2007 EN 841:1995 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO/IEC 15416-2019 |
| 2.1* | Объекты, содержащие графическое отображение символики двумерного штрихового кода | 17.21/ 29.061 23.13/ 29.061 | Оценка полного класса символа двумерного штрихового кода по параметрам: - контраст символа; - модуляция; - повреждение фиксированных шаблонов; -декодирование; - осевая неоднородность; - неоднородность сетки; -неиспользованные исправления ошибок Оценка классов производится по пятибалльной шкале: «0-4» или «F,D,C,B,A» | ГОСТ ISO/IEC 15424-2018 ГОСТ Р ИСО/МЭК 15426-2-2016 ГОСТ Р ИСО/МЭК 18004-2015 ISO/IEC 16022:2006 ТНПА и другая документация | ISO/IEC 15415:2011 |
| 3.1* | Метки радиочастотные диапазона 860-960 МГц стандарта ISO/IEC 18000-63 (EPCglobal Class1 Gen2) и объекты их содержащие | 26.12/ 41.000 | Эксплуатационные испытания радиочастотных меток, работающих на принципе обратного рассеяния: - Пороговая (минимальная) мощность для идентификации, считывания и записи радиочастотной метки (Рmin) | Фактические значения | ISO/IEC 18046-3:2020, п. 8.1 |
| 4.1* | Метки радиочастотные диапазона 13.56 МГц стандартов ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443 и объекты их содержащие | 26.12/ 41.000 | Эксплуатационные испытания индуктивных радиочастотных меток: - Пороговая (минимальная) напряженность магнитного поля для идентификации метки (HTHR IDENTIFICATION) - Пороговая (минимальная) напряженность магнитного поля для считывания радиочастотной метки (HTHR READ) - Пороговая (минимальная) напряженность магнитного поля для записи радиочастотной метки (HTHR WRITE) - Модуляция нагрузкой (LM) - Измерение резонансной частоты и добротности индуктивной метки | Фактические значения | ISO/IEC 18046-3:2020, п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.7 |
| 5.1* | Устройства считывания радиочастотных меток диапазона 860-960 МГц стандарта ISO/IEC 18000-63 (EPCglobal Class1 Gen2) | 26.30/ 41.000 | Чувствительность приемника | Фактические значения | СТП 01-2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Е.В. Бережных |
| --- | --- | --- | --- | --- |