|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5222 от 21 августа 2020 года На бланке №_________ На 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от   21 августа 2020 года

производственной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "АвистаПлюс"

| № пунк-та | Наименова-ние объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 * | Волоконно-оптические линии связи | 27.31/ 33.110 | Километрическое затухание Коэффициент затухания | СТБ 1201-2012 прил. А табл. А.1-А.8 ТКП 212-2010 прил.А, п.А.1.2, прил.Б, пп.Б.2, Б.8 | МВИ.МН 6261-2020 |
| 1.2 * |  | 27.31/ 33.110 | Общее затухание на участке Затухание ЭКУ Общее затухание на распределительно- абонентском участке сети PON | ТКП 212-2010 прил.А, п.А.1.3, прил.Б, пп.Б.6, Б.9 | МВИ.МН 6260-2020 МВИ.МН 6261-2020 |
| 1.3 * |  | 27.31/ 33.110 | Потери (затухание) в соединениях, значение потерь на вводе излучения оптической мощности в оптический кабель | ТКП 212-2010 прил.А, пп.А.1.4, А.1.5 прил.Б, п.Б.3 | МВИ.МН 6261-2020 |
| 1.4 * |  | 27.31/ 33.110 | Затухание ЭКУ приведенное к длине 1 км | ТКП 212-2010 прил.А, п.А.1.2 | МВИ.МН 6261-2020 |
| 1.5 * | Волоконно-оптические линии связи | 27.31/ 33.110 | Оптическая длина | ТКП 212-2010 Прил.Б, пп.Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | МВИ.МН 6261-2020 |
| 1.6 * |  | 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции между бронепокровом кабеля и землей | ТКП 212-2010 Прил.А, п.А.2.1, табл.А.2, п.5 | МВИ.МН 6259-2020 |
| 2.1 * | Линии электросвязи абонентского доступа | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление цепей постоянному току | ТКП 206-2009 Прил.А, пп.А.1.1, А.1.5, А.1.6, А.1.8.1, А.1.9.1, А.1.9.7, А.2.1, А.2.2.1, А.2.3.1 | МВИ.МН 6259-2020 |
| 2.2 * |  | 27.32/ 22.000 | Асимметрия сопротивлений жил постоянному току | ТКП 206-2009 Прил.А, пп.А.1.2, А.1.8.1, А.1.9.2, А.2.1, А.2.2.2, А.2.3.2 | МВИ.МН 6259-2020 |
| 2.3 * |  | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга) | ТКП 206-2009 Прил.А, пп.А.1.3, А.1.5, А.1.8.1, А.1.9.3, А.2.1, А.2.2.3, А.2.3.4, А.2.3.5 | МВИ.МН 6259-2020 |
| 2.4 * |  | 27.32/ 22.000 | Рабочая емкость электрических цепей | ТКП 206-2009 Прил.А, пп.А.1.4, А.1.8.1, А.2.1, А.2.3.3 | МВИ.МН 6259-2020 |

Примечание:

*Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Т.А. Николаева