|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**  **РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ**  **«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ»** | |
|  |  | Приложение № 1  к аттестату аккредитации  № BY/112 2.5206  от 03 апреля 2015 года  на бланке №0006767  на 2 листах  Редакция 01 |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от «17» апреля 2020 года

|  |
| --- |
| Отдела главного энергетика |

Унитарного частного научно-производственного предприятия "Технолит"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пунктов | Наименованиеобъекта  испытаний | Код | Характеристика  объектаиспытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к | |
| объектам  испытаний | методам  испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1\* | Заземляющиеустройства | 27.90/  22.000 | Сопротивление заземляющих устройств.  Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009,  п. Б.29.4  ТКП 339-2011  п. 4.4.28.6  ТКП 336-2011 | МВИ. МГ 1182-2019 |
| 1.2\* | 27.90/  22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009,  п. Б.29.2  ТКП 339-2011  п. 4.4.28.2 | МВИ. МГ 1182-2019 |
| 1.3\* | 27.90/  22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Б.27.3, Б.29.8  ТКП 339-2011  п. 4.4.26.3,  п. 4.4.28.5  ГОСТ 30331.3-95  п.413.1.3.3 | МВИ. МГ 1182-2019 |
| 2.1\* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока  напряжением до 1000 В,  силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/  22.000  27.32/  22.000  27.90/  22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009  п.Б.27.1  ТКП 339-2011  п.4.4.26.1 | МВИ. МГ 1182-2019 |
| 2.2\* | 27.90/  22.000 | Испытание цепи “фаза-нуль” силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.Б.27.3  ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 | МВИ. МГ 1182-2019 |
| 3.1\* | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/  22.000 | Отключающий  дифференциальный ток | ТКП 181-2009,  п. В.4.61.4;  ТКП 339-2011,  п. 4.4.26.7 г);  СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3, п. 5.4;  ТКП 45-4.04-326-2018, п. Г.9 | МВИ. МГ 1182-2019 |
| 3.2\* | 27.90/  22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009,  п. В.4.61.4;  ТКП 339-2011,  п. 4.4.26.7 д);  СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.14 | МВИ. МГ 1182-2019 |

\* Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева