|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4703 от 26 октября 2015 года на бланке № 0007450 на 3 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ 
от 26 октября 2020 года

лаборатории электрофизических измерений. Общества с ограниченной ответственностью ООО «ГлавПромТех»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 | МВИ Гр 900-2014 |  |
| 2.1 | Силовый кабельные линии | 27.12/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.29 | МВИ Гр 900-2014 |  |
| 3.1 | - Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | - Проверка соедине-ний заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 - ТКП 339-2011 - п. 4.4.28.2 | МВИ Гр 899-2014 |  |
| 3.2 |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих усройств | - ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п. 4.3.8.2 ТКП 336-2011 | МВИ Гр 901-2014 |  |
| 3.3 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5, п. 4.3.5.4 | МВИ Гр 902-2014 |  |
| 4.1 | - Линии электросвязи абонентского доступа | 26.30/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга) линий электросвязи абонентского доступа | ТКП 206-2009 А.1.3, А.1.5, А.1.8.1, А.1.9.3, А.2.1, А.2.2.3, А.2.3.4, А.2.3.5 | МВИ Гр 953-2014 |  |
| 4.2 |  | 26.30/ 22.000 | Рабочая ёмкость цепей линий электросвязи абонентского доступа | ТКП 206-2009 А.1.4, А.1.8.1, А.2.1, А.2.3.3 | МВИ Гр 953-2014 |  |
| 4.3 |  | 26.30/ 22.000 | Электрическое сопротивление цепей линий электросвязи абонентского доступа постоянному току | ТКП 206-2009 А.1.1, А.1.5, А.1.6, А.1.8.1, А.1.9.1, А.1.9.7, А.2.1, А.2.2.1, А.2.3.1 | МВИ Гр 953-2014 |  |
| 4.4 |  | 26.30/ 22.000 | Асимметрия сопротивления жил линий электросвязи абонентского доступа постоянному току | ТКП 206-2009 А.1.2, А.1.8.1, А.1.9.2, А.2.1, А.2.2.2, А.2.3.2 | МВИ Гр 953-2014 |  |
| 5.1 | - Волоконно-оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/ 33.110 | Километрическое затухание строительной длины. Коэффициент затухания оптического волокна. | СТБ 1201-2012 Прил. А, табл. А.1-А.8 ТКП 212-2010, прил. А, п.А.1.2, прил. Б, п.Б.2, Б.8 | МВИ Гр 952-2014 |  |
| 5.2 |  | 27.31/ 33.110 | Общее затухание на участке. Затухание элементарного кабельного участка (ЭКУ). Общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON | ТКП 212-2010, прил. А, п.А.1.3, прил. Б, п.Б.6, Б.9 | МВИ Гр 952-2014 МВИ Гр 951-2014 |  |
| 5.3 |  | 27.31/ 33.110 | Потери (затухания) в неразъемных соединениях | ТКП 212-2010, Прил. А, п.А.1.4 Прил. Б, п.Б.3 | МВИ Гр 952-2014 |  |
| 5.4 |  | 27.31/ 33.110 | Потери на вводе излучения оптической мощности в ОК | ТКП 212-2010, Прил. А, п.А.1.5 | МВИ Гр 952-2014 |  |

| 5.5 | - Волоконно-оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/ 33.110 | Затухание ЭКУ, приведенное к длине 1 км. | ТКП 212-2010, прил. А, п.А.1.2, | МВИ Гр 952-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.6 |  | 27.31/ 33.110 | Оптическая длина | ТКП 212-2010, Прил. Б, п.Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | МВИ Гр 952-2014 |
| 5.7 |  | 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление шлейфа жил цепей ДП | ТКП 212-2010 Прил. А, п.А.2.1 | МВИ Гр 953-2014 |
| 5.8 |  | 27.31/ 22.000 | Асимметрия электрического сопротивления жил цепей ДП | ТКП 212-2010 Прил. А, п.А.2.1 | МВИ Гр 953-2014 |
| 5.9 |  | 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил цепей ДП | ТКП 212-2010 Прил. А, п.А.2.1 | МВИ Гр 953-2014 |
| 5.10 |  | 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции наружного полиэтиленового шланга | ТКП 212-2010 Прил. А, п.А.2.1, табл.А.2, п.5 | МВИ Гр 953-2014 |

Примечание: - лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия «БГЦА» | Т.А. Николаева |
| --- | --- |