Приложение к аттестату

аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.1479

от 14 февраля 2000 г.

На 4-х листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «27»февраля 2009

Высоковольтной электротехнической лаборатории г. Жлобин

Гомельской дистанции электроснабжения

Транспортного республиканского унитарного предприятия

«Гомельское отделение Белорусской железной дороги»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НД, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Силовые кабельные линии до 10кВ Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки |  | Измерение сопротивления изоляции Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока Определение целостности жил и фазировки Измерение сопротивления изоляции Испытание повышенным напряжением промышленной частоты | ПУЭ Гл. 1.8.37 п.2 ПТЭ и ПТБ Пр.Э1 п.6.3 ПУЭ Гл. 1.8.37 п.3 ПТЭ и ПТБ Пр.Э1 п.6.2 ПУЭ Гл.1.8.37 п.1 ПТЭ и ПТБ пр.Э1 п.6.1 ПУЭ Гл. 1.8.22 п.1 ПТЭ и ПТБ Пр.Э1 п.20.1 ПУЭ Гл. 1.8.22 п.2 ПТЭ и ПТБ Пр.Э1 п.20.2 | МВИ. МН 482-2003 МВИ. МН 139-2007 МВИ. МН 139-2007 МВИ. МН 482-2003 #### МВИ. МН 139-2007 |

№ ВY/112 02.2.0.1479							 Лист 2 Листов 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заземляющие устройства Выключатели нагрузки до 10 кВ Разъединители до 10 кВ Вентильные разрядники |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами Проверка цепи фаза-нуль в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали Измерение сопротивления изоляции Испытание повышенным напряжением промышленной частоты Испытание предохранителей Измерение сопротивления изоляции Измерение сопротивления элемента разрядника Измерение пробивного напряжения при промышленной частоте | ПУЭ Гл. 1.8.36 п.5 ПТЭ и ПТБ Пр.Э1 п.24.3 ПУЭ п.1.8.36. п.2 ПТЭ и ПТБ Пр.Э1 п.24.4 ПУЭ п.1.8.36. п.4 ПТЭ и ПТБ Гл.Э2.13.7(г) ПУЭ Гл.1.8.20 п.1 ПТЭ и ПТБ пр.Э1 п.13.1 ПУЭ Гл.1.8.20 п.2 ПТЭ и ПТБ пр.Э1 п.13.2 ПУЭ Гл.1.8.20 п.7 ПТЭ и ПТБ пр.Э1 п.13.9 ПУЭ Гл.1.8.21 п.1 ПТЭ и ПТБ пр.Э1 п.15.1 ПУЭ Гл.1.8.28п.1 ПТЭ и ПТБ пр.Э1 п.16.1 ПУЭ Гл.1.8.28 п.3 ПТЭ и ПТБ пр.Э1 п.16.5 | #### МВИ. МН 142-2003 МВИ. МН 1957-2003 #### МВИ. МН.1957-2003 МВИ. МН 498-2003 МВИ. МН 482-2003 МВИ. МН 139-2007 МВИ. МН 139-2007 МВИ. МН.482-2003 МВИ. МН 482-2003 МВИ. МН 139-2007 |

№ ВY/112 02.2.0.1479						 Лист 3 Листов 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | #### 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Измерительные трансформаторы до 10 кВ Подвесные и опорные изоляторы Средства защиты: -слесарномонтаж-ный инструмент с изолирующими рукоятками; -диэлектрические боты; -диэлектрические перчатки; Силовые трансформаторы до 10 кВ |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты Измерение сопротивление изоляции Измерение сопротивления изоляции Испытание повышенным напряжением промышленной частоты Испытание повышенным напряжением промышленной частоты Измерение сопротивления изоляции Испытание повышенным напряжением промышленной частоты | ПУЭ Гл. 1.8.17 п.3 ПТЭ и ПТБ Пр.Э1 п.19.3 ПУЭ Гл. 1.8.17. п.1 ПТЭ и ПТБ Пр.Э1 п.19.1 ПУЭ Гл. 1.8.32 п.1 ПТЭ и ПТБ Пр.Э1 п.9.1 ПУЭ Гл. 1.8.32 п.2 ПТЭ и ПТБ Пр.Э1 п. 9.2 ПТЭ и ПТБ Пр.Б.11.7 ПУЭ Гл. 1.8.16 п.2 ПТЭ и ПТБ Пр.Э1 п. 2.2(1) ПУЭ Гл. 1.8.16 п.3 ПТЭ и ПТБ Пр.Э1 п. 2.6(1) | МВИ. МН 139-2007 МВИ. МН 482-2003 МВИ. МН 482-2003 МВИ. МН 139-2007 МВИ 1332-2008 МВИ.МН 482-2003 МВИ.МН 139-2007 |

№ ВY/112 02.2.0.1479							Лист 4 Листов 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000В Вводы и проходные изоляторы до 10 кВ Масляные и электромагнитные выключатели до 10 кВ |  | Сопротивление изоляции Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки Измерение сопротивления изоляции Испытания повышенным напряжением промышленной частоты Измерение сопротивления изоляции Испытания повышенным напряжением промышленной частоты | ПТЭ и ПТБ Пр.Э1 п.26.1 #### ПТЭ и ПТБ Пр.Э1 П.26.4 #### ПТЭ и ПТБ Пр.Э1 п.26.5 ПУЭ Гл. 1.8.31 п.1 ПТЭ и ПТБ Пр.Э1 п. 10.1 ПУЭ Гл. 1.8.31 п.3 ПТЭ и ПТБ Пр.Э1 п. 10.3 ПУЭ Гл. 1.8.18 п.1 ПТЭ и ПТБ Пр.Э1 п. 11.1 ПУЭ Гл. 1.8.18 п.4 ПТЭ и ПТБ Пр.Э1 п. 11.3 | МВИ. МН 482-2003 МВИ. МН 498-2003 МВИ. МН 1957-2003 МВИ.МН 482-2003 МВИ.МН 139-2007 МВИ.МН 482-2003 МВИ.МН 139-2007 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации						А.В.Казачок