Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.0718

от 31 июля 1997 года

На бланке №0007790

На 2 листах

Редакция № 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 25 октября 2019 года

электроизмерительной лаборатории
Общества с ограниченной ответственностью «Новогрудское Райсельхозэнерго»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В. Силовые кабельные линии | 27.12/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26, п.4.4.29 | МВИ Гр798-2013 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ Гр801-2013 |
| 2.2 |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств и удельного сопротивления грунта | ТКП 181-2009 П.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 ТКП 336-2011 | МВИ Гр797-2013 |
| 2.3 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5 | МВИ Гр799-2013 |
| 2.4 | Устройства выравнивания электрических потенциалов, электроустановки сельскохозяйствен ных и животноводческих помещений | 27.90/ 22.000 | Напряжение прикосновения в электроустановках до 1000В: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в аварийном режиме кратковременного замыкания на корпус или нулевой провод | ТКП 181-2009 П.6.12.4 ТКП 339-2011 п.4.3.20 ТКП 538-2014 ГОСТ 12.1.038-82 ГОСТ 30331.14-2001 | МВИ Гр795-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Устройство защитного отключения, управляемые дифференциальным током | 27,90/ 22.000 | - сопротивление изоляции; - проверка работоспособности УЗО; - отключающий дифференциальный ток; - время отключения при I отк. | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 | МВИ Гр1028-2015 |
| 4.1 | Автоматические выключатели | 27,90/ 22.000 | - проверка сопротивление изоляции; - проверка действия расцепителей. | ТКП 339-2011 п.4.4.26.4 ТКП 181-2009 п.Б.27.4 | МВИ Гр1060-2015 |

Руководитель органа 
по аккредитации Республики Беларусь – 
директор государственного 
предприятия «БГЦА»                                                                  Т.А.Николаева