|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4742 от 15 января 2016 года На бланке 0007873 На 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 15 января 2021 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «ГомельКапиталСтрой»

| № пп | Наименование объекта испытаний | Код2/ ТН ВЭД ЕАЭС3 | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.6 | МВИ.ГМ.1471-2020 |
| 1.2 |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.2, | МВИ.ГМ.1471-2020 |
| 1.3 |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 Гост 30331.3-95 п.п.413.1.3.3 – 413.1.3.6 | МВИ.ГМ.1473-2020 |
| 2.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока, электропроводки напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.ГМ.1474-2020 |
| 2.2 |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 Гост 30331.3-95 п.п.413.1.3.3 – 413.1.3.6 | МВИ.ГМ.1473-2020 |
| 3.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 1000В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29.2 | МВИ.ГМ.1474-2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.7.2 ТКП 339-2011 п.4.4.5.2 | МВИ.ГМ.1474-2020 |
| 5.1 | Устройства защитного отключения (УЗО) всех типов | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.3 ГОСТ 30339-95, п.4.2.9 СН 4.04.01 - 2019, п.16.3 ГОСТ Р 51327.1-2010 п.5.3.3 ТКП 181-2009, В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 г) | МВИ.ГМ.1472-2020 |
| 5.2 |  |  | Время отключения | СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14 СН 4.04.01 - 2019, п.16.3 ТКП 181-2009, В.4.61.4 ГОСТ Р 51327.1-2010 п.5.3.8 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 д) ГОСТ IEC 61008-1-2012 п.5.3.12 | МВИ.ГМ.1472-2020 |
| 5.3 |  |  | Ток утечки защищенной электроустановки | ТКП 181-2009, В.4.61.4 СН 4.04.01 - 2019, п.16.3 | МВИ.ГМ.1472-2020 |
| 6.1 | Системы вентиляции(дымо-удаления) и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением | 28.25/23.000 100.13/23.000 100.13/29.061 | Аэродинамические испытания: скорость потока, давления, потери полного давления, расход воздуха, коэффициент потерь давления, температура, влажность | СН 3.02.02-2019 СТБ 2021-2009 СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 СТБ 2021-2009 Приложение Е |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – заместитель директора государственного предприятия «БГЦА» | В.А. Шарамков |
| --- | --- |