|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1374 от 04 декабря 2001 года на бланке № на 4 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 января 2021 года

лабораторного отдела

Государственного предприятия

«Россонский районный центр гигиены и эпидемиологии»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 * | Мясо и мясопродукты. Мясо птицы, продукты из мяса птицы | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 7702.2.0-2016 | ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 7702.2.0-2016 |
| 1.2 |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАМ) | ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 7702.2.1-95 |
| 1.3 |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31468-2012 ГОСТ 31659-2012 |
| 1.4 |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) |  | #### ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 7702.2.2-93 |
| 2.1 * | Продукция общественного питания | 10.85/42.000 | Отбор проб | СТБ 1210-2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 МУ №18/29, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министерства торговли Республики Беларусь от 21.04.2001, р.3 |
| 2.2 |  | 10.85/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | МУ №18/29, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министерства торговли Республики Беларусь от 21.04.2001, п.5.1.2 |
| 2.3 |  | 10.85/08.133 | Массовая доля сухих веществ |  | МУ №18/29, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министерства торговли Республики Беларусь от 21.04.2001, п.5.1.4 |

| 2.4 | Продукция общественного питания | 10.85/08.037 | Массовая доля жира | СТБ 1210-2010 ТНПА и другая документация | МУ №18/29, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министерства торговли Республики Беларусь от 21.04.2001, п.5.2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 |  | 10.85/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАМ) |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 2.6 |  | 10.85/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 2.7 |  | 10.85/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 2.8 |  | 10.85/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 2.9 |  | 10.85/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.10 |  | 10.85/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 2.11 |  | 10.85/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 3.1 * | Сахар и изделия хлебобулочные и мучные кондитерские, торты и пирожные | 10.81/42.000 10.71/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5904-82 ГОСТ 32751-2014 | ГОСТ 5904-82 ГОСТ 32751-2014 |
| 3.2 |  | 10.81/01.086 10.71/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАМ) | ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация | ГОСТ10444.15-94 ГОСТ 33536-2015 |
| 3.3 |  | 10.81/01.086 10.71/ 01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 3.4 |  | 10.81/01.086 10.71/ 01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 3.5 |  | 10.81/01.086 10.71/ 01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.6 |  | 10.81/01.086 10.71/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 4.1 * | Продукция растениеводства | 01.13/ 42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 п.7.3 | СТБ 1036-97 п.7.3 |
| 4.2 |  | 01.13/08.169 01.21/08.169 01.22/08.169 01.23/08.169 01.24/08.169 01.25/08.169 | Нитраты | ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация | Методические указания №5048-89, утв. Министерством здравоохранения СССР 04.07.1989, р.2 |
| 5.1 * | - Вода питьевая - централизованного питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 5.2 |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число, число колониеобразующих бактерий в 1 мл | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.10.1999 № 46 | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 25.02.2002, п.8.1 |
| 5.3 |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии, число колониеобразующих бактерий в 100 мл |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 25.02.2002, п.8.2 |
| 5.4 | - Вода питьевая - централизованного питьевого водоснабжения | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии, число колониеобразующих бактерий в 100 мл | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.10.1999 № 46 | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 25.02.2002, п.8.2 |
| 6.1 * | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22.09.2009 № 105 | Инструкция по применению № 070-0210, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 19.03.2010 |
| 6.2 |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | Инструкция по применению № 070-0210, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 19.03.2010, п.31-32 |
| 6.3 |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | Инструкция по применению № 070-0210, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 19.03.2010, п.31-32 |
| 6.4 |  | 100.09/01.086 | Возбудители инфекционных заболеваний |  | Инструкция по применению № 070-0210, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 19.03.2010, п.21 |
| 6.5 |  | 100.09/01.086 | Лецитиназоположительные стафилококки |  | Инструкция по применению № 070-0210, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 19.03.2010, п.36 |
| 7.1 * | Смывы с оборудования, инвентаря, посуды, тары для пищевых продуктов и др., рук, санитарной одежды, стен холодильных камер и производственных помещений | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь №7 от 28.01.2006 Инструкция по применению № 078-0210, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 19.03.2010 | Инструкция по применению № 078-0210 утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 19.03.2010, гл.3 Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь №7 от 28.01.2006, гл.3. |
| 7.2 |  | 100.15/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | Инструкция по применению № 078-0210, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 19.03.2010 СанПиН и ГН, утв Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.10.2013 № 107 | Инструкция по применению № 078-0210, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 19.03.2010, гл.4, п.17 Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь №7 от 28.01.2006, гл.3, п.17. |
| 7.3 |  | 100.15/01.086 | S.aureus |  | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь №7 от 28.01.2006, гл.3, п.13 |

| 8.1 * | Инструменты и приспособления медицинские и стоматологические | 32.50/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь №7 от 28.01.2006 СанПиН и ГН, утв Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.10.2013 № 107 | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь №7 от 28.01.2006, гл.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2 |  | 32.50/01.086 | Стерильность |  | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь №7 от 28.01.2006, гл.4 |
| 9.1 * | Биологический материал (испражнения) | 101.02/42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению № 026-0309, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 08.05.2009 | Инструкция по применению № 026-0309, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 08.05.2009, гл.3 |
| 9.2 |  | 101.02/01.086 | Патогенные энтеробактерии (шигеллы) |  | Инструкция по применению № 026-0309, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 08.05.2009 гл.5-9 |
| 9.3 |  | 101.02/01.086 | Патогенные энтеробактерии (сальмонеллы) |  | Инструкция по применению № 026-0309, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 08.05.2009 гл.5-10 Инструкция № 4.2-10-15-21-2006, утв Министерством здравоохранения Республики Беларусь 09.10.2006, гл.3 |

Примечание:

* - лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

заместитель директора государственного

предприятия "БГЦА"                                                                                      В.А. Шарамков