|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4746 от 29 января 2016 года на бланке № 0007966 на 3 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 января 2021 года

Электроизмерительной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Евроток»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | - Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | - ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 ТКП 336-2011 п. 7.2.4 ГОСТ 30339-95 п. 4.3.3 ГОСТ 12.4.124-83 п. 2.6.2 | МВИ Гр 1025-2015 |
| 1.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соедине-ний заземлителей с заземляемыми элементами с измрением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ Гр 1025-2015 |
| 1.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п. 4.13.1.3.4, п. 4.13.1.3.5 | МВИ Гр 1025-2015 |
| 2.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ Гр 1025-2015 |
| 3.1 ** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1, ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ Гр 1025-2015 |
| 3.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 Приложение В п.В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 (г) СН 04.01-2019 п.16.3.8 СТБ ГОСТ Р50807-2003 п. 5.4 | МВИ Гр 1025-2015 |
| 3.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 Приложение В п.В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 (д) СТБ ГОСТ Р50807-2003 п. 5.14 | МВИ Гр 1025-2015 |
| 4.1 ** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29.2 | МВИ Гр 1025-2015 |
| 5.1 ** | Воздушные линии напряжением 0,4кВ с изолированными проводами | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.31.9.1 ТКП 339-2011 п.4.4.30.6 а) | МВИ Гр 1025-2015 |
| 6.1 * | Электроизолирующие средства: перчатки, боты, галоши, накладки гибкие | 22.19/ 29.113 | испытание повышенным напряжением частотой 50Гц с измерением тока утечки. | ТКП 290-2010 п.4.11, п.4.12, п.4.19 Приложение Е (табл. Е.1) | МВИ Гр 2103-2017 |
| 7.1 * | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | испытание повышенным напряжением частотой 50Гц. | ТКП 290-2010 п.4.17 Приложение Е (табл. Е.1) | МВИ Гр 2103-2017 |
| 8.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | - испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц. - проверка повышенным напряжением. - напряжение индикации - ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении. | ТКП 290-2010 п.4.5, Приложение Е (табл. Е.1) | МВИ Гр 2103-2017 |

Примечание:

* - лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории

** - лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

заместитель директора государственного

предприятия «БГЦА»	В.А.Шарамков