|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.4753 от 12.02.2016 г. на бланке №_________ на 3 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 12 февраля 2021

лаборатории неразрушающего контроля и технической диагностики

Общества с ограниченной ответственностью «СтройТрубопроводСервис» (Российская Федерация)

| № пунк-та | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Оборудование, работающее под избыточным давлением | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 169-2018 ТКП 45-1.03-314-2018 СНиП III-42-80 СНиП 2.05.06-85 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением Утв. Постановление МЧС РБ от 28.01.2016 № 7 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 169-2018 ТКП 45-1.03-314-2018 СНиП III-42-80 СНиП 2.05.06-85 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением Утв. Постановление МЧС РБ от 28.01.2016 № 7 | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |
|  |  |  | -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 1.2 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 1.3 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо метод): -основной металл |  | МВИ.МН 5284-2015 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 1.4 |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: -сварные соединения -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 1.5 |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: -сварные соединения -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 1.6 |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 5265-2015 |
| 2.1 | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): -сварные соединения |  | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |
|  |  |  | -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 2.2 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): -сварные соединения -основной металл |  | ГОСТ 14782-86 |
| 2.3 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо метод): -основной металл |  | МВИ.МН 5284-2015 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 2.4 |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: -сварные соединения -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 2.5 |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: -сварные соединения -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 2.6 |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 5265-2015 |
|  |  |  | -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 3.2 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 3.3 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо метод): -основной металл |  | МВИ.МН 5284-2015 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 3.4 |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: -сварные соединения -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 3.5 |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: -сварные соединения -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 3.6 |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 5265-2015 |
| 4.1 | Магистральные нефтепроводы, газопроводы, продуктопроводы | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): -сварные соединения |  | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |
|  |  |  | -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 4.2 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): -сварные соединения -основной металл |  | ГОСТ 14782-86 |
| 4.3 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо метод): -основной металл |  | МВИ.МН 5284-2015 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 4.4 |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: -сварные соединения -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 4.5 |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: -сварные соединения -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 4.6 |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 5265-2015 |

| 5.1 | Металлоконструкции | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 169-2018 ТКП 45-1.03-314-2018 СНиП III-42-80 СНиП 2.05.06-85 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением Утв. Постановление МЧС РБ от 28.01.2016 № 7 | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 5.2 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 5.3 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо метод): -основной металл |  | МВИ.МН 5284-2015 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 5.4 |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: -сварные соединения -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 5.5 |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: -сварные соединения -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 5.6 |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 5265-2015 |

Примечание: Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

заместитель директора Государственного

предприятия «БГЦА»	 В.А. Шарамков